## Notice d'utilisation
Notice d'utilisation des profils et de la formule d'ajustement climatique
La méthode des profils a été conçue pour calculer des estimations de consommations en vue
des allocations à l'interface Transport Distribution.
Elle est également utilisée pour le calcul des souscriptions normalisées sur le réseau régional
de transport et pour celui de la composante stockage.
La méthode des profils permet de calculer une estimation de la consommation journalière
pour chaque Point de Comptage ou d'Estimation (PCE).
Pour cela, il faut connaître la station météo de rattachement, la Consommation Annuelle de
Référence (CAR) et le profil du PCE.
La station météo de rattachement du PCE est celle du PITD dont il dépend.
Pour identifier ce dernier, il faut partir du code INSEE de la commune du PCE, puis
se référer à la table des PITD disponible sur le site du GTG
Méthode pour la détermination de la consommation journalière d'un jour J
1ère étape: calcul de la température efficace du jour J
Le jour gazier J commence à 6h le jour calendaire J et se termine à 6h le jour calendaire J+1.
La température efficace calculée pour le jour J est :Teff(J) = 0,64 T(J) + 0,24 T(J-1) + 0,12 T(J-2)
avec T(J), T(J-1), T(J-2) températures moyennes journalières de J, J-1, J-2 observées à la station
météo du PCE. La température moyenne du jour gazier J couvre la période qui va de 6h le jour
calendaire J à 6h le jour calendaire J+1. Elle est prise égale à la moyenne des températures
trihoraires mesurées entre 6h le jour calendaire J et 3h le jour calendaire J+1.
2ème étape: détermination de la consommation normée à température réelle
Il faut aller chercher pour le profil et le jour J considéré (onglet Profils) la consommation normée
à température de référence : Cref(J).
L'onglet Profils permet également de déterminer le paramètre s pour le jour J :
s = | 0 si J est un jour de week-end ou un jour férié
1 si J est un jour ouvré
La valeur du coefficient d'ajustement climatique es vaut donc e1 en jour ouvré et e0 en jour de
week-end ou en jour férié.
L'onglet Températures de Référence permet de déterminer la température Tref(J).
La température de référence est la moyenne, lissée par une transformée de Fourier, des
températures journalières sur 30 ans (de 1986 à 2015) des 31 stations météo utilisées
par GRDF, pondérées avec les consommations de gaz des PITD rattachés à chacune.
Il faut ensuite, grâce à la fonction d'ajustement climatique, ramener la consommation normée
du jour J à la température efficace du jour J pour la station météo de rattachement du PCE.
Pour calculer la consommation normée à température efficace du jour J, il faut utiliser les
paramètres d'ajustement climatique associés au profil, à la zone climatique du PCE (onglet
Ajustement climatique) et les rentrer dans la formule d'ajustement climatique ci-dessous.
C(J) = Cref(J)+ es.[Min(Teff(J),Tseuil) - Min(Tref(J),Tseuil)]
Si C(J) < 0, il faut poser C(J) = 0
3ème étape: calcul de la consommation du jour J à température réelle
La consommation du jour J à température réelle pour le PCE vaut :
Conso(J) = CAR x C(J) / 365
La CAR est ramenée à climat de référence en utilisant les coefficients Tcc.
Exemple : | PCE MM situé sur la commune de Bagnols-sur-Ceze (code INSEE 30028)
PITD : GD0530 BAGNOLS-SUR-CEZE
station météo : 30189001 Nîmes-Courbessac
CAR : 500 000 kWh
profil : P017
L'exemple du calcul d'estimation porte sur le jour J = mercredi 1er février 2023
On suppose que T(J) = 5,5°C, T(J-1) = 5,2°C, T(J-2) = 5,1°C
On en déduit la température efficace :
Teff(J) = 0,64 x 5,5 + 0,24 x 5,2 + 0,12 x 5,1 = 5,38 °C
1ère étape
Cref(J) = | 2.0762 | pour le profil P017
Tref(J) = 4,81°C (température de référence le 1er février)
Tseuil = 17°C (température seuil de la station de Nîmes-Courbessac)
2ème étape
Le 1er février 2023 est un jour ouvré donc le coefficient s est égal à 1 (onglet Profils).
Le paramètre d'ajustement climatique pour le profil P017 est
(cf. onglet Ajustement climatique) e1 = |  |  | -0.1286
En appliquant la formule d'ajustement climatique, on obtient :
C(J) = | 2.0762 | -0.1286 | x (5,38 - | 4,81) = | 2.0029
3ème étape
On a donc Conso (J) = 500 000 / 365 x |  |  | 2.0029 | = | 2743.6837 | kWh

## Profils
Date | s | P011 | P012 | P013 | P014 | P015 | P016 | P017 | P018 | P019
2022-04-01 | 1 | 1.1 | 1.2101 | 1.1484 | 1.3163 | 1.287 | 1.2512 | 1.2662 | 1.3028 | 1.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2022-04-02 | 0 | 1.1807 | 1.1537 | 0.38116 | 0.50302 | 0.84011 | 1.1272 | 1.1404 | 1.1144 | 1.0426
2022-04-03 | 0 | 1.1707 | 1.1297 | 0.38559 | 0.50213 | 0.83418 | 1.1136 | 1.1228 | 1.0928 | 1.0183
2022-04-04 | 1 | 1.0814 | 1.1354 | 1.1681 | 1.3064 | 1.2637 | 1.2066 | 1.2077 | 1.2273 | 1.2072
2022-04-05 | 1 | 1.0749 | 1.1112 | 1.1747 | 1.3032 | 1.2559 | 1.1921 | 1.1886 | 1.2026 | 1.177
2022-04-06 | 1 | 1.0685 | 1.0866 | 1.1812 | 1.2999 | 1.248 | 1.1773 | 1.1691 | 1.1774 | 1.1463
2022-04-07 | 1 | 1.062 | 1.0623 | 1.1878 | 1.2966 | 1.2406 | 1.1627 | 1.1498 | 1.1528 | 1.1168
2022-04-08 | 1 | 1.0556 | 1.0391 | 1.1943 | 1.2933 | 1.2337 | 1.1489 | 1.1314 | 1.1292 | 1.0878
2022-04-09 | 0 | 1.1304 | 0.98261 | 0.41213 | 0.49679 | 0.79879 | 1.0302 | 1.0137 | 0.96021 | 0.86844
2022-04-10 | 0 | 1.1235 | 0.95872 | 0.41655 | 0.49591 | 0.79301 | 1.0167 | 0.99611 | 0.93878 | 0.84416
2022-04-11 | 1 | 1.036 | 0.96862 | 1.214 | 1.2835 | 1.2118 | 1.1067 | 1.0755 | 1.0574 | 0.99957
2022-04-12 | 1 | 1.0295 | 0.94455 | 1.2205 | 1.2802 | 1.2039 | 1.0922 | 1.0564 | 1.0327 | 0.96893
2022-04-13 | 1 | 1.023 | 0.921 | 1.2271 | 1.277 | 1.1964 | 1.078 | 1.0375 | 1.0083 | 0.93823
2022-04-14 | 1 | 1.0166 | 0.89861 | 1.2336 | 1.2737 | 1.1896 | 1.0645 | 1.0195 | 0.98516 | 0.90911
2022-04-15 | 1 | 1.0101 | 0.8754 | 1.2402 | 1.2704 | 1.1823 | 1.0505 | 1.0009 | 0.96153 | 0.87973
2022-04-16 | 0 | 1.0824 | 0.82631 | 0.43851 | 0.48991 | 0.75991 | 0.93762 | 0.892 | 0.81336 | 0.69663
2022-04-17 | 0 | 1.0755 | 0.81173 | 0.43835 | 0.48835 | 0.75509 | 0.92535 | 0.8756 | 0.79457 | 0.67315
2022-04-18 | 0 | 1.0687 | 0.797 | 0.4382 | 0.4868 | 0.74991 | 0.91294 | 0.85932 | 0.7759 | 0.65009
2022-04-19 | 1 | 0.98395 | 0.81064 | 1.2457 | 1.2609 | 1.1541 | 0.9968 | 0.92922 | 0.86805 | 0.76288
2022-04-20 | 1 | 0.97767 | 0.79481 | 1.2471 | 1.2585 | 1.147 | 0.98356 | 0.91173 | 0.84534 | 0.73467
2022-04-21 | 1 | 0.97129 | 0.77919 | 1.2484 | 1.2562 | 1.1402 | 0.97044 | 0.8942 | 0.8226 | 0.70615
2022-04-22 | 1 | 0.96491 | 0.76521 | 1.2498 | 1.2538 | 1.1337 | 0.95835 | 0.87813 | 0.80175 | 0.67995
2022-04-23 | 0 | 1.0351 | 0.72411 | 0.43741 | 0.47903 | 0.7248 | 0.85144 | 0.77817 | 0.68291 | 0.53448
2022-04-24 | 0 | 1.0285 | 0.70924 | 0.43725 | 0.47747 | 0.71956 | 0.83897 | 0.76191 | 0.66419 | 0.51116
2022-04-25 | 1 | 0.94613 | 0.71796 | 1.254 | 1.2467 | 1.1126 | 0.91889 | 0.82598 | 0.73388 | 0.59463
2022-04-26 | 1 | 0.93991 | 0.70275 | 1.2554 | 1.2443 | 1.1059 | 0.90619 | 0.8091 | 0.71177 | 0.56615
2022-04-27 | 1 | 0.93387 | 0.68743 | 1.2567 | 1.2419 | 1.0991 | 0.8934 | 0.79229 | 0.68989 | 0.5382
2022-04-28 | 1 | 0.92791 | 0.67273 | 1.2581 | 1.2395 | 1.0925 | 0.88104 | 0.77602 | 0.66858 | 0.51074
2022-04-29 | 1 | 0.92196 | 0.6581 | 1.2595 | 1.2372 | 1.0858 | 0.86877 | 0.75991 | 0.6473 | 0.48309
2022-04-30 | 0 | 0.98987 | 0.62415 | 0.43631 | 0.46815 | 0.69006 | 0.76768 | 0.66904 | 0.55697 | 0.37335
2022-05-01 | 0 | 0.98627 | 0.60874 | 0.43615 | 0.46659 | 0.68486 | 0.75523 | 0.65289 | 0.53804 | 0.34843
2022-05-02 | 1 | 0.90411 | 0.61079 | 1.2636 | 1.23 | 1.0646 | 0.83002 | 0.70945 | 0.58075 | 0.39643
2022-05-03 | 1 | 0.89847 | 0.59631 | 1.265 | 1.2277 | 1.058 | 0.81796 | 0.69384 | 0.56033 | 0.3696
2022-05-04 | 1 | 0.89275 | 0.58067 | 1.2664 | 1.2253 | 1.0513 | 0.80526 | 0.6773 | 0.53861 | 0.34077
2022-05-05 | 1 | 0.88717 | 0.56518 | 1.2678 | 1.2229 | 1.0443 | 0.79268 | 0.66097 | 0.51667 | 0.31153
2022-05-06 | 1 | 0.88158 | 0.54958 | 1.2692 | 1.2205 | 1.0371 | 0.77993 | 0.64457 | 0.49479 | 0.28297
2022-05-07 | 0 | 0.94746 | 0.52151 | 0.43521 | 0.45727 | 0.65415 | 0.6838 | 0.56154 | 0.43087 | 0.20648
2022-05-08 | 0 | 0.94417 | 0.50699 | 0.43505 | 0.45571 | 0.64893 | 0.67203 | 0.54667 | 0.41326 | 0.18261
2022-05-09 | 1 | 0.86547 | 0.50319 | 1.2733 | 1.2134 | 1.0157 | 0.74222 | 0.59648 | 0.43097 | 0.19853
2022-05-10 | 1 | 0.86027 | 0.4872 | 1.2747 | 1.211 | 1.0088 | 0.72937 | 0.57998 | 0.40935 | 0.16981
2022-05-11 | 1 | 0.85508 | 0.47215 | 1.2761 | 1.2086 | 1.0019 | 0.71687 | 0.56387 | 0.38851 | 0.14277
2022-05-12 | 1 | 0.84999 | 0.45815 | 1.2775 | 1.2063 | 0.99509 | 0.70477 | 0.54821 | 0.36804 | 0.1172
2022-05-13 | 1 | 0.8449 | 0.44345 | 1.2788 | 1.2039 | 0.98818 | 0.69234 | 0.53203 | 0.34668 | 0.089991
2022-05-14 | 0 | 0.90841 | 0.42402 | 0.43411 | 0.44639 | 0.61869 | 0.60241 | 0.45789 | 0.31011 | 0.075368
2022-05-15 | 0 | 0.90315 | 0.40997 | 0.43395 | 0.44484 | 0.61339 | 0.5904 | 0.44253 | 0.2925 | 0.075665
2022-05-16 | 1 | 0.82998 | 0.39473 | 1.2863 | 1.1981 | 0.96762 | 0.65543 | 0.48445 | 0.28547 | 0.0906
2022-05-17 | 1 | 0.82511 | 0.37469 | 1.291 | 1.197 | 0.96063 | 0.64286 | 0.4683 | 0.2652 | 0.091014
2022-05-18 | 1 | 0.82028 | 0.35443 | 1.2957 | 1.1959 | 0.95362 | 0.63022 | 0.45215 | 0.24519 | 0.091489
2022-05-19 | 1 | 0.81575 | 0.33537 | 1.3004 | 1.1948 | 0.94675 | 0.61809 | 0.43654 | 0.22558 | 0.091103
2022-05-20 | 1 | 0.81122 | 0.31536 | 1.3051 | 1.1937 | 0.9397 | 0.60544 | 0.42018 | 0.2048 | 0.091279
2022-05-21 | 0 | 0.87461 | 0.28966 | 0.43509 | 0.43404 | 0.57985 | 0.51521 | 0.34657 | 0.17035 | 0.072087
2022-05-22 | 0 | 0.86513 | 0.27561 | 0.43528 | 0.43224 | 0.57002 | 0.49433 | 0.31959 | 0.14922 | 0.063118
2022-05-23 | 1 | 0.79778 | 0.25831 | 1.3193 | 1.1904 | 0.90761 | 0.54612 | 0.34306 | 0.12626 | 0.065842
2022-05-24 | 1 | 0.79337 | 0.24477 | 1.324 | 1.1894 | 0.89665 | 0.52575 | 0.31657 | 0.11419 | 0.056736
2022-05-25 | 1 | 0.78903 | 0.23109 | 1.3287 | 1.1883 | 0.88549 | 0.50525 | 0.29014 | 0.10224 | 0.047848
2022-05-26 | 0 | 0.85072 | 0.21971 | 0.43605 | 0.42505 | 0.53252 | 0.41518 | 0.21808 | 0.095552 | 0.027224
2022-05-27 | 1 | 0.78054 | 0.2123 | 1.3381 | 1.1861 | 0.86629 | 0.47058 | 0.26525 | 0.087988 | 0.037096
2022-05-28 | 0 | 0.83945 | 0.21126 | 0.43643 | 0.42145 | 0.52115 | 0.39008 | 0.21445 | 0.090421 | 0.024769
2022-05-29 | 0 | 0.83498 | 0.20855 | 0.43662 | 0.41965 | 0.51649 | 0.37968 | 0.21404 | 0.089401 | 0.024597
2022-05-30 | 1 | 0.76818 | 0.20521 | 1.3522 | 1.1828 | 0.84649 | 0.43538 | 0.26274 | 0.088807 | 0.036342
2022-05-31 | 1 | 0.76404 | 0.20286 | 1.3569 | 1.1817 | 0.83976 | 0.43068 | 0.26191 | 0.089079 | 0.036094
2022-06-01 | 1 | 0.75992 | 0.20204 | 1.3569 | 1.1817 | 0.83304 | 0.42918 | 0.2611 | 0.089079 | 0.035847
2022-06-02 | 1 | 0.75598 | 0.19971 | 1.3616 | 1.1807 | 0.82681 | 0.42766 | 0.26028 | 0.089352 | 0.035603
2022-06-03 | 1 | 0.75203 | 0.19738 | 1.3663 | 1.1796 | 0.8206 | 0.42616 | 0.25947 | 0.089625 | 0.03536
2022-06-04 | 0 | 0.80879 | 0.19425 | 0.43757 | 0.41066 | 0.48702 | 0.35411 | 0.21162 | 0.084302 | 0.023593
2022-06-05 | 0 | 0.80463 | 0.19159 | 0.43776 | 0.40886 | 0.48241 | 0.35301 | 0.21123 | 0.083282 | 0.023431
2022-06-06 | 0 | 0.80046 | 0.18894 | 0.43796 | 0.40706 | 0.47781 | 0.35191 | 0.21084 | 0.082262 | 0.02327
2022-06-07 | 1 | 0.7366 | 0.18814 | 1.3852 | 1.1752 | 0.79498 | 0.42025 | 0.25632 | 0.090717 | 0.034411
2022-06-08 | 1 | 0.73286 | 0.18585 | 1.3899 | 1.1741 | 0.78885 | 0.41881 | 0.25555 | 0.09099 | 0.034179
2022-06-09 | 1 | 0.72922 | 0.18357 | 1.3946 | 1.173 | 0.78322 | 0.41739 | 0.25479 | 0.091263 | 0.03395
2022-06-10 | 1 | 0.72559 | 0.1813 | 1.3993 | 1.172 | 0.77667 | 0.41597 | 0.25403 | 0.091536 | 0.033724
2022-06-11 | 0 | 0.78014 | 0.17583 | 0.43891 | 0.39807 | 0.45452 | 0.34658 | 0.20897 | 0.077163 | 0.022489
2022-06-12 | 0 | 0.77622 | 0.17323 | 0.4391 | 0.39627 | 0.44998 | 0.34555 | 0.2086 | 0.076143 | 0.022338
2022-06-13 | 1 | 0.71467 | 0.17454 | 1.4134 | 1.1687 | 0.75855 | 0.41184 | 0.25182 | 0.092355 | 0.03306
2022-06-14 | 1 | 0.71107 | 0.17231 | 1.4181 | 1.1676 | 0.75419 | 0.41049 | 0.25111 | 0.092628 | 0.032844
2022-06-15 | 1 | 0.70764 | 0.17009 | 1.4228 | 1.1665 | 0.75244 | 0.40917 | 0.2504 | 0.092901 | 0.032631
2022-06-16 | 1 | 0.70417 | 0.16902 | 1.4198 | 1.1633 | 0.7503 | 0.40697 | 0.24913 | 0.092411 | 0.032255
2022-06-17 | 1 | 0.7007 | 0.16797 | 1.4169 | 1.1601 | 0.74819 | 0.40479 | 0.24787 | 0.091921 | 0.031881
2022-06-18 | 0 | 0.75337 | 0.16222 | 0.43703 | 0.38679 | 0.42968 | 0.33696 | 0.20481 | 0.071614 | 0.020974
2022-06-19 | 0 | 0.74977 | 0.16114 | 0.43615 | 0.38543 | 0.42851 | 0.33514 | 0.20391 | 0.071125 | 0.02067
2022-06-20 | 1 | 0.6904 | 0.16487 | 1.4079 | 1.1505 | 0.74202 | 0.39837 | 0.24415 | 0.090453 | 0.030779
2022-06-21 | 1 | 0.6872 | 0.16386 | 1.4049 | 1.1473 | 0.74002 | 0.39626 | 0.24293 | 0.089963 | 0.030418
2022-06-22 | 1 | 0.68392 | 0.16286 | 1.4019 | 1.144 | 0.73804 | 0.39418 | 0.24173 | 0.089474 | 0.030061
2022-06-23 | 1 | 0.68078 | 0.16188 | 1.3989 | 1.1408 | 0.73609 | 0.39212 | 0.24053 | 0.088984 | 0.029707
2022-06-24 | 1 | 0.67764 | 0.1609 | 1.3959 | 1.1376 | 0.73417 | 0.39008 | 0.23935 | 0.088494 | 0.029356
2022-06-25 | 0 | 0.72886 | 0.15494 | 0.43088 | 0.37726 | 0.42179 | 0.3245 | 0.19862 | 0.068187 | 0.018897
2022-06-26 | 0 | 0.7256 | 0.15395 | 0.43 | 0.3759 | 0.42071 | 0.32278 | 0.19775 | 0.067698 | 0.018609
2022-06-27 | 1 | 0.66846 | 0.15806 | 1.387 | 1.128 | 0.72859 | 0.3841 | 0.23587 | 0.087026 | 0.028326
2022-06-28 | 1 | 0.66533 | 0.15713 | 1.384 | 1.1248 | 0.72679 | 0.38214 | 0.23474 | 0.086536 | 0.02799
2022-06-29 | 1 | 0.6624 | 0.15622 | 1.381 | 1.1216 | 0.72502 | 0.38022 | 0.23361 | 0.086047 | 0.027658
2022-06-30 | 1 | 0.65958 | 0.15533 | 1.378 | 1.1184 | 0.72328 | 0.37831 | 0.2325 | 0.085557 | 0.02733
2022-07-01 | 1 | 0.65676 | 0.15444 | 1.375 | 1.1151 | 0.72158 | 0.37643 | 0.23141 | 0.085067 | 0.027005
2022-07-02 | 0 | 0.707 | 0.14832 | 0.42472 | 0.36773 | 0.41457 | 0.31282 | 0.19271 | 0.064761 | 0.01694
2022-07-03 | 0 | 0.70423 | 0.14743 | 0.42384 | 0.36637 | 0.41359 | 0.31122 | 0.19189 | 0.064271 | 0.016671
2022-07-04 | 1 | 0.6487 | 0.15187 | 1.3661 | 1.1055 | 0.71666 | 0.37093 | 0.2282 | 0.083599 | 0.026056
2022-07-05 | 1 | 0.64618 | 0.15105 | 1.3631 | 1.1023 | 0.71509 | 0.36914 | 0.22715 | 0.083109 | 0.025747
2022-07-06 | 1 | 0.6438 | 0.15023 | 1.3601 | 1.0991 | 0.71355 | 0.36739 | 0.22613 | 0.08262 | 0.025443
2022-07-07 | 1 | 0.6415 | 0.14943 | 1.3571 | 1.0959 | 0.71204 | 0.36565 | 0.22511 | 0.08213 | 0.025143
2022-07-08 | 1 | 0.6392 | 0.14865 | 1.3541 | 1.0927 | 0.71057 | 0.36394 | 0.22411 | 0.081641 | 0.024847
2022-07-09 | 0 | 0.67691 | 0.14242 | 0.41857 | 0.35821 | 0.40808 | 0.30202 | 0.18713 | 0.061334 | 0.015116
2022-07-10 | 0 | 0.66879 | 0.14164 | 0.41769 | 0.35685 | 0.40722 | 0.30055 | 0.18636 | 0.060844 | 0.014867
2022-07-11 | 1 | 0.6326 | 0.14638 | 1.3451 | 1.083 | 0.70637 | 0.35897 | 0.22119 | 0.080172 | 0.023985
2022-07-12 | 1 | 0.63071 | 0.14565 | 1.3421 | 1.0798 | 0.70504 | 0.35736 | 0.22024 | 0.079682 | 0.023706
2022-07-13 | 1 | 0.62885 | 0.14494 | 1.3392 | 1.0766 | 0.70375 | 0.35579 | 0.21931 | 0.079193 | 0.023431
2022-07-14 | 0 | 0.63725 | 0.13867 | 0.41417 | 0.3514 | 0.40393 | 0.29487 | 0.18335 | 0.058886 | 0.0139
2022-07-15 | 1 | 0.63511 | 0.14356 | 1.3332 | 1.0702 | 0.70127 | 0.35271 | 0.2175 | 0.078214 | 0.022896
2022-07-16 | 0 | 0.63363 | 0.13695 | 0.41366 | 0.34865 | 0.39965 | 0.29235 | 0.18203 | 0.058243 | 0.013449
2022-07-17 | 0 | 0.63228 | 0.13595 | 0.41403 | 0.34727 | 0.39616 | 0.29123 | 0.18145 | 0.05809 | 0.013236
2022-07-18 | 1 | 0.63541 | 0.14062 | 1.3058 | 1.0488 | 0.68962 | 0.34891 | 0.2153 | 0.077754 | 0.022169
2022-07-19 | 1 | 0.63406 | 0.13967 | 1.2967 | 1.0416 | 0.68581 | 0.3477 | 0.2146 | 0.077601 | 0.021936
2022-07-20 | 1 | 0.6329 | 0.13874 | 1.2876 | 1.0345 | 0.68204 | 0.34652 | 0.21392 | 0.077448 | 0.021707
2022-07-21 | 1 | 0.63195 | 0.13782 | 1.2785 | 1.0273 | 0.6783 | 0.34536 | 0.21325 | 0.077295 | 0.021483
2022-07-22 | 1 | 0.63101 | 0.13692 | 1.2694 | 1.0202 | 0.67461 | 0.34423 | 0.21259 | 0.077142 | 0.021263
2022-07-23 | 0 | 0.62584 | 0.13031 | 0.41626 | 0.33894 | 0.37562 | 0.28491 | 0.17813 | 0.057172 | 0.012018
2022-07-24 | 0 | 0.62531 | 0.12943 | 0.41663 | 0.33756 | 0.37225 | 0.28393 | 0.1776 | 0.057019 | 0.011826
2022-07-25 | 1 | 0.6288 | 0.13431 | 1.242 | 0.99874 | 0.66375 | 0.34102 | 0.21072 | 0.076683 | 0.020633
2022-07-26 | 1 | 0.62837 | 0.13347 | 1.2329 | 0.99159 | 0.6602 | 0.34001 | 0.21012 | 0.07653 | 0.020432
2022-07-27 | 1 | 0.62802 | 0.13265 | 1.2238 | 0.98445 | 0.6567 | 0.33902 | 0.20955 | 0.076377 | 0.020236
2022-07-28 | 1 | 0.62796 | 0.13184 | 1.2147 | 0.9773 | 0.65323 | 0.33806 | 0.20898 | 0.076224 | 0.020044
2022-07-29 | 1 | 0.6279 | 0.13105 | 1.2056 | 0.97015 | 0.64981 | 0.33713 | 0.20844 | 0.076071 | 0.019857
2022-07-30 | 0 | 0.62384 | 0.1245 | 0.41887 | 0.32923 | 0.35244 | 0.27848 | 0.1746 | 0.0561 | 0.010742
2022-07-31 | 0 | 0.62417 | 0.12374 | 0.41924 | 0.32785 | 0.3492 | 0.27765 | 0.17412 | 0.055947 | 0.010572
2022-08-01 | 1 | 0.62829 | 0.12948 | 1.1873 | 0.95586 | 0.6429 | 0.33524 | 0.20732 | 0.075765 | 0.019478
2022-08-02 | 1 | 0.62871 | 0.12875 | 1.1782 | 0.94872 | 0.63963 | 0.33442 | 0.20684 | 0.075612 | 0.01931
2022-08-03 | 1 | 0.62923 | 0.12804 | 1.1691 | 0.94157 | 0.6364 | 0.33363 | 0.20637 | 0.075459 | 0.019146
2022-08-04 | 1 | 0.63012 | 0.12734 | 1.16 | 0.93443 | 0.6332 | 0.33287 | 0.20592 | 0.075306 | 0.018988
2022-08-05 | 1 | 0.63101 | 0.12666 | 1.1509 | 0.92728 | 0.63005 | 0.33214 | 0.20548 | 0.075153 | 0.018834
2022-08-06 | 0 | 0.62801 | 0.12022 | 0.4211 | 0.32091 | 0.33329 | 0.27381 | 0.17188 | 0.055182 | 0.0097754
2022-08-07 | 0 | 0.62926 | 0.11958 | 0.42147 | 0.31952 | 0.33017 | 0.27313 | 0.17146 | 0.055029 | 0.0096283
2022-08-08 | 1 | 0.63416 | 0.12472 | 1.1235 | 0.90585 | 0.62081 | 0.33012 | 0.20426 | 0.074693 | 0.018401
2022-08-09 | 1 | 0.63554 | 0.1241 | 1.1144 | 0.8987 | 0.61781 | 0.32951 | 0.20389 | 0.07454 | 0.018266
2022-08-10 | 1 | 0.63712 | 0.1235 | 1.1053 | 0.89156 | 0.61485 | 0.32892 | 0.20353 | 0.074387 | 0.018135
2022-08-11 | 1 | 0.63887 | 0.12291 | 1.0962 | 0.88441 | 0.61192 | 0.32836 | 0.20319 | 0.074234 | 0.018009
2022-08-12 | 1 | 0.64062 | 0.12234 | 1.087 | 0.87727 | 0.60904 | 0.32783 | 0.20286 | 0.074081 | 0.017888
2022-08-13 | 0 | 0.64992 | 0.11606 | 0.4237 | 0.3112 | 0.31185 | 0.26945 | 0.1691 | 0.054111 | 0.0088128
2022-08-14 | 0 | 0.65775 | 0.11553 | 0.42407 | 0.30981 | 0.30886 | 0.26891 | 0.16873 | 0.053958 | 0.008688
2022-08-15 | 0 | 0.64098 | 0.11502 | 0.42444 | 0.30842 | 0.30589 | 0.26839 | 0.16838 | 0.053805 | 0.0085662
2022-08-16 | 1 | 0.63498 | 0.12201 | 1.0745 | 0.86635 | 0.60457 | 0.32788 | 0.20314 | 0.074265 | 0.017922
2022-08-17 | 1 | 0.63738 | 0.12331 | 1.0893 | 0.87688 | 0.60857 | 0.32939 | 0.20432 | 0.074907 | 0.018296
2022-08-18 | 1 | 0.64002 | 0.12462 | 1.104 | 0.8874 | 0.61261 | 0.33093 | 0.20553 | 0.07555 | 0.018674
2022-08-19 | 1 | 0.64266 | 0.12595 | 1.1188 | 0.89793 | 0.61669 | 0.33249 | 0.20674 | 0.076193 | 0.019057
2022-08-20 | 0 | 0.69498 | 0.12167 | 0.44071 | 0.32267 | 0.32477 | 0.27561 | 0.17389 | 0.057018 | 0.010365
2022-08-21 | 0 | 0.69795 | 0.12305 | 0.44397 | 0.32552 | 0.32859 | 0.27712 | 0.17501 | 0.05766 | 0.010733
2022-08-22 | 1 | 0.65088 | 0.13004 | 1.1632 | 0.9295 | 0.62913 | 0.33735 | 0.21048 | 0.07812 | 0.020233
2022-08-23 | 1 | 0.65392 | 0.13143 | 1.178 | 0.94002 | 0.63335 | 0.33902 | 0.21176 | 0.078763 | 0.020634
2022-08-24 | 1 | 0.65721 | 0.13283 | 1.1927 | 0.95054 | 0.63761 | 0.34072 | 0.21305 | 0.079406 | 0.021039
2022-08-25 | 1 | 0.66062 | 0.13425 | 1.2075 | 0.96107 | 0.6419 | 0.34244 | 0.21435 | 0.080048 | 0.021448
2022-08-26 | 1 | 0.66403 | 0.13568 | 1.2223 | 0.97159 | 0.64623 | 0.34419 | 0.21567 | 0.080691 | 0.021861
2022-08-27 | 0 | 0.71728 | 0.13165 | 0.46349 | 0.34262 | 0.3519 | 0.28656 | 0.1819 | 0.061516 | 0.013009
2022-08-28 | 0 | 0.721 | 0.13314 | 0.46675 | 0.34547 | 0.35584 | 0.2882 | 0.18308 | 0.062159 | 0.013398
2022-08-29 | 1 | 0.67464 | 0.14006 | 1.2666 | 1.0032 | 0.65942 | 0.34959 | 0.21971 | 0.082619 | 0.023128
2022-08-30 | 1 | 0.67842 | 0.14155 | 1.2814 | 1.0137 | 0.66389 | 0.35144 | 0.22108 | 0.083261 | 0.023558
2022-08-31 | 1 | 0.68232 | 0.14305 | 1.2962 | 1.0242 | 0.66839 | 0.35332 | 0.22247 | 0.083904 | 0.023992
2022-09-01 | 1 | 0.6863 | 0.14348 | 1.2962 | 1.0242 | 0.66937 | 0.35404 | 0.22286 | 0.083904 | 0.024111
2022-09-02 | 1 | 0.69028 | 0.14501 | 1.311 | 1.0347 | 0.67886 | 0.35597 | 0.22428 | 0.084547 | 0.024554
2022-09-03 | 0 | 0.7445 | 0.14127 | 0.48302 | 0.35971 | 0.39425 | 0.29724 | 0.18925 | 0.065372 | 0.015474
2022-09-04 | 0 | 0.74881 | 0.14286 | 0.48627 | 0.36256 | 0.40366 | 0.29901 | 0.19047 | 0.066014 | 0.015883
2022-09-05 | 1 | 0.7028 | 0.14967 | 1.3553 | 1.0663 | 0.71102 | 0.36188 | 0.2286 | 0.086474 | 0.025905
2022-09-06 | 1 | 0.70709 | 0.15125 | 1.3701 | 1.0768 | 0.72134 | 0.3639 | 0.23006 | 0.087117 | 0.026363
2022-09-07 | 1 | 0.71145 | 0.15284 | 1.3849 | 1.0874 | 0.73215 | 0.36594 | 0.23154 | 0.08776 | 0.026824
2022-09-08 | 1 | 0.71591 | 0.15445 | 1.3997 | 1.0979 | 0.74253 | 0.36801 | 0.23303 | 0.088402 | 0.02729
2022-09-09 | 1 | 0.72036 | 0.15606 | 1.4145 | 1.1084 | 0.75388 | 0.37009 | 0.23454 | 0.089045 | 0.027759
2022-09-10 | 0 | 0.77561 | 0.15264 | 0.5058 | 0.37966 | 0.45998 | 0.30996 | 0.19792 | 0.06987 | 0.018389
2022-09-11 | 0 | 0.78039 | 0.15432 | 0.50906 | 0.38251 | 0.46948 | 0.31185 | 0.19918 | 0.070513 | 0.018815
2022-09-12 | 1 | 0.73403 | 0.16098 | 1.4588 | 1.14 | 0.78621 | 0.3828 | 0.23912 | 0.090973 | 0.029188
2022-09-13 | 1 | 0.73872 | 0.16264 | 1.4736 | 1.1505 | 0.79767 | 0.3997 | 0.24067 | 0.091615 | 0.029671
2022-09-14 | 1 | 0.74347 | 0.16431 | 1.4884 | 1.161 | 0.80869 | 0.41557 | 0.24223 | 0.092258 | 0.030157
2022-09-15 | 1 | 0.74831 | 0.16599 | 1.5032 | 1.1715 | 0.82021 | 0.43251 | 0.24637 | 0.092901 | 0.030647
2022-09-16 | 1 | 0.75314 | 0.16568 | 1.5173 | 1.1767 | 0.82726 | 0.4467 | 0.26453 | 0.091441 | 0.030821
2022-09-17 | 0 | 0.80971 | 0.15866 | 0.53347 | 0.39902 | 0.51966 | 0.40138 | 0.24655 | 0.066795 | 0.020783
2022-09-18 | 0 | 0.81482 | 0.15743 | 0.53916 | 0.40158 | 0.52611 | 0.41705 | 0.2666 | 0.063651 | 0.020906
2022-09-19 | 1 | 0.76794 | 0.17878 | 1.5596 | 1.1922 | 0.85045 | 0.49358 | 0.32495 | 0.12594 | 0.031361
2022-09-20 | 1 | 0.77298 | 0.19111 | 1.5737 | 1.1974 | 0.85346 | 0.50176 | 0.33848 | 0.14426 | 0.029128
2022-09-21 | 1 | 0.77798 | 0.20348 | 1.5878 | 1.2025 | 0.85634 | 0.51004 | 0.35196 | 0.16251 | 0.026724
2022-09-22 | 1 | 0.78307 | 0.2209 | 1.6019 | 1.2077 | 0.86242 | 0.52227 | 0.36845 | 0.18317 | 0.024699
2022-09-23 | 1 | 0.78817 | 0.24023 | 1.616 | 1.2129 | 0.86957 | 0.536 | 0.38617 | 0.2049 | 0.023059
2022-09-24 | 0 | 0.84603 | 0.23632 | 0.57334 | 0.41695 | 0.55026 | 0.48493 | 0.35971 | 0.15883 | 0.0097113
2022-09-25 | 0 | 0.85142 | 0.25395 | 0.57904 | 0.41951 | 0.55569 | 0.49781 | 0.37567 | 0.17492 | 0.0076528
2022-09-26 | 1 | 0.80365 | 0.29987 | 1.6582 | 1.2284 | 0.89081 | 0.57804 | 0.4403 | 0.2706 | 0.046704
2022-09-27 | 1 | 0.80869 | 0.31851 | 1.6723 | 1.2336 | 0.89754 | 0.59152 | 0.45696 | 0.29041 | 0.072925
2022-09-28 | 1 | 0.81407 | 0.3386 | 1.6864 | 1.2387 | 0.90439 | 0.60567 | 0.47503 | 0.31247 | 0.10264
2022-09-29 | 1 | 0.81936 | 0.35794 | 1.7005 | 1.2439 | 0.91209 | 0.61972 | 0.49242 | 0.33323 | 0.13015
2022-09-30 | 1 | 0.82464 | 0.37709 | 1.7146 | 1.2491 | 0.91951 | 0.63342 | 0.50976 | 0.35429 | 0.15874
2022-10-01 | 0 | 0.88437 | 0.36509 | 0.61322 | 0.43487 | 0.58907 | 0.57807 | 0.47597 | 0.27805 | 0.14128
2022-10-02 | 0 | 0.89006 | 0.38256 | 0.61892 | 0.43743 | 0.59451 | 0.59086 | 0.49168 | 0.29373 | 0.16293
2022-10-03 | 1 | 0.84072 | 0.43748 | 1.7569 | 1.2646 | 0.94172 | 0.67626 | 0.56389 | 0.41923 | 0.24525
2022-10-04 | 1 | 0.84624 | 0.45672 | 1.771 | 1.2697 | 0.94861 | 0.69005 | 0.58099 | 0.43966 | 0.27252
2022-10-05 | 1 | 0.85172 | 0.47646 | 1.7851 | 1.2749 | 0.9559 | 0.70443 | 0.59848 | 0.46026 | 0.29928
2022-10-06 | 1 | 0.85726 | 0.49697 | 1.7992 | 1.2801 | 0.96402 | 0.71921 | 0.61689 | 0.48242 | 0.32871
2022-10-07 | 1 | 0.86281 | 0.51699 | 1.8133 | 1.2852 | 0.97198 | 0.73363 | 0.63487 | 0.50406 | 0.35768
2022-10-08 | 0 | 0.9248 | 0.49615 | 0.6531 | 0.45279 | 0.62971 | 0.67344 | 0.59316 | 0.39726 | 0.30428
2022-10-09 | 0 | 0.93079 | 0.51552 | 0.65879 | 0.45535 | 0.6357 | 0.68747 | 0.61047 | 0.41485 | 0.32806
2022-10-10 | 1 | 0.87955 | 0.57886 | 1.8556 | 1.3007 | 0.99527 | 0.77793 | 0.69015 | 0.56978 | 0.44404
2022-10-11 | 1 | 0.88531 | 0.60141 | 1.8697 | 1.3059 | 1.0031 | 0.79401 | 0.71063 | 0.59426 | 0.47549
2022-10-12 | 1 | 0.89122 | 0.6225 | 1.8838 | 1.3111 | 1.0105 | 0.80902 | 0.72979 | 0.61716 | 0.50543
2022-10-13 | 1 | 0.89714 | 0.64536 | 1.8979 | 1.3162 | 1.0194 | 0.82559 | 0.75074 | 0.64267 | 0.53867
2022-10-14 | 1 | 0.90306 | 0.66945 | 1.912 | 1.3214 | 1.0287 | 0.84306 | 0.77278 | 0.66949 | 0.57313
2022-10-15 | 0 | 0.96751 | 0.64201 | 0.69297 | 0.47071 | 0.67439 | 0.77911 | 0.72541 | 0.53564 | 0.48864
2022-10-16 | 0 | 0.97389 | 0.66983 | 0.68862 | 0.47138 | 0.68099 | 0.79422 | 0.74502 | 0.56264 | 0.516
2022-10-17 | 1 | 0.92086 | 0.74716 | 1.9059 | 1.3309 | 1.0538 | 0.89084 | 0.83482 | 0.75033 | 0.67072
2022-10-18 | 1 | 0.92685 | 0.77585 | 1.8958 | 1.333 | 1.0622 | 0.90744 | 0.85652 | 0.77918 | 0.70359
2022-10-19 | 1 | 0.93306 | 0.80444 | 1.8857 | 1.3351 | 1.0705 | 0.92378 | 0.87806 | 0.80805 | 0.73702
2022-10-20 | 1 | 0.93937 | 0.83169 | 1.8756 | 1.3373 | 1.0792 | 0.93953 | 0.8986 | 0.83594 | 0.76971
2022-10-21 | 1 | 0.94567 | 0.86043 | 1.8654 | 1.3394 | 1.0884 | 0.95618 | 0.92042 | 0.86556 | 0.80455
2022-10-22 | 0 | 1.0131 | 0.84158 | 0.66249 | 0.4754 | 0.72188 | 0.88791 | 0.86673 | 0.72966 | 0.686
2022-10-23 | 0 | 1.02 | 0.87036 | 0.65813 | 0.47607 | 0.72902 | 0.90404 | 0.88766 | 0.75834 | 0.71502
2022-10-24 | 1 | 0.96495 | 0.94681 | 1.8351 | 1.3459 | 1.1152 | 1.0069 | 0.98674 | 0.95447 | 0.90656
2022-10-25 | 1 | 0.97148 | 0.9755 | 1.825 | 1.348 | 1.1236 | 1.0236 | 1.0087 | 0.9837 | 0.93966
2022-10-26 | 1 | 0.97802 | 1.0037 | 1.8149 | 1.3502 | 1.1319 | 1.04 | 1.0302 | 1.0124 | 0.97228
2022-10-27 | 1 | 0.98479 | 1.0333 | 1.8048 | 1.3523 | 1.1413 | 1.0576 | 1.0532 | 1.0433 | 1.0078
2022-10-28 | 1 | 0.99156 | 1.0616 | 1.7946 | 1.3545 | 1.1502 | 1.0742 | 1.075 | 1.0727 | 1.0419
2022-10-29 | 0 | 1.0622 | 1.0454 | 0.632 | 0.48008 | 0.77086 | 1.0014 | 1.014 | 0.93021 | 0.88672
2022-10-30 | 0 | 1.0695 | 1.0746 | 0.62764 | 0.48075 | 0.77784 | 1.0175 | 1.0349 | 0.9588 | 0.9154
2022-10-31 | 1 | 1.0122 | 1.1502 | 1.7643 | 1.3609 | 1.1773 | 1.1261 | 1.143 | 1.1638 | 1.1465
2022-11-01 | 0 | 1.0802 | 1.1302 | 0.62329 | 0.48142 | 0.79173 | 1.0506 | 1.0782 | 1.0144 | 0.97454
2022-11-02 | 1 | 1.0264 | 1.2047 | 1.7542 | 1.363 | 1.1948 | 1.1601 | 1.1878 | 1.2224 | 1.2156
2022-11-03 | 1 | 1.0336 | 1.235 | 1.7441 | 1.3652 | 1.2044 | 1.178 | 1.2111 | 1.2537 | 1.2519
2022-11-04 | 1 | 1.0408 | 1.2627 | 1.734 | 1.3673 | 1.2129 | 1.1942 | 1.2325 | 1.2827 | 1.2859
2022-11-05 | 0 | 1.1144 | 1.2487 | 0.60587 | 0.4841 | 0.82026 | 1.1163 | 1.1637 | 1.1312 | 1.0934
2022-11-06 | 0 | 1.1222 | 1.2769 | 0.60151 | 0.48477 | 0.82687 | 1.1317 | 1.1838 | 1.1587 | 1.121
2022-11-07 | 1 | 1.0625 | 1.3509 | 1.7036 | 1.3738 | 1.2397 | 1.2455 | 1.3001 | 1.3736 | 1.3907
2022-11-08 | 1 | 1.07 | 1.3813 | 1.6935 | 1.3759 | 1.2487 | 1.2632 | 1.3234 | 1.4048 | 1.4267
2022-11-09 | 1 | 1.0776 | 1.4098 | 1.6834 | 1.3781 | 1.2571 | 1.2797 | 1.3452 | 1.4341 | 1.4603
2022-11-10 | 1 | 1.0851 | 1.4392 | 1.6733 | 1.3802 | 1.2663 | 1.2969 | 1.3678 | 1.4645 | 1.4958
2022-11-11 | 0 | 1.1572 | 1.4234 | 0.57973 | 0.48812 | 0.8609 | 1.2121 | 1.289 | 1.3022 | 1.2663
2022-11-12 | 0 | 1.1691 | 1.4532 | 0.57538 | 0.48879 | 0.86788 | 1.2284 | 1.3102 | 1.3313 | 1.2962
2022-11-13 | 0 | 1.177 | 1.4823 | 0.57102 | 0.48946 | 0.87475 | 1.2441 | 1.3308 | 1.3595 | 1.3253
2022-11-14 | 1 | 1.1154 | 1.5533 | 1.6328 | 1.3888 | 1.3005 | 1.3624 | 1.4546 | 1.5821 | 1.6337
2022-11-15 | 1 | 1.1231 | 1.5826 | 1.6227 | 1.3909 | 1.3091 | 1.3792 | 1.4767 | 1.6119 | 1.6683
2022-11-16 | 1 | 1.1304 | 1.6029 | 1.6053 | 1.3906 | 1.3171 | 1.3946 | 1.4969 | 1.6376 | 1.6997
2022-11-17 | 1 | 1.1381 | 1.6237 | 1.5878 | 1.3903 | 1.3256 | 1.4105 | 1.5181 | 1.6651 | 1.7339
2022-11-18 | 1 | 1.1458 | 1.6448 | 1.5703 | 1.39 | 1.3343 | 1.4267 | 1.5394 | 1.6925 | 1.7681
2022-11-19 | 0 | 1.2247 | 1.6229 | 0.5307 | 0.4949 | 0.91317 | 1.3351 | 1.4504 | 1.5115 | 1.4931
2022-11-20 | 0 | 1.2326 | 1.6432 | 0.52279 | 0.49593 | 0.91957 | 1.3498 | 1.4694 | 1.5347 | 1.5199
2022-11-21 | 1 | 1.1685 | 1.7036 | 1.5179 | 1.3891 | 1.3577 | 1.4718 | 1.5993 | 1.7696 | 1.8629
2022-11-22 | 1 | 1.1759 | 1.7232 | 1.5004 | 1.3888 | 1.3653 | 1.4867 | 1.6189 | 1.7946 | 1.8932
2022-11-23 | 1 | 1.1836 | 1.742 | 1.483 | 1.3885 | 1.3725 | 1.5011 | 1.6381 | 1.8191 | 1.9228
2022-11-24 | 1 | 1.191 | 1.7606 | 1.4655 | 1.3882 | 1.3804 | 1.5156 | 1.6571 | 1.8436 | 1.9531
2022-11-25 | 1 | 1.1984 | 1.7788 | 1.448 | 1.3879 | 1.3882 | 1.5299 | 1.6758 | 1.8676 | 1.9829
2022-11-26 | 0 | 1.2792 | 1.7557 | 0.47537 | 0.50208 | 0.95363 | 1.4314 | 1.5761 | 1.6639 | 1.6664
2022-11-27 | 0 | 1.2867 | 1.7735 | 0.46746 | 0.5031 | 0.95921 | 1.4445 | 1.5932 | 1.6844 | 1.6898
2022-11-28 | 1 | 1.2201 | 1.8307 | 1.3956 | 1.387 | 1.4097 | 1.5706 | 1.7294 | 1.9363 | 2.0671
2022-11-29 | 1 | 1.2272 | 1.8466 | 1.3781 | 1.3867 | 1.4162 | 1.5831 | 1.7458 | 1.957 | 2.0918
2022-11-30 | 1 | 1.2341 | 1.862 | 1.3607 | 1.3864 | 1.4224 | 1.5952 | 1.7616 | 1.9769 | 2.1156
2022-12-01 | 1 | 1.2409 | 1.8775 | 1.3432 | 1.3861 | 1.4294 | 1.6078 | 1.7781 | 1.998 | 2.1418
2022-12-02 | 1 | 1.2476 | 1.8927 | 1.3257 | 1.3858 | 1.4363 | 1.6201 | 1.7942 | 2.0188 | 2.1675
2022-12-03 | 0 | 1.3298 | 1.8698 | 0.42004 | 0.50926 | 0.9895 | 1.5159 | 1.6857 | 1.7958 | 1.8154
2022-12-04 | 0 | 1.3365 | 1.884 | 0.41214 | 0.51028 | 0.99411 | 1.5267 | 1.6996 | 1.8124 | 1.8341
2022-12-05 | 1 | 1.2674 | 1.9356 | 1.2733 | 1.3849 | 1.4551 | 1.655 | 1.8397 | 2.0767 | 2.238
2022-12-06 | 1 | 1.2737 | 1.9474 | 1.2558 | 1.3846 | 1.4602 | 1.6649 | 1.8524 | 2.0924 | 2.2564
2022-12-07 | 1 | 1.2797 | 1.9608 | 1.2384 | 1.3843 | 1.4658 | 1.6756 | 1.8663 | 2.1097 | 2.2767
2022-12-08 | 1 | 1.2854 | 1.9735 | 1.2209 | 1.384 | 1.4721 | 1.6864 | 1.8801 | 2.1274 | 2.2987
2022-12-09 | 1 | 1.2911 | 1.9851 | 1.2034 | 1.3837 | 1.4781 | 1.6965 | 1.8931 | 2.1438 | 2.3192
2022-12-10 | 0 | 1.3743 | 1.9594 | 0.36471 | 0.51643 | 1.019 | 1.5849 | 1.7739 | 1.901 | 1.9326
2022-12-11 | 0 | 1.3798 | 1.9706 | 0.35681 | 0.51746 | 1.023 | 1.5938 | 1.7853 | 1.9147 | 1.9484
2022-12-12 | 1 | 1.3074 | 2.0176 | 1.151 | 1.3828 | 1.4939 | 1.7249 | 1.9296 | 2.1899 | 2.3756
2022-12-13 | 1 | 1.3123 | 2.0272 | 1.1335 | 1.3825 | 1.4983 | 1.7333 | 1.9404 | 2.2033 | 2.3916
2022-12-14 | 1 | 1.3173 | 2.0361 | 1.1161 | 1.3822 | 1.5025 | 1.7413 | 1.9507 | 2.2159 | 2.4067
2022-12-15 | 1 | 1.3218 | 2.0465 | 1.0986 | 1.3819 | 1.5083 | 1.7508 | 1.9627 | 2.2312 | 2.4262
2022-12-16 | 1 | 1.3263 | 2.0559 | 1.0859 | 1.382 | 1.5127 | 1.7576 | 1.9714 | 2.2422 | 2.4402
2022-12-17 | 0 | 1.4101 | 2.0337 | 0.32433 | 0.52097 | 1.044 | 1.6418 | 1.8461 | 1.9876 | 2.032
2022-12-18 | 0 | 1.4143 | 2.043 | 0.32389 | 0.52068 | 1.047 | 1.648 | 1.8538 | 1.9967 | 2.0426
2022-12-19 | 1 | 1.3385 | 2.0896 | 1.048 | 1.3822 | 1.5266 | 1.7811 | 2.001 | 2.2789 | 2.4858
2022-12-20 | 1 | 1.3421 | 2.0978 | 1.0353 | 1.3823 | 1.5298 | 1.7868 | 2.008 | 2.2872 | 2.4955
2022-12-21 | 1 | 1.3455 | 2.1082 | 1.0227 | 1.3824 | 1.5337 | 1.7939 | 2.0168 | 2.2978 | 2.5083
2022-12-22 | 1 | 1.3485 | 2.1164 | 1.01 | 1.3825 | 1.5379 | 1.8001 | 2.0244 | 2.3073 | 2.5206
2022-12-23 | 1 | 1.3514 | 2.1257 | 0.99734 | 1.3825 | 1.5426 | 1.8069 | 2.0327 | 2.3176 | 2.5341
2022-12-24 | 0 | 1.4361 | 2.0982 | 0.23866 | 0.41538 | 1.0647 | 1.685 | 1.8989 | 2.0507 | 2.1063
2022-12-25 | 0 | 1.4386 | 2.1049 | 0.23866 | 0.41538 | 1.0669 | 1.6896 | 1.9044 | 2.0571 | 2.1137
2022-12-26 | 1 | 1.3594 | 2.1481 | 0.37156 | 0.8005 | 1.5534 | 1.8233 | 2.0523 | 2.341 | 2.5635
2022-12-27 | 1 | 1.3617 | 2.1553 | 0.37156 | 0.8005 | 1.5564 | 1.8284 | 2.0583 | 2.3479 | 2.5718
2022-12-28 | 1 | 1.3636 | 2.1613 | 0.37156 | 0.8005 | 1.5593 | 1.8328 | 2.0632 | 2.3533 | 2.5784
2022-12-29 | 1 | 1.365 | 2.1673 | 0.37156 | 0.8005 | 1.5629 | 1.8375 | 2.0686 | 2.3598 | 2.5871
2022-12-30 | 1 | 1.3664 | 2.1746 | 0.37156 | 0.8005 | 1.5673 | 1.8431 | 2.0751 | 2.3674 | 2.5975
2022-12-31 | 0 | 1.4518 | 2.143 | 0.23866 | 0.41538 | 1.0813 | 1.7161 | 1.9347 | 2.0931 | 2.1583
2023-01-01 | 0 | 1.4533 | 2.1469 | 0.3122 | 0.51684 | 1.0829 | 1.7193 | 1.9391 | 2.0987 | 2.1652
2023-01-02 | 1 | 1.3699 | 2.1856 | 0.71886 | 1.3832 | 1.5723 | 1.8515 | 2.0854 | 2.3803 | 2.6138
2023-01-03 | 1 | 1.3707 | 2.1911 | 0.71886 | 1.3833 | 1.5738 | 1.8548 | 2.0897 | 2.3857 | 2.6205
2023-01-04 | 1 | 1.3713 | 2.1945 | 0.71886 | 1.3833 | 1.5747 | 1.8568 | 2.0923 | 2.3889 | 2.6243
2023-01-05 | 1 | 1.3715 | 2.1972 | 0.71886 | 1.3834 | 1.576 | 1.8587 | 2.0947 | 2.3922 | 2.6288
2023-01-06 | 1 | 1.3717 | 2.2003 | 0.71886 | 1.3835 | 1.5775 | 1.8609 | 2.0974 | 2.3956 | 2.6336
2023-01-07 | 0 | 1.4581 | 2.1687 | 0.3122 | 0.51506 | 1.091 | 1.7333 | 1.9569 | 2.1219 | 2.1958
2023-01-08 | 0 | 1.4581 | 2.1702 | 0.3122 | 0.51477 | 1.0919 | 1.7344 | 1.9581 | 2.1236 | 2.1984
2023-01-09 | 1 | 1.3715 | 2.2072 | 0.71886 | 1.3837 | 1.5807 | 1.8655 | 2.1026 | 2.4017 | 2.6421
2023-01-10 | 1 | 1.3712 | 2.2098 | 0.71886 | 1.3838 | 1.5818 | 1.8672 | 2.1044 | 2.4038 | 2.6449
2023-01-11 | 1 | 1.3706 | 2.2109 | 0.71886 | 1.3838 | 1.5826 | 1.8681 | 2.1051 | 2.4044 | 2.6458
2023-01-12 | 1 | 1.3697 | 2.2128 | 0.71886 | 1.3839 | 1.5838 | 1.8695 | 2.1066 | 2.4061 | 2.6484
2023-01-13 | 1 | 1.3689 | 2.2143 | 0.71886 | 1.384 | 1.5851 | 1.8707 | 2.1076 | 2.4071 | 2.6502
2023-01-14 | 0 | 1.4563 | 2.1801 | 0.3122 | 0.513 | 1.0982 | 1.7416 | 1.9654 | 2.1335 | 2.2149
2023-01-15 | 0 | 1.4553 | 2.1808 | 0.3122 | 0.5127 | 1.099 | 1.7423 | 1.9658 | 2.1342 | 2.2164
2023-01-16 | 1 | 1.3657 | 2.2158 | 0.72585 | 1.3857 | 1.5874 | 1.8723 | 2.1081 | 2.4066 | 2.6508
2023-01-17 | 1 | 1.3642 | 2.216 | 0.73285 | 1.3872 | 1.5882 | 1.8726 | 2.108 | 2.406 | 2.6505
2023-01-18 | 1 | 1.363 | 2.216 | 0.73984 | 1.3887 | 1.589 | 1.8729 | 2.1078 | 2.4053 | 2.6502
2023-01-19 | 1 | 1.3613 | 2.2151 | 0.74684 | 1.3903 | 1.5895 | 1.8726 | 2.1066 | 2.4033 | 2.6482
2023-01-20 | 1 | 1.3596 | 2.2144 | 0.75383 | 1.3918 | 1.5897 | 1.8723 | 2.1057 | 2.4018 | 2.6465
2023-01-21 | 0 | 1.4482 | 2.1793 | 0.31656 | 0.52368 | 1.103 | 1.7427 | 1.9631 | 2.1318 | 2.2193
2023-01-22 | 0 | 1.4465 | 2.1786 | 0.31729 | 0.52551 | 1.1037 | 1.7425 | 1.9623 | 2.1309 | 2.2193
2023-01-23 | 1 | 1.3541 | 2.2109 | 0.77482 | 1.3964 | 1.591 | 1.8709 | 2.1017 | 2.3951 | 2.6397
2023-01-24 | 1 | 1.3522 | 2.2086 | 0.78181 | 1.3979 | 1.5912 | 1.8698 | 2.0997 | 2.3921 | 2.6366
2023-01-25 | 1 | 1.3502 | 2.2062 | 0.78881 | 1.3994 | 1.5915 | 1.8686 | 2.0975 | 2.3889 | 2.6333
2023-01-26 | 1 | 1.3481 | 2.2043 | 0.7958 | 1.401 | 1.5914 | 1.8676 | 2.0954 | 2.3857 | 2.6295
2023-01-27 | 1 | 1.346 | 2.202 | 0.8028 | 1.4025 | 1.5911 | 1.8662 | 2.0929 | 2.3818 | 2.6249
2023-01-28 | 0 | 1.4358 | 2.1655 | 0.32165 | 0.53649 | 1.1044 | 1.7356 | 1.95 | 2.1164 | 2.2075
2023-01-29 | 0 | 1.4337 | 2.1621 | 0.32237 | 0.53832 | 1.1042 | 1.7337 | 1.9468 | 2.1126 | 2.2041
2023-01-30 | 1 | 1.3395 | 2.1919 | 0.82378 | 1.4071 | 1.59 | 1.8605 | 2.0835 | 2.3682 | 2.6092
2023-01-31 | 1 | 1.3369 | 2.1884 | 0.83077 | 1.4086 | 1.5901 | 1.8587 | 2.0804 | 2.3639 | 2.6047
2023-02-01 | 1 | 1.3345 | 2.1835 | 0.83077 | 1.4086 | 1.5898 | 1.856 | 2.0762 | 2.3581 | 2.5984
2023-02-02 | 1 | 1.3321 | 2.1782 | 0.83777 | 1.4101 | 1.5882 | 1.8526 | 2.0712 | 2.3511 | 2.5896
2023-02-03 | 1 | 1.3297 | 2.1727 | 0.84476 | 1.4117 | 1.5867 | 1.8492 | 2.0659 | 2.3436 | 2.5802
2023-02-04 | 0 | 1.4204 | 2.1353 | 0.32601 | 0.54748 | 1.1004 | 1.7181 | 1.9231 | 2.0837 | 2.1743
2023-02-05 | 0 | 1.4179 | 2.1299 | 0.32673 | 0.54931 | 1.0994 | 1.7148 | 1.9185 | 2.0779 | 2.168
2023-02-06 | 1 | 1.3222 | 2.156 | 0.86575 | 1.4163 | 1.5832 | 1.8391 | 2.0509 | 2.3228 | 2.5555
2023-02-07 | 1 | 1.3196 | 2.1497 | 0.87274 | 1.4178 | 1.5823 | 1.8355 | 2.0456 | 2.3158 | 2.5476
2023-02-08 | 1 | 1.3171 | 2.1425 | 0.87974 | 1.4193 | 1.581 | 1.8313 | 2.0396 | 2.308 | 2.5386
2023-02-09 | 1 | 1.3144 | 2.135 | 0.88673 | 1.4208 | 1.5786 | 1.8264 | 2.0326 | 2.2983 | 2.5263
2023-02-10 | 1 | 1.3117 | 2.1275 | 0.89373 | 1.4224 | 1.5762 | 1.8216 | 2.0257 | 2.2887 | 2.5142
2023-02-11 | 0 | 1.4027 | 2.088 | 0.33109 | 0.56029 | 1.0905 | 1.6894 | 1.8823 | 2.0333 | 2.1188
2023-02-12 | 0 | 1.3999 | 2.079 | 0.33182 | 0.56212 | 1.0884 | 1.6838 | 1.8746 | 2.0237 | 2.108
2023-02-13 | 1 | 1.3035 | 2.1001 | 0.91471 | 1.427 | 1.5687 | 1.8045 | 2.0017 | 2.2567 | 2.4752
2023-02-14 | 1 | 1.3007 | 2.0914 | 0.9217 | 1.4285 | 1.5667 | 1.7992 | 1.9945 | 2.2473 | 2.4641
2023-02-15 | 1 | 1.2978 | 2.0821 | 0.9287 | 1.43 | 1.5647 | 1.7936 | 1.9867 | 2.2371 | 2.4522
2023-02-16 | 1 | 1.295 | 2.0715 | 0.93253 | 1.428 | 1.561 | 1.7867 | 1.9771 | 2.2242 | 2.4359
2023-02-17 | 1 | 1.2921 | 2.0602 | 0.93636 | 1.4259 | 1.557 | 1.7792 | 1.967 | 2.2107 | 2.4186
2023-02-18 | 0 | 1.3827 | 2.0182 | 0.3312 | 0.56266 | 1.0727 | 1.646 | 1.8231 | 1.9597 | 2.0338
2023-02-19 | 0 | 1.3796 | 2.0063 | 0.33026 | 0.56101 | 1.0696 | 1.6386 | 1.813 | 1.9472 | 2.0193
2023-02-20 | 1 | 1.2832 | 2.0245 | 0.94786 | 1.4198 | 1.5462 | 1.7566 | 1.9362 | 2.1701 | 2.3685
2023-02-21 | 1 | 1.2801 | 2.012 | 0.95169 | 1.4178 | 1.5428 | 1.7488 | 1.9256 | 2.1565 | 2.3522
2023-02-22 | 1 | 1.2769 | 1.9991 | 0.95552 | 1.4157 | 1.5394 | 1.7408 | 1.9147 | 2.1424 | 2.3353
2023-02-23 | 1 | 1.2737 | 1.985 | 0.95935 | 1.4137 | 1.5344 | 1.7315 | 1.9022 | 2.1258 | 2.3143
2023-02-24 | 1 | 1.2704 | 1.9707 | 0.96318 | 1.4116 | 1.5293 | 1.7221 | 1.8897 | 2.1092 | 2.2932
2023-02-25 | 0 | 1.3601 | 1.9267 | 0.32466 | 0.55112 | 1.0473 | 1.5884 | 1.7461 | 1.8638 | 1.9207
2023-02-26 | 0 | 1.3565 | 1.9124 | 0.32372 | 0.54947 | 1.0434 | 1.5794 | 1.7341 | 1.8488 | 1.9031
2023-02-27 | 1 | 1.2604 | 1.9266 | 0.97468 | 1.4055 | 1.5151 | 1.6937 | 1.8517 | 2.0597 | 2.2318
2023-02-28 | 1 | 1.2568 | 1.9103 | 0.97851 | 1.4034 | 1.5102 | 1.6834 | 1.8379 | 2.042 | 2.2101
2023-03-01 | 1 | 1.2533 | 1.8933 | 0.99 | 1.3973 | 1.5045 | 1.6723 | 1.8235 | 2.0237 | 2.1876
2023-03-02 | 1 | 1.2496 | 1.8782 | 0.99383 | 1.3953 | 1.4992 | 1.6623 | 1.8102 | 2.0062 | 2.1656
2023-03-03 | 1 | 1.246 | 1.8595 | 0.99767 | 1.3932 | 1.4926 | 1.6501 | 1.794 | 1.9851 | 2.1389
2023-03-04 | 0 | 1.3339 | 1.8135 | 0.31624 | 0.53627 | 1.0146 | 1.5165 | 1.6514 | 1.7459 | 1.7806
2023-03-05 | 0 | 1.3297 | 1.7945 | 0.31531 | 0.53462 | 1.009 | 1.5045 | 1.6356 | 1.7262 | 1.7569
2023-03-06 | 1 | 1.2343 | 1.8063 | 1.0092 | 1.3871 | 1.475 | 1.6156 | 1.7482 | 1.9256 | 2.0651
2023-03-07 | 1 | 1.2304 | 1.7867 | 1.013 | 1.385 | 1.4684 | 1.6029 | 1.7316 | 1.9044 | 2.0387
2023-03-08 | 1 | 1.2262 | 1.7678 | 1.0168 | 1.383 | 1.4624 | 1.5907 | 1.7154 | 1.8834 | 2.0128
2023-03-09 | 1 | 1.2219 | 1.7477 | 1.0207 | 1.3809 | 1.4552 | 1.5775 | 1.6981 | 1.861 | 1.9846
2023-03-10 | 1 | 1.2176 | 1.7287 | 1.0245 | 1.3789 | 1.4487 | 1.565 | 1.6814 | 1.8394 | 1.9576
2023-03-11 | 0 | 1.3034 | 1.6803 | 0.3097 | 0.52473 | 0.9757 | 1.4318 | 1.5402 | 1.6076 | 1.6158
2023-03-12 | 0 | 1.2986 | 1.6621 | 0.30877 | 0.52308 | 0.9704 | 1.4202 | 1.525 | 1.5888 | 1.5935
2023-03-13 | 1 | 1.2045 | 1.6681 | 1.036 | 1.3727 | 1.4281 | 1.5254 | 1.6293 | 1.7721 | 1.8739
2023-03-14 | 1 | 1.1996 | 1.647 | 1.0398 | 1.3707 | 1.4211 | 1.5118 | 1.6111 | 1.7486 | 1.8448
2023-03-15 | 1 | 1.1949 | 1.6252 | 1.0436 | 1.3687 | 1.4136 | 1.4975 | 1.5924 | 1.7245 | 1.8148
2023-03-16 | 1 | 1.1899 | 1.602 | 1.0502 | 1.3654 | 1.4064 | 1.4838 | 1.5742 | 1.701 | 1.7856
2023-03-17 | 1 | 1.185 | 1.5779 | 1.0567 | 1.3621 | 1.399 | 1.4695 | 1.5555 | 1.6769 | 1.7555
2023-03-18 | 0 | 1.2682 | 1.5252 | 0.31924 | 0.51546 | 0.93293 | 1.3381 | 1.4174 | 1.4554 | 1.4352
2023-03-19 | 0 | 1.2627 | 1.5006 | 0.32366 | 0.51457 | 0.92659 | 1.3241 | 1.3991 | 1.4328 | 1.4084
2023-03-20 | 1 | 1.1695 | 1.5065 | 1.0764 | 1.3523 | 1.377 | 1.4272 | 1.4995 | 1.6046 | 1.666
2023-03-21 | 1 | 1.1642 | 1.4808 | 1.0829 | 1.349 | 1.3689 | 1.4118 | 1.4793 | 1.5785 | 1.6334
2023-03-22 | 1 | 1.1589 | 1.4564 | 1.0895 | 1.3457 | 1.3611 | 1.3972 | 1.4601 | 1.5538 | 1.6025
2023-03-23 | 1 | 1.1532 | 1.4318 | 1.096 | 1.3425 | 1.3535 | 1.3826 | 1.4408 | 1.5289 | 1.5722
2023-03-24 | 1 | 1.1476 | 1.4054 | 1.1026 | 1.3392 | 1.3454 | 1.3668 | 1.42 | 1.5024 | 1.5397
2023-03-25 | 0 | 1.2282 | 1.3519 | 0.3502 | 0.50924 | 0.88886 | 1.2396 | 1.2885 | 1.2966 | 1.2494
2023-03-26 | 0 | 1.222 | 1.3263 | 0.35462 | 0.50835 | 0.88227 | 1.225 | 1.2695 | 1.2732 | 1.2225
2023-03-27 | 1 | 1.1303 | 1.3318 | 1.1222 | 1.3294 | 1.3225 | 1.323 | 1.3625 | 1.4282 | 1.4497
2023-03-28 | 1 | 1.1245 | 1.3066 | 1.1288 | 1.3261 | 1.3144 | 1.3079 | 1.3427 | 1.4026 | 1.4184
2023-03-29 | 1 | 1.1185 | 1.2808 | 1.1353 | 1.3228 | 1.3061 | 1.2924 | 1.3223 | 1.3762 | 1.3864
2023-03-30 | 1 | 1.1123 | 1.2572 | 1.1419 | 1.3195 | 1.299 | 1.2783 | 1.3038 | 1.3526 | 1.3579
2023-03-31 | 1 | 1.1061 | 1.2316 | 1.1484 | 1.3163 | 1.2911 | 1.263 | 1.2836 | 1.3269 | 1.327
|  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365

## Ajustementclimatique
Code profil | Zone climatique | Date_debut | Date_fin | e0 | e1
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.046757 | -0.041562
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.043586 | -0.038743
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.041036 | -0.036477
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.042657 | -0.037917
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.046088 | -0.040967
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.049739 | -0.044212
P011 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.052558 | -0.046719
P011 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.052867 | -0.046993
P011 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.051708 | -0.045963
P011 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.049925 | -0.044378
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.14894 | -0.15367
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.10915 | -0.10447
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.071745 | -0.07027
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.071745 | -0.07027
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.12025 | -0.12267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.15365 | -0.14887
P012 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.15074 | -0.15267
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.04032 | -0.040965
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.02752 | -0.038265
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.02752 | -0.038265
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.03042 | -0.049965
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.04302 | -0.057065
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.094135 | -0.096705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.079335 | -0.078805
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.058635 | -0.053205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.058635 | -0.053205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.085435 | -0.092305
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.089635 | -0.096205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.092635 | -0.099705
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.11933 | -0.11771
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.10232 | -0.10471
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.043525 | -0.048205
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.043525 | -0.048205
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.10662 | -0.11241
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.11182 | -0.11911
P017 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.11903 | -0.1286
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.1423 | -0.154
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.11 | -0.1206
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.0396 | -0.0443
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.0396 | -0.0443
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.1196 | -0.1369
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.1342 | -0.1516
P018 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.1493 | -0.167
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | -0.14713 | -0.16571
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | -0.080125 | -0.08391
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | -0.009125 | -0.02181
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 0 | 0
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 0 | 0
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | -0.009125 | -0.02181
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | -0.10162 | -0.13521
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | -0.14743 | -0.19071
P019 | H1 / H2 / H3 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2023-03-01 | 2023-03-31 | -0.18232 | -0.21721

## Stations météo-zones climat.
Code station | Nom station | T seuil (°C) | T2efficace (°C) | T2 efficace Avril (°C) (1) | Zone climatique
06088001 | NICE | 17.5 | -1 | 8.2 | H3
13054001 | MARIGNANE | 18 | -6.2 | 7.7 | H3
16089001 | COGNAC | 17 | -10.6 | 4.8 | H2
18033001 | BOURGES | 15.5 | -13.1 | 2.6 | H2
21473001 | DIJON-LONGVIC | 16 | -13.5 | 2.3 | H1
25056001 | BESANCON | 15.5 | -13.2 | 1.6 | H1
26198001 | MONTELIMAR | 16.5 | -7.2 | 5.1 | H2
28070001 | CHARTRES | 15 | -12.5 | 2.2 | H1
29075001 | BREST-GUIPAVAS | 14.5 | -4.2 | 3.3 | H2
30189001 | NIMES-COURBESSAC | 17 | -6.7 | 7.1 | H3
31069001 | TOULOUSE-BLAGNAC | 16.5 | -10.4 | 4.6 | H2
33281001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 16.5 | -9.8 | 5.6 | H2
35228001 | DINARD-LE-PLEURTUIT | 15.5 | -7.5 | 3.1 | H2
37179001 | TOURS | 15.5 | -12.1 | 2.6 | H2
38384001 | GRENOBLE-ST-GEOIRS | 16 | -12.9 | 1.4 | H1
42005001 | ST-ETIENNE-BOUTHEON | 16.5 | -14.8 | 1.2 | H1
44020001 | NANTES-BOUGUENAIS | 15.5 | -10.1 | 3.9 | H2
47091001 | AGEN | 16.5 | -11.2 | 4 | H2
51449002 | REIMS-PRUNAY | 15.5 | -13.8 | 1.3 | H1
57039001 | METZ-FRESCATY | 16 | -11.8 | 1.1 | H1
59343001 | LILLE-LESQUIN | 15.5 | -12.1 | 2.3 | H1
63113001 | CLERMONT-FERRAND | 16 | -13.9 | 2.3 | H1
64024001 | BIARRITZ-ANGLET | 17 | -4.6 | 6 | H2
64549001 | PAU-UZEIN | 16.5 | -6.5 | 4.1 | H2
66136001 | PERPIGNAN | 17 | -2.5 | 7.5 | H3
67124001 | ENTZHEIM | 16 | -13.6 | 0 | H1
68205001 | COLMAR-MEYENHEIM | 15.5 | -13.6 | 0.2 | H1
68297001 | BALE-MULHOUSE | 16 | -16.3 | 1.2 | H1
69029001 | LYON-BRON | 16.5 | -10.8 | 3.6 | H1
70473001 | LUXEUIL | 15.5 | -15 | 1 | H1
73329001 | CHAMBERY-AIX | 16 | -9.3 | 2.5 | H1
74042003 | BONNEVILLE | 16 | -12.9 | 1.4 | H1
75114001 | PARIS-MONTSOURIS | 17 | -10.8 | 3.1 | H1
76116001 | ROUEN-BOOS | 15.5 | -11.5 | 2 | H1
89295001 | AUXERRE-PERRIGNY | 15.5 | -15.3 | 2.3 | H1
(1) La température T2 efficace avril est la température efficace atteinte en avril, lors d'une pointe de
froid extrême au risque 2 %. Ce scénario climatique correspond à une période de 3 jours consécutifs en
avril avec une température extrêmement basse telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les 50 ans.

## T° de référence avr22 mars23
Jour | Mois | T de référence en (°C)
1 | 4 | 10.37
2 | 4 | 10.51
3 | 4 | 10.63
4 | 4 | 10.76
5 | 4 | 10.89
6 | 4 | 11.02
7 | 4 | 11.14
8 | 4 | 11.26
9 | 4 | 11.39
10 | 4 | 11.51
11 | 4 | 11.62
12 | 4 | 11.75
13 | 4 | 11.87
14 | 4 | 11.98
15 | 4 | 12.1
16 | 4 | 12.22
17 | 4 | 12.33
18 | 4 | 12.43
19 | 4 | 12.55
20 | 4 | 12.66
21 | 4 | 12.77
22 | 4 | 12.86
23 | 4 | 12.97
24 | 4 | 13.08
25 | 4 | 13.19
26 | 4 | 13.29
27 | 4 | 13.39
28 | 4 | 13.49
29 | 4 | 13.58
30 | 4 | 13.68
1 | 5 | 13.78
2 | 5 | 13.88
3 | 5 | 13.97
4 | 5 | 14.07
5 | 5 | 14.17
6 | 5 | 14.26
7 | 5 | 14.36
8 | 5 | 14.46
9 | 5 | 14.55
10 | 5 | 14.65
11 | 5 | 14.74
12 | 5 | 14.84
13 | 5 | 14.94
14 | 5 | 15.03
15 | 5 | 15.14
16 | 5 | 15.23
17 | 5 | 15.33
18 | 5 | 15.44
19 | 5 | 15.54
20 | 5 | 15.64
21 | 5 | 15.75
22 | 5 | 15.85
23 | 5 | 15.95
24 | 5 | 16.05
25 | 5 | 16.16
26 | 5 | 16.27
27 | 5 | 16.38
28 | 5 | 16.49
29 | 5 | 16.61
30 | 5 | 16.71
31 | 5 | 16.83
1 | 6 | 16.94
2 | 6 | 17.05
3 | 6 | 17.17
4 | 6 | 17.28
5 | 6 | 17.4
6 | 6 | 17.52
7 | 6 | 17.64
8 | 6 | 17.75
9 | 6 | 17.87
10 | 6 | 17.99
11 | 6 | 18.11
12 | 6 | 18.23
13 | 6 | 18.34
14 | 6 | 18.46
15 | 6 | 18.58
16 | 6 | 18.69
17 | 6 | 18.81
18 | 6 | 18.92
19 | 6 | 19.03
20 | 6 | 19.14
21 | 6 | 19.25
22 | 6 | 19.36
23 | 6 | 19.46
24 | 6 | 19.57
25 | 6 | 19.68
26 | 6 | 19.78
27 | 6 | 19.87
28 | 6 | 19.97
29 | 6 | 20.06
30 | 6 | 20.15
1 | 7 | 20.24
2 | 7 | 20.32
3 | 7 | 20.41
4 | 7 | 20.48
5 | 7 | 20.56
6 | 7 | 20.62
7 | 7 | 20.7
8 | 7 | 20.75
9 | 7 | 20.81
10 | 7 | 20.87
11 | 7 | 20.92
12 | 7 | 20.97
13 | 7 | 21.01
14 | 7 | 21.04
15 | 7 | 21.08
16 | 7 | 21.11
17 | 7 | 21.14
18 | 7 | 21.16
19 | 7 | 21.18
20 | 7 | 21.19
21 | 7 | 21.19
22 | 7 | 21.2
23 | 7 | 21.2
24 | 7 | 21.19
25 | 7 | 21.18
26 | 7 | 21.17
27 | 7 | 21.15
28 | 7 | 21.12
29 | 7 | 21.1
30 | 7 | 21.07
31 | 7 | 21.03
1 | 8 | 20.99
2 | 8 | 20.96
3 | 8 | 20.91
4 | 8 | 20.86
5 | 8 | 20.8
6 | 8 | 20.75
7 | 8 | 20.68
8 | 8 | 20.62
9 | 8 | 20.56
10 | 8 | 20.5
11 | 8 | 20.42
12 | 8 | 20.35
13 | 8 | 20.27
14 | 8 | 20.19
15 | 8 | 20.12
16 | 8 | 20.03
17 | 8 | 19.94
18 | 8 | 19.86
19 | 8 | 19.77
20 | 8 | 19.68
21 | 8 | 19.59
22 | 8 | 19.49
23 | 8 | 19.4
24 | 8 | 19.31
25 | 8 | 19.2
26 | 8 | 19.1
27 | 8 | 19
28 | 8 | 18.91
29 | 8 | 18.8
30 | 8 | 18.7
31 | 8 | 18.6
1 | 9 | 18.5
2 | 9 | 18.39
3 | 9 | 18.29
4 | 9 | 18.19
5 | 9 | 18.08
6 | 9 | 17.98
7 | 9 | 17.87
8 | 9 | 17.76
9 | 9 | 17.66
10 | 9 | 17.55
11 | 9 | 17.44
12 | 9 | 17.32
13 | 9 | 17.22
14 | 9 | 17.12
15 | 9 | 17
16 | 9 | 16.89
17 | 9 | 16.78
18 | 9 | 16.67
19 | 9 | 16.56
20 | 9 | 16.45
21 | 9 | 16.33
22 | 9 | 16.22
23 | 9 | 16.11
24 | 9 | 15.99
25 | 9 | 15.88
26 | 9 | 15.76
27 | 9 | 15.64
28 | 9 | 15.52
29 | 9 | 15.4
30 | 9 | 15.29
1 | 10 | 15.16
2 | 10 | 15.04
3 | 10 | 14.91
4 | 10 | 14.79
5 | 10 | 14.67
6 | 10 | 14.54
7 | 10 | 14.41
8 | 10 | 14.28
9 | 10 | 14.15
10 | 10 | 14.02
11 | 10 | 13.88
12 | 10 | 13.75
13 | 10 | 13.62
14 | 10 | 13.47
15 | 10 | 13.34
16 | 10 | 13.2
17 | 10 | 13.06
18 | 10 | 12.91
19 | 10 | 12.77
20 | 10 | 12.63
21 | 10 | 12.49
22 | 10 | 12.34
23 | 10 | 12.2
24 | 10 | 12.04
25 | 10 | 11.9
26 | 10 | 11.75
27 | 10 | 11.6
28 | 10 | 11.45
29 | 10 | 11.3
30 | 10 | 11.15
31 | 10 | 11
1 | 11 | 10.85
2 | 11 | 10.7
3 | 11 | 10.54
4 | 11 | 10.41
5 | 11 | 10.25
6 | 11 | 10.11
7 | 11 | 9.96
8 | 11 | 9.8
9 | 11 | 9.66
10 | 11 | 9.51
11 | 11 | 9.38
12 | 11 | 9.23
13 | 11 | 9.09
14 | 11 | 8.95
15 | 11 | 8.8
16 | 11 | 8.67
17 | 11 | 8.53
18 | 11 | 8.39
19 | 11 | 8.27
20 | 11 | 8.13
21 | 11 | 8.01
22 | 11 | 7.88
23 | 11 | 7.76
24 | 11 | 7.64
25 | 11 | 7.51
26 | 11 | 7.4
27 | 11 | 7.29
28 | 11 | 7.17
29 | 11 | 7.06
30 | 11 | 6.96
1 | 12 | 6.86
2 | 12 | 6.75
3 | 12 | 6.65
4 | 12 | 6.55
5 | 12 | 6.46
6 | 12 | 6.38
7 | 12 | 6.29
8 | 12 | 6.2
9 | 12 | 6.12
10 | 12 | 6.04
11 | 12 | 5.96
12 | 12 | 5.88
13 | 12 | 5.81
14 | 12 | 5.75
15 | 12 | 5.67
16 | 12 | 5.62
17 | 12 | 5.55
18 | 12 | 5.5
19 | 12 | 5.43
20 | 12 | 5.39
21 | 12 | 5.33
22 | 12 | 5.28
23 | 12 | 5.23
24 | 12 | 5.19
25 | 12 | 5.15
26 | 12 | 5.11
27 | 12 | 5.07
28 | 12 | 5.03
29 | 12 | 5
30 | 12 | 4.96
31 | 12 | 4.94
1 | 1 | 4.9
2 | 1 | 4.88
3 | 1 | 4.85
4 | 1 | 4.82
5 | 1 | 4.8
6 | 1 | 4.78
7 | 1 | 4.76
8 | 1 | 4.75
9 | 1 | 4.73
10 | 1 | 4.72
11 | 1 | 4.71
12 | 1 | 4.69
13 | 1 | 4.68
14 | 1 | 4.67
15 | 1 | 4.66
16 | 1 | 4.66
17 | 1 | 4.66
18 | 1 | 4.65
19 | 1 | 4.66
20 | 1 | 4.66
21 | 1 | 4.66
22 | 1 | 4.66
23 | 1 | 4.67
24 | 1 | 4.68
25 | 1 | 4.69
26 | 1 | 4.7
27 | 1 | 4.71
28 | 1 | 4.73
29 | 1 | 4.74
30 | 1 | 4.77
31 | 1 | 4.78
1 | 2 | 4.81
2 | 2 | 4.84
3 | 2 | 4.87
4 | 2 | 4.9
5 | 2 | 4.93
6 | 2 | 4.97
7 | 2 | 5
8 | 2 | 5.05
9 | 2 | 5.09
10 | 2 | 5.13
11 | 2 | 5.18
12 | 2 | 5.23
13 | 2 | 5.29
14 | 2 | 5.35
15 | 2 | 5.4
16 | 2 | 5.46
17 | 2 | 5.53
18 | 2 | 5.6
19 | 2 | 5.67
20 | 2 | 5.74
21 | 2 | 5.82
22 | 2 | 5.9
23 | 2 | 5.98
24 | 2 | 6.07
25 | 2 | 6.15
26 | 2 | 6.24
27 | 2 | 6.33
28 | 2 | 6.43
1 | 3 | 6.53
2 | 3 | 6.62
3 | 3 | 6.74
4 | 3 | 6.84
5 | 3 | 6.96
6 | 3 | 7.06
7 | 3 | 7.18
8 | 3 | 7.29
9 | 3 | 7.41
10 | 3 | 7.53
11 | 3 | 7.65
12 | 3 | 7.76
13 | 3 | 7.89
14 | 3 | 8.01
15 | 3 | 8.15
16 | 3 | 8.27
17 | 3 | 8.4
18 | 3 | 8.53
19 | 3 | 8.66
20 | 3 | 8.78
21 | 3 | 8.92
22 | 3 | 9.05
23 | 3 | 9.18
24 | 3 | 9.33
25 | 3 | 9.45
26 | 3 | 9.59
27 | 3 | 9.72
28 | 3 | 9.85
29 | 3 | 9.99
30 | 3 | 10.11
31 | 3 | 10.25

## T° de reférence générales
Jour | Mois | T de référence en (°C)
1 | 1 | 4.9
2 | 1 | 4.88
3 | 1 | 4.85
4 | 1 | 4.82
5 | 1 | 4.8
6 | 1 | 4.78
7 | 1 | 4.76
8 | 1 | 4.75
9 | 1 | 4.73
10 | 1 | 4.72
11 | 1 | 4.71
12 | 1 | 4.69
13 | 1 | 4.68
14 | 1 | 4.67
15 | 1 | 4.66
16 | 1 | 4.66
17 | 1 | 4.66
18 | 1 | 4.65
19 | 1 | 4.66
20 | 1 | 4.66
21 | 1 | 4.66
22 | 1 | 4.66
23 | 1 | 4.67
24 | 1 | 4.68
25 | 1 | 4.69
26 | 1 | 4.7
27 | 1 | 4.71
28 | 1 | 4.73
29 | 1 | 4.74
30 | 1 | 4.77
31 | 1 | 4.78
1 | 2 | 4.81
2 | 2 | 4.84
3 | 2 | 4.87
4 | 2 | 4.9
5 | 2 | 4.93
6 | 2 | 4.97
7 | 2 | 5
8 | 2 | 5.05
9 | 2 | 5.09
10 | 2 | 5.13
11 | 2 | 5.18
12 | 2 | 5.23
13 | 2 | 5.29
14 | 2 | 5.35
15 | 2 | 5.4
16 | 2 | 5.46
17 | 2 | 5.53
18 | 2 | 5.6
19 | 2 | 5.67
20 | 2 | 5.74
21 | 2 | 5.82
22 | 2 | 5.9
23 | 2 | 5.98
24 | 2 | 6.07
25 | 2 | 6.15
26 | 2 | 6.24
27 | 2 | 6.33
28 | 2 | 6.43
1 | 3 | 6.53
2 | 3 | 6.62
3 | 3 | 6.74
4 | 3 | 6.84
5 | 3 | 6.96
6 | 3 | 7.06
7 | 3 | 7.18
8 | 3 | 7.29
9 | 3 | 7.41
10 | 3 | 7.53
11 | 3 | 7.65
12 | 3 | 7.76
13 | 3 | 7.89
14 | 3 | 8.01
15 | 3 | 8.15
16 | 3 | 8.27
17 | 3 | 8.4
18 | 3 | 8.53
19 | 3 | 8.66
20 | 3 | 8.78
21 | 3 | 8.92
22 | 3 | 9.05
23 | 3 | 9.18
24 | 3 | 9.33
25 | 3 | 9.45
26 | 3 | 9.59
27 | 3 | 9.72
28 | 3 | 9.85
29 | 3 | 9.99
30 | 3 | 10.11
31 | 3 | 10.25
1 | 4 | 10.37
2 | 4 | 10.51
3 | 4 | 10.63
4 | 4 | 10.76
5 | 4 | 10.89
6 | 4 | 11.02
7 | 4 | 11.14
8 | 4 | 11.26
9 | 4 | 11.39
10 | 4 | 11.51
11 | 4 | 11.62
12 | 4 | 11.75
13 | 4 | 11.87
14 | 4 | 11.98
15 | 4 | 12.1
16 | 4 | 12.22
17 | 4 | 12.33
18 | 4 | 12.43
19 | 4 | 12.55
20 | 4 | 12.66
21 | 4 | 12.77
22 | 4 | 12.86
23 | 4 | 12.97
24 | 4 | 13.08
25 | 4 | 13.19
26 | 4 | 13.29
27 | 4 | 13.39
28 | 4 | 13.49
29 | 4 | 13.58
30 | 4 | 13.68
1 | 5 | 13.78
2 | 5 | 13.88
3 | 5 | 13.97
4 | 5 | 14.07
5 | 5 | 14.17
6 | 5 | 14.26
7 | 5 | 14.36
8 | 5 | 14.46
9 | 5 | 14.55
10 | 5 | 14.65
11 | 5 | 14.74
12 | 5 | 14.84
13 | 5 | 14.94
14 | 5 | 15.03
15 | 5 | 15.14
16 | 5 | 15.23
17 | 5 | 15.33
18 | 5 | 15.44
19 | 5 | 15.54
20 | 5 | 15.64
21 | 5 | 15.75
22 | 5 | 15.85
23 | 5 | 15.95
24 | 5 | 16.05
25 | 5 | 16.16
26 | 5 | 16.27
27 | 5 | 16.38
28 | 5 | 16.49
29 | 5 | 16.61
30 | 5 | 16.71
31 | 5 | 16.83
1 | 6 | 16.94
2 | 6 | 17.05
3 | 6 | 17.17
4 | 6 | 17.28
5 | 6 | 17.4
6 | 6 | 17.52
7 | 6 | 17.64
8 | 6 | 17.75
9 | 6 | 17.87
10 | 6 | 17.99
11 | 6 | 18.11
12 | 6 | 18.23
13 | 6 | 18.34
14 | 6 | 18.46
15 | 6 | 18.58
16 | 6 | 18.69
17 | 6 | 18.81
18 | 6 | 18.92
19 | 6 | 19.03
20 | 6 | 19.14
21 | 6 | 19.25
22 | 6 | 19.36
23 | 6 | 19.46
24 | 6 | 19.57
25 | 6 | 19.68
26 | 6 | 19.78
27 | 6 | 19.87
28 | 6 | 19.97
29 | 6 | 20.06
30 | 6 | 20.15
1 | 7 | 20.24
2 | 7 | 20.32
3 | 7 | 20.41
4 | 7 | 20.48
5 | 7 | 20.56
6 | 7 | 20.62
7 | 7 | 20.7
8 | 7 | 20.75
9 | 7 | 20.81
10 | 7 | 20.87
11 | 7 | 20.92
12 | 7 | 20.97
13 | 7 | 21.01
14 | 7 | 21.04
15 | 7 | 21.08
16 | 7 | 21.11
17 | 7 | 21.14
18 | 7 | 21.16
19 | 7 | 21.18
20 | 7 | 21.19
21 | 7 | 21.19
22 | 7 | 21.2
23 | 7 | 21.2
24 | 7 | 21.19
25 | 7 | 21.18
26 | 7 | 21.17
27 | 7 | 21.15
28 | 7 | 21.12
29 | 7 | 21.1
30 | 7 | 21.07
31 | 7 | 21.03
1 | 8 | 20.99
2 | 8 | 20.96
3 | 8 | 20.91
4 | 8 | 20.86
5 | 8 | 20.8
6 | 8 | 20.75
7 | 8 | 20.68
8 | 8 | 20.62
9 | 8 | 20.56
10 | 8 | 20.5
11 | 8 | 20.42
12 | 8 | 20.35
13 | 8 | 20.27
14 | 8 | 20.19
15 | 8 | 20.12
16 | 8 | 20.03
17 | 8 | 19.94
18 | 8 | 19.86
19 | 8 | 19.77
20 | 8 | 19.68
21 | 8 | 19.59
22 | 8 | 19.49
23 | 8 | 19.4
24 | 8 | 19.31
25 | 8 | 19.2
26 | 8 | 19.1
27 | 8 | 19
28 | 8 | 18.91
29 | 8 | 18.8
30 | 8 | 18.7
31 | 8 | 18.6
1 | 9 | 18.5
2 | 9 | 18.39
3 | 9 | 18.29
4 | 9 | 18.19
5 | 9 | 18.08
6 | 9 | 17.98
7 | 9 | 17.87
8 | 9 | 17.76
9 | 9 | 17.66
10 | 9 | 17.55
11 | 9 | 17.44
12 | 9 | 17.32
13 | 9 | 17.22
14 | 9 | 17.12
15 | 9 | 17
16 | 9 | 16.89
17 | 9 | 16.78
18 | 9 | 16.67
19 | 9 | 16.56
20 | 9 | 16.45
21 | 9 | 16.33
22 | 9 | 16.22
23 | 9 | 16.11
24 | 9 | 15.99
25 | 9 | 15.88
26 | 9 | 15.76
27 | 9 | 15.64
28 | 9 | 15.52
29 | 9 | 15.4
30 | 9 | 15.29
1 | 10 | 15.16
2 | 10 | 15.04
3 | 10 | 14.91
4 | 10 | 14.79
5 | 10 | 14.67
6 | 10 | 14.54
7 | 10 | 14.41
8 | 10 | 14.28
9 | 10 | 14.15
10 | 10 | 14.02
11 | 10 | 13.88
12 | 10 | 13.75
13 | 10 | 13.62
14 | 10 | 13.47
15 | 10 | 13.34
16 | 10 | 13.2
17 | 10 | 13.06
18 | 10 | 12.91
19 | 10 | 12.77
20 | 10 | 12.63
21 | 10 | 12.49
22 | 10 | 12.34
23 | 10 | 12.2
24 | 10 | 12.04
25 | 10 | 11.9
26 | 10 | 11.75
27 | 10 | 11.6
28 | 10 | 11.45
29 | 10 | 11.3
30 | 10 | 11.15
31 | 10 | 11
1 | 11 | 10.85
2 | 11 | 10.7
3 | 11 | 10.54
4 | 11 | 10.41
5 | 11 | 10.25
6 | 11 | 10.11
7 | 11 | 9.96
8 | 11 | 9.8
9 | 11 | 9.66
10 | 11 | 9.51
11 | 11 | 9.38
12 | 11 | 9.23
13 | 11 | 9.09
14 | 11 | 8.95
15 | 11 | 8.8
16 | 11 | 8.67
17 | 11 | 8.53
18 | 11 | 8.39
19 | 11 | 8.27
20 | 11 | 8.13
21 | 11 | 8.01
22 | 11 | 7.88
23 | 11 | 7.76
24 | 11 | 7.64
25 | 11 | 7.51
26 | 11 | 7.4
27 | 11 | 7.29
28 | 11 | 7.17
29 | 11 | 7.06
30 | 11 | 6.96
1 | 12 | 6.86
2 | 12 | 6.75
3 | 12 | 6.65
4 | 12 | 6.55
5 | 12 | 6.46
6 | 12 | 6.38
7 | 12 | 6.29
8 | 12 | 6.2
9 | 12 | 6.12
10 | 12 | 6.04
11 | 12 | 5.96
12 | 12 | 5.88
13 | 12 | 5.81
14 | 12 | 5.75
15 | 12 | 5.67
16 | 12 | 5.62
17 | 12 | 5.55
18 | 12 | 5.5
19 | 12 | 5.43
20 | 12 | 5.39
21 | 12 | 5.33
22 | 12 | 5.28
23 | 12 | 5.23
24 | 12 | 5.19
25 | 12 | 5.15
26 | 12 | 5.11
27 | 12 | 5.07
28 | 12 | 5.03
29 | 12 | 5
30 | 12 | 4.96
31 | 12 | 4.94

## Coefficients Tcc
Code station Météo | Nom de la station Météo | P011 | P012 | P013 | P014 | P015 | P016 | P017 | P018 | P019
6088001 | NICE | 1.1319 | 1.4853 | 1 | 1 | 1.135 | 1.2835 | 1.3874 | 1.5388 | 1.6999
13054001 | MARIGNANE | 1.0958 | 1.3263 | 1 | 1 | 1.0996 | 1.201 | 1.2673 | 1.3547 | 1.4418
16089001 | COGNAC | 1.0515 | 1.1305 | 1 | 1 | 1.0432 | 1.0804 | 1.1041 | 1.1397 | 1.1928
18033001 | BOURGES | 0.99549 | 0.94935 | 1 | 1 | 0.98335 | 0.96699 | 0.959 | 0.95285 | 0.9634
21473001 | DIJON-LONGVIC | 0.96009 | 0.85612 | 1 | 1 | 0.94329 | 0.89857 | 0.87567 | 0.85176 | 0.84418
25056001 | BESANCON | 0.96525 | 0.86359 | 1 | 1 | 0.94748 | 0.90509 | 0.88355 | 0.86141 | 0.85748
26198001 | MONTELIMAR | 1.0341 | 1.0804 | 1 | 1 | 1.0285 | 1.053 | 1.0683 | 1.0892 | 1.1194
29075001 | BREST-GUIPAVAS | 1.0385 | 1.0255 | 1 | 1 | 1.0118 | 1.0201 | 1.027 | 1.0409 | 1.0852
30189001 | NIMES-COURBESSAC | 1.0718 | 1.2259 | 1 | 1 | 1.0732 | 1.1441 | 1.1896 | 1.2508 | 1.3155
31069001 | TOULOUSE-BLAGNAC | 1.0582 | 1.1526 | 1 | 1 | 1.0524 | 1.0994 | 1.1297 | 1.173 | 1.2342
33281001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1.0665 | 1.1783 | 1 | 1 | 1.0591 | 1.1126 | 1.1476 | 1.1991 | 1.2738
35228001 | DINARD-LE-PLEURTUIT | 1.0257 | 0.99555 | 1 | 1 | 1.0006 | 0.99957 | 1.0011 | 1.0074 | 1.0401
37179001 | TOURS | 1.0064 | 0.97211 | 1 | 1 | 0.99156 | 0.98196 | 0.97783 | 0.97638 | 0.99309
38384001 | GRENOBLE-ST-GEOIRS | 0.96007 | 0.85538 | 1 | 1 | 0.94436 | 0.89978 | 0.87713 | 0.85304 | 0.84507
42005001 | ST-ETIENNE-BOUTHEON | 0.98223 | 0.89973 | 1 | 1 | 0.96168 | 0.92903 | 0.91318 | 0.89703 | 0.90017
44020001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1.0272 | 1.0327 | 1 | 1 | 1.0134 | 1.0228 | 1.0296 | 1.0424 | 1.0747
47091001 | AGEN | 1.0432 | 1.0933 | 1 | 1 | 1.0315 | 1.0575 | 1.0747 | 1.1004 | 1.1445
51449002 | REIMS-PRUNAY | 0.97096 | 0.86412 | 1 | 1 | 0.94386 | 0.89865 | 0.87628 | 0.8532 | 0.85038
57039001 | METZ-FRESCATY | 0.95419 | 0.83517 | 1 | 1 | 0.93231 | 0.88009 | 0.85379 | 0.82615 | 0.81627
59343001 | LILLE-LESQUIN | 0.98015 | 0.88656 | 1 | 1 | 0.95653 | 0.92 | 0.90148 | 0.8827 | 0.88349
63113001 | CLERMONT-FERRAND | 1.0038 | 0.96542 | 1 | 1 | 0.98774 | 0.97486 | 0.96958 | 0.96622 | 0.98162
64024001 | BIARRITZ-ANGLET | 1.1235 | 1.3757 | 1 | 1 | 1.1078 | 1.2174 | 1.2943 | 1.4103 | 1.5765
64549001 | PAU-UZEIN | 1.0589 | 1.1424 | 1 | 1 | 1.0479 | 1.0905 | 1.1185 | 1.1592 | 1.2217
66136001 | PERPIGNAN | 1.1183 | 1.4019 | 1 | 1 | 1.1181 | 1.2438 | 1.3312 | 1.4568 | 1.6017
67124001 | ENTZHEIM | 0.94218 | 0.84217 | 1 | 1 | 0.93662 | 0.88721 | 0.86203 | 0.83502 | 0.82262
68205001 | COLMAR-MEYENHEIM | 0.95519 | 0.84812 | 1 | 1 | 0.93959 | 0.89203 | 0.86796 | 0.84212 | 0.83104
68297001 | BALE-MULHOUSE | 0.94722 | 0.82489 | 1 | 1 | 0.93013 | 0.87614 | 0.84897 | 0.81995 | 0.80699
69029001 | LYON-BRON | 1.0093 | 1.0003 | 1 | 1 | 1.0014 | 1 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0188
70473001 | LUXEUIL | 0.94856 | 0.82272 | 1 | 1 | 0.92789 | 0.87243 | 0.84459 | 0.81543 | 0.80487
73329001 | CHAMBERY-AIX | 0.97057 | 0.89093 | 1 | 1 | 0.9593 | 0.92598 | 0.90876 | 0.89057 | 0.88547
75114001 | PARIS-MONTSOURIS | 1.0184 | 1.0059 | 1 | 1 | 1.0035 | 1.0039 | 1.0054 | 1.0112 | 1.0347
76116001 | ROUEN-BOOS | 0.97506 | 0.86889 | 1 | 1 | 0.94973 | 0.90872 | 0.88847 | 0.86818 | 0.86974
89295001 | AUXERRE-PERRIGNY | 0.98957 | 0.92036 | 1 | 1 | 0.9683 | 0.94021 | 0.92663 | 0.9139 | 0.92123
Coefficients Tcc par profil et par station météorologique pour le calcul de la CAR applicable du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
CAR = Tcc* consommation annuelle ramenée à 365 jours * (1+t) où t = coefficient de tendance des CAR

## Correction de Part Hiver
CORRECTION CLIMATIQUE DE LA PART HIVER POUR LES CLIENTS A RELEVE MENSUEL OU QUOTIDIEN PREALABLEMENT A L’ATTRIBUTION DES PROFILS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2022
Le profil est attribué aux PCE à relevé quotidien ou mensuel sur la base de la part hiver corrigée moyenne (PHcm) du PCE.
La PHcm pour l'attribution des profils entre le 1er avril N+1 et le 31 mars N+2 est définie comme suit :
o Si la PH corrigée a pu être calculée pour les années gazières N-1/N, N-2/N-1 et N-3/N-2,
PHcm (N) = 0.35 PHcorrigée (N-1/N) + 0.35 PHcorrigée (N-2/N-1) + 0.3 PHcorrigée (N-3/N-2)
o Si la PHcorrigée n’a pu être calculée que pour les années N-1/N et N-2/N-1,
PHcm (N) = 0.54 PHcorrigée (N-1/N) + 0.46 PHcorrigée (N-2/N-1)
o Si la PHcorrigée n’a pu être calculée que pour l’année N-1/N,
PHcm (N) = PHcorrigée (N-1/N)
et les règles d'attribution sont les suivantes :
P013 - Client à relève Mensuelle ou Journalière PHcm <= 39%
P014 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 39% < PHcm <= 50%
P015 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 50% < PHcm <= 58%
P016 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 58% < PHcm <= 69%
P017 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 69% < PHcm <= 75%
P018 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 75% < PHcm <= 81%
P019 - Client à relève Mensuelle ou Journalière PHcm > 81%
La formule de correction sur la part hiver brute de l'année gazière [novembre 2020 - octobre 2021], identique sur tout le territoire français, est la suivante :
Si 0,50 < PH brute < 1 : PH corrigée = (0,9925 * PH brute) + 0,0270
Si PH brute ≤ 0,50 ou PH brute = 1 : pas de correction
La PH brute est comprise entre 0 et 1 et est égale à :
(Somme des relevés mensuels des consommations, sans recalage sur les mois civils, des mois de novembre N-1 à mars N inclus)
/
(Somme des relevés mensuels de consommations, sans recalage sur les mois civils, des mois de novembre N-1 à octobre N inclus)

## Évolution des CAR
PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DES CAR
En application de la "Procédure d’affectation et de changement de la consommation annuelle de référence et du profil de consommation" en vigueur, les consommations annuelles de référence (CAR) sont calculées selon les formules suivantes :
Calcul de la CAR des PCE à relevé semestriel ou équipés d’un compteur communicant :
Le calcul de la CAR s’appuie sur la consommation sur la période de référence, exprimée en énergie :
CAR = énergie livrée sur la période de référence x Tcc (profil, période de référence) x (1+t)
où t est un coefficient représentatif de l‘évolution des CAR
Pour les CAR applicables entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, le coefficient t vaut : -0,61 %
Calcul de la CAR des PCE à relevé journalier ou mensuel :
Le calcul de la CAR s’appuie sur la consommation sur la période de référence, exprimée en énergie :
CAR = énergie livrée sur la période de référence x Tcc (profil, période de référence) x (1+t)
où t est un coefficient représentatif de l‘évolution des CAR
Pour les CAR applicables entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, le coefficient t vaut : -0,69 %