## Notice d'utilisation
Notice d'utilisation des profils et de la formule d'ajustement climatique
La méthode des profils a été conçue pour calculer des estimations de consommations en vue
des allocations à l'interface Transport Distribution.
Elle est également utilisée pour le calcul des souscriptions normalisées sur le réseau régional
de transport et pour celui de la composante stockage.
La méthode des profils permet de calculer une estimation de la consommation journalière
pour chaque Point de Comptage ou d'Estimation (PCE).
Pour cela, il faut connaître la station météo de rattachement, la Consommation Annuelle de
Référence (CAR) et le profil du PCE.
La station météo de rattachement du PCE est celle du PITD dont il dépend.
Pour identifier ce dernier, il faut partir du code INSEE de la commune du PCE, puis
se référer à la table des PITD disponible sur le site du GTG
Méthode pour la détermination de la consommation journalière d'un jour J
1ère étape: calcul de la température efficace du jour J
Le jour gazier J commence à 6h le jour calendaire J et se termine à 6h le jour calendaire J+1.
La température efficace calculée pour le jour J est :Teff(J) = 0,64 T(J) + 0,24 T(J-1) + 0,12 T(J-2)
avec T(J), T(J-1), T(J-2) températures moyennes journalières de J, J-1, J-2 observées à la station
météo du PCE. La température moyenne du jour gazier J couvre la période qui va de 6h le jour
calendaire J à 6h le jour calendaire J+1. Elle est prise égale à la moyenne des températures
trihoraires mesurées entre 6h le jour calendaire J et 3h le jour calendaire J+1.
2ème étape: détermination de la consommation normée à température réelle
Il faut aller chercher pour le profil et le jour J considéré (onglet Profils) la consommation normée
à température de référence : Cref(J).
L'onglet Profils permet également de déterminer le paramètre s pour le jour J :
s = | 0 si J est un jour de week-end ou un jour férié
1 si J est un jour ouvré
La valeur du coefficient d'ajustement climatique es vaut donc e1 en jour ouvré et e0 en jour de
week-end ou en jour férié.
L'onglet Températures de Référence permet de déterminer la température Tref(J).
La température de référence est la moyenne, lissée par une transformée de Fourier, des
températures journalières sur 30 ans (de 1991 à 2020) des 31 stations météo utilisées
par GRDF, pondérées avec les consommations de gaz des PITD rattachés à chacune.
Il faut ensuite, grâce à la fonction d'ajustement climatique, ramener la consommation normée
du jour J à la température efficace du jour J pour la station météo de rattachement du PCE.
Pour calculer la consommation normée à température efficace du jour J, il faut utiliser les
paramètres d'ajustement climatique associés au profil, à la zone climatique du PCE (onglet
Ajustement climatique) et les rentrer dans la formule d'ajustement climatique ci-dessous.
C(J) = Cref(J)+ es.[Min(Teff(J),Tseuil) - Min(Tref(J),Tseuil)]
Si C(J) < 0, il faut poser C(J) = 0
3ème étape: calcul de la consommation du jour J à température réelle
La consommation du jour J à température réelle pour le PCE vaut :
Conso(J) = CAR x C(J) / 365
La CAR est ramenée à climat de référence en utilisant les coefficients Tcc.
Exemple : | PCE MM situé sur la commune de Bagnols-sur-Ceze (code INSEE 30028)
PITD : GD0530 BAGNOLS-SUR-CEZE
station météo : 30189001 Nîmes-Courbessac
CAR : 500 000 kWh
profil : P017
L'exemple du calcul d'estimation porte sur le jour J = lundi 3 février 2025
On suppose que T(J) = 5,5°C, T(J-1) = 5,2°C, T(J-2) = 5,1°C
On en déduit la température efficace :
Teff(J) = 0,64 x 5,5 + 0,24 x 5,2 + 0,12 x 5,1 = |  |  | 5.38 | °C
1ère étape
Cref(J) = | 2.0649 | pour le profil P017
Tref(J) = | 5.23 | °C (température de référence le 3 février)
Tseuil = | 17 | °C (température seuil de la station de Nîmes-Courbessac)
2ème étape
Le 3 février 2025 est un jour ouvré donc le coefficient s est égal à 1 (onglet Profils).
Le paramètre d'ajustement climatique pour le profil P017 est
(cf. onglet Ajustement climatique) e1 = |  |  | -0.1286
En appliquant la formule d'ajustement climatique, on obtient :
C(J) = | 2.0649 | -0.1286 | x ( | 5.38 | -5.23 | ) = | 2.0456
3ème étape
On a donc Conso (J) = 500 000 / 365 x |  |  | 2.0456 | = | 2802.2233 |  | kWh

## Profils
Mois | Date | s | P011 | P012 | P013 | P014 | P015 | P016 | P017 | P018 | P019
4 | 2024-04-01 | 0 | 1.1905 | 1.1916 | 0.37854 | 0.50749 | 0.8517 | 1.1505 | 1.1708 | 1.1522 | 1.0861
4 | 2024-04-02 | 1 | 1.0969 | 1.1989 | 1.1605 | 1.3223 | 1.2905 | 1.2476 | 1.2612 | 1.2975 | 1.2938
4 | 2024-04-03 | 1 | 1.0903 | 1.1732 | 1.1671 | 1.319 | 1.2826 | 1.2324 | 1.2412 | 1.2717 | 1.2628
4 | 2024-04-04 | 1 | 1.0846 | 1.1492 | 1.1737 | 1.3157 | 1.2752 | 1.2183 | 1.2225 | 1.2474 | 1.2333
4 | 2024-04-05 | 1 | 1.0784 | 1.1254 | 1.1803 | 1.3124 | 1.2676 | 1.2041 | 1.2037 | 1.2229 | 1.2033
4 | 2024-04-06 | 0 | 1.155 | 1.0686 | 0.40076 | 0.50301 | 0.82182 | 1.0816 | 1.0807 | 1.0412 | 0.96058
4 | 2024-04-07 | 0 | 1.1521 | 1.0446 | 0.40521 | 0.50212 | 0.81642 | 1.0682 | 1.063 | 1.0198 | 0.9366
4 | 2024-04-08 | 1 | 1.0592 | 1.0523 | 1.2 | 1.3025 | 1.2454 | 1.1607 | 1.1461 | 1.1486 | 1.1126
4 | 2024-04-09 | 1 | 1.0532 | 1.0289 | 1.2066 | 1.2992 | 1.2382 | 1.1469 | 1.1277 | 1.1248 | 1.0835
4 | 2024-04-10 | 1 | 1.0466 | 1.0047 | 1.2132 | 1.2959 | 1.2306 | 1.1324 | 1.1085 | 1.0999 | 1.0525
4 | 2024-04-11 | 1 | 1.0399 | 0.98127 | 1.2198 | 1.2926 | 1.2234 | 1.1185 | 1.0898 | 1.0756 | 1.0217
4 | 2024-04-12 | 1 | 1.0338 | 0.95819 | 1.2263 | 1.2893 | 1.216 | 1.1047 | 1.0716 | 1.0518 | 0.99161
4 | 2024-04-13 | 0 | 1.1081 | 0.90188 | 0.43188 | 0.49674 | 0.78305 | 0.98825 | 0.95747 | 0.89067 | 0.78648
4 | 2024-04-14 | 0 | 1.1043 | 0.87749 | 0.43632 | 0.49585 | 0.77738 | 0.97451 | 0.93926 | 0.86842 | 0.76036
4 | 2024-04-15 | 1 | 1.0145 | 0.88814 | 1.2461 | 1.2794 | 1.1942 | 1.0629 | 1.0156 | 0.97936 | 0.90007
4 | 2024-04-16 | 1 | 1.0084 | 0.8723 | 1.2475 | 1.277 | 1.1873 | 1.0497 | 0.99805 | 0.95639 | 0.87132
4 | 2024-04-17 | 1 | 1.0018 | 0.8564 | 1.2489 | 1.2746 | 1.1805 | 1.0365 | 0.98009 | 0.93276 | 0.84121
4 | 2024-04-18 | 1 | 0.9949 | 0.83885 | 1.2502 | 1.2723 | 1.173 | 1.0222 | 0.96118 | 0.9081 | 0.81066
4 | 2024-04-19 | 1 | 0.98835 | 0.82234 | 1.2516 | 1.2699 | 1.1659 | 1.0086 | 0.94278 | 0.88383 | 0.77982
4 | 2024-04-20 | 0 | 1.0602 | 0.77828 | 0.43997 | 0.48713 | 0.74624 | 0.89815 | 0.83802 | 0.75052 | 0.61492
4 | 2024-04-21 | 0 | 1.0564 | 0.7628 | 0.43982 | 0.48556 | 0.74106 | 0.88524 | 0.82087 | 0.73086 | 0.59063
4 | 2024-04-22 | 1 | 0.9689 | 0.77505 | 1.2558 | 1.2627 | 1.145 | 0.96894 | 0.88988 | 0.81493 | 0.69352
4 | 2024-04-23 | 1 | 0.96253 | 0.75905 | 1.2572 | 1.2603 | 1.138 | 0.95561 | 0.872 | 0.79154 | 0.66395
4 | 2024-04-24 | 1 | 0.95627 | 0.74272 | 1.2586 | 1.2579 | 1.1308 | 0.94207 | 0.85407 | 0.76816 | 0.63466
4 | 2024-04-25 | 1 | 0.95005 | 0.72705 | 1.26 | 1.2555 | 1.1239 | 0.92898 | 0.83672 | 0.74548 | 0.60595
4 | 2024-04-26 | 1 | 0.94374 | 0.71129 | 1.2614 | 1.2531 | 1.117 | 0.91592 | 0.81928 | 0.72252 | 0.57634
4 | 2024-04-27 | 0 | 1.0128 | 0.67252 | 0.43887 | 0.47617 | 0.71016 | 0.80994 | 0.72171 | 0.61644 | 0.44682
4 | 2024-04-28 | 0 | 1.0092 | 0.65799 | 0.43871 | 0.47461 | 0.70514 | 0.79782 | 0.70587 | 0.59803 | 0.42314
4 | 2024-04-29 | 1 | 0.92476 | 0.66279 | 1.2655 | 1.2459 | 1.0956 | 0.87598 | 0.76661 | 0.65333 | 0.48794
4 | 2024-04-30 | 1 | 0.91843 | 0.6461 | 1.2669 | 1.2436 | 1.0882 | 0.86239 | 0.74877 | 0.62984 | 0.45779
5 | 2024-05-01 | 0 | 0.98936 | 0.61191 | 0.43824 | 0.46991 | 0.6894 | 0.76018 | 0.65679 | 0.54055 | 0.34859
5 | 2024-05-02 | 1 | 0.90644 | 0.6136 | 1.2697 | 1.2388 | 1.0738 | 0.83592 | 0.7141 | 0.58395 | 0.39802
5 | 2024-05-03 | 1 | 0.90002 | 0.59669 | 1.2711 | 1.2364 | 1.0664 | 0.82213 | 0.69612 | 0.56046 | 0.36837
5 | 2024-05-04 | 0 | 0.96691 | 0.56503 | 0.43776 | 0.46521 | 0.67311 | 0.72196 | 0.60741 | 0.48282 | 0.27431
5 | 2024-05-05 | 0 | 0.96306 | 0.5486 | 0.4376 | 0.46365 | 0.66742 | 0.7088 | 0.59038 | 0.4626 | 0.24812
5 | 2024-05-06 | 1 | 0.88207 | 0.54668 | 1.2752 | 1.2292 | 1.0443 | 0.78172 | 0.64341 | 0.49057 | 0.27752
5 | 2024-05-07 | 1 | 0.87637 | 0.53027 | 1.2766 | 1.2268 | 1.037 | 0.76843 | 0.62624 | 0.46785 | 0.24795
5 | 2024-05-08 | 0 | 0.94447 | 0.50185 | 0.43713 | 0.45895 | 0.65073 | 0.67088 | 0.54181 | 0.40517 | 0.17331
5 | 2024-05-09 | 0 | 0.93588 | 0.4867 | 0.43697 | 0.45739 | 0.64512 | 0.65842 | 0.52598 | 0.38659 | 0.14934
5 | 2024-05-10 | 1 | 0.85909 | 0.48038 | 1.2808 | 1.2196 | 1.0144 | 0.72778 | 0.57378 | 0.3992 | 0.16033
5 | 2024-05-11 | 0 | 0.9236 | 0.45555 | 0.43665 | 0.45426 | 0.63403 | 0.63278 | 0.49299 | 0.3485 | 0.101
5 | 2024-05-12 | 0 | 0.92014 | 0.44078 | 0.4365 | 0.45269 | 0.62848 | 0.62024 | 0.47682 | 0.32971 | 0.077948
5 | 2024-05-13 | 1 | 0.84234 | 0.43223 | 1.285 | 1.2125 | 0.99228 | 0.68769 | 0.52161 | 0.33123 | 0.075223
5 | 2024-05-14 | 1 | 0.83664 | 0.41677 | 1.2863 | 1.2101 | 0.98499 | 0.6746 | 0.50459 | 0.30909 | 0.072614
5 | 2024-05-15 | 1 | 0.83152 | 0.40093 | 1.2877 | 1.2077 | 0.9776 | 0.66127 | 0.48732 | 0.28682 | 0.072421
5 | 2024-05-16 | 1 | 0.82594 | 0.37887 | 1.2925 | 1.2066 | 0.97011 | 0.64756 | 0.46951 | 0.26418 | 0.072998
5 | 2024-05-17 | 1 | 0.82055 | 0.35675 | 1.2972 | 1.2055 | 0.96248 | 0.63367 | 0.4516 | 0.24191 | 0.072334
5 | 2024-05-18 | 0 | 0.88292 | 0.32988 | 0.4366 | 0.44256 | 0.59484 | 0.54358 | 0.37825 | 0.20942 | 0.058623
5 | 2024-05-19 | 0 | 0.87934 | 0.30871 | 0.43679 | 0.44075 | 0.58911 | 0.53086 | 0.36196 | 0.18854 | 0.057242
5 | 2024-05-20 | 0 | 0.87362 | 0.28638 | 0.43698 | 0.43894 | 0.58317 | 0.51751 | 0.34475 | 0.16646 | 0.056288
5 | 2024-05-21 | 1 | 0.80006 | 0.26456 | 1.3161 | 1.2011 | 0.92984 | 0.57452 | 0.37519 | 0.14758 | 0.062002
5 | 2024-05-22 | 1 | 0.79533 | 0.24547 | 1.3208 | 1.2 | 0.9178 | 0.55182 | 0.34543 | 0.11174 | 0.051641
5 | 2024-05-23 | 1 | 0.79033 | 0.23041 | 1.3256 | 1.1989 | 0.9061 | 0.5302 | 0.31743 | 0.092535 | 0.041681
5 | 2024-05-24 | 1 | 0.78894 | 0.22494 | 1.3303 | 1.1978 | 0.89803 | 0.51565 | 0.29871 | 0.089617 | 0.039163
5 | 2024-05-25 | 0 | 0.8511 | 0.22494 | 0.43794 | 0.42988 | 0.54328 | 0.43169 | 0.23415 | 0.096105 | 0.026157
5 | 2024-05-26 | 0 | 0.85537 | 0.22215 | 0.43813 | 0.42807 | 0.53812 | 0.42005 | 0.21996 | 0.095057 | 0.025977
5 | 2024-05-27 | 1 | 0.78592 | 0.21763 | 1.3445 | 1.1945 | 0.87739 | 0.47869 | 0.27102 | 0.090458 | 0.038369
5 | 2024-05-28 | 1 | 0.78164 | 0.2152 | 1.3492 | 1.1934 | 0.87054 | 0.46639 | 0.27016 | 0.090739 | 0.038107
5 | 2024-05-29 | 1 | 0.77752 | 0.21278 | 1.354 | 1.1923 | 0.86417 | 0.45517 | 0.26931 | 0.09102 | 0.037847
5 | 2024-05-30 | 1 | 0.77347 | 0.21037 | 1.3587 | 1.1912 | 0.85734 | 0.44288 | 0.26846 | 0.0913 | 0.037589
5 | 2024-05-31 | 1 | 0.76931 | 0.20796 | 1.3634 | 1.1901 | 0.85052 | 0.4381 | 0.26761 | 0.091581 | 0.037332
6 | 2024-06-01 | 0 | 0.82725 | 0.20736 | 0.43909 | 0.41901 | 0.50774 | 0.36365 | 0.21744 | 0.089814 | 0.024916
6 | 2024-06-02 | 0 | 0.82489 | 0.20461 | 0.43928 | 0.4172 | 0.50304 | 0.3625 | 0.21703 | 0.088766 | 0.024744
6 | 2024-06-03 | 1 | 0.75721 | 0.20234 | 1.3729 | 1.188 | 0.83111 | 0.4335 | 0.26512 | 0.092142 | 0.036573
6 | 2024-06-04 | 1 | 0.75324 | 0.19996 | 1.3776 | 1.1869 | 0.82436 | 0.43198 | 0.2643 | 0.092423 | 0.036324
6 | 2024-06-05 | 1 | 0.74938 | 0.19759 | 1.3823 | 1.1858 | 0.8181 | 0.43047 | 0.26349 | 0.092703 | 0.036078
6 | 2024-06-06 | 1 | 0.74557 | 0.19522 | 1.3871 | 1.1847 | 0.81186 | 0.42897 | 0.26269 | 0.092984 | 0.035833
6 | 2024-06-07 | 1 | 0.74167 | 0.19287 | 1.3918 | 1.1836 | 0.80516 | 0.42749 | 0.26189 | 0.093264 | 0.035591
6 | 2024-06-08 | 0 | 0.79759 | 0.18828 | 0.44043 | 0.40633 | 0.47422 | 0.35577 | 0.21465 | 0.082475 | 0.02374
6 | 2024-06-09 | 0 | 0.79544 | 0.18559 | 0.44062 | 0.40452 | 0.47 | 0.35468 | 0.21427 | 0.081426 | 0.023578
6 | 2024-06-10 | 1 | 0.73059 | 0.18586 | 1.406 | 1.1803 | 0.78662 | 0.42314 | 0.25956 | 0.094106 | 0.034881
6 | 2024-06-11 | 1 | 0.72693 | 0.18354 | 1.4107 | 1.1792 | 0.78048 | 0.42172 | 0.2588 | 0.094387 | 0.034649
6 | 2024-06-12 | 1 | 0.72323 | 0.18123 | 1.4154 | 1.1781 | 0.77436 | 0.42032 | 0.25804 | 0.094667 | 0.03442
6 | 2024-06-13 | 1 | 0.71959 | 0.17893 | 1.4202 | 1.177 | 0.76827 | 0.41893 | 0.2573 | 0.094948 | 0.034194
6 | 2024-06-14 | 1 | 0.71597 | 0.17664 | 1.4249 | 1.1759 | 0.76386 | 0.41757 | 0.25657 | 0.095229 | 0.033971
6 | 2024-06-15 | 0 | 0.76974 | 0.16968 | 0.44177 | 0.39365 | 0.442 | 0.34843 | 0.21206 | 0.075135 | 0.022648
6 | 2024-06-16 | 0 | 0.76771 | 0.16854 | 0.44089 | 0.39228 | 0.43758 | 0.34653 | 0.21112 | 0.074632 | 0.022328
6 | 2024-06-17 | 1 | 0.70553 | 0.17219 | 1.4236 | 1.1683 | 0.75778 | 0.41176 | 0.25326 | 0.094503 | 0.032975
6 | 2024-06-18 | 1 | 0.70203 | 0.17112 | 1.4206 | 1.1651 | 0.75567 | 0.40957 | 0.25198 | 0.093999 | 0.032592
6 | 2024-06-19 | 1 | 0.69853 | 0.17006 | 1.4176 | 1.1619 | 0.75359 | 0.40739 | 0.25072 | 0.093496 | 0.032212
6 | 2024-06-20 | 1 | 0.69515 | 0.16901 | 1.4146 | 1.1586 | 0.75153 | 0.40523 | 0.24946 | 0.092993 | 0.031835
6 | 2024-06-21 | 1 | 0.69194 | 0.16798 | 1.4116 | 1.1554 | 0.7495 | 0.40309 | 0.24822 | 0.092489 | 0.031462
6 | 2024-06-22 | 0 | 0.74408 | 0.16195 | 0.43559 | 0.38406 | 0.43054 | 0.33543 | 0.20561 | 0.071612 | 0.020451
6 | 2024-06-23 | 0 | 0.7422 | 0.1609 | 0.4347 | 0.38268 | 0.42941 | 0.33363 | 0.20471 | 0.071109 | 0.020147
6 | 2024-06-24 | 1 | 0.68231 | 0.16495 | 1.4026 | 1.1457 | 0.74358 | 0.3968 | 0.24456 | 0.090979 | 0.030363
6 | 2024-06-25 | 1 | 0.67915 | 0.16396 | 1.3996 | 1.1425 | 0.74167 | 0.39475 | 0.24336 | 0.090476 | 0.030005
6 | 2024-06-26 | 1 | 0.67606 | 0.16299 | 1.3966 | 1.1392 | 0.73978 | 0.39272 | 0.24217 | 0.089973 | 0.029649
6 | 2024-06-27 | 1 | 0.67306 | 0.16203 | 1.3936 | 1.136 | 0.73793 | 0.39071 | 0.241 | 0.089469 | 0.029298
6 | 2024-06-28 | 1 | 0.66992 | 0.16108 | 1.3906 | 1.1328 | 0.7361 | 0.38873 | 0.23984 | 0.088966 | 0.028951
6 | 2024-06-29 | 0 | 0.72074 | 0.15487 | 0.4294 | 0.37446 | 0.42293 | 0.3232 | 0.19945 | 0.068089 | 0.018372
6 | 2024-06-30 | 0 | 0.71897 | 0.15391 | 0.42852 | 0.37309 | 0.4219 | 0.32152 | 0.1986 | 0.067586 | 0.018086
7 | 2024-07-01 | 1 | 0.66129 | 0.15832 | 1.3816 | 1.1231 | 0.73083 | 0.38292 | 0.23644 | 0.087456 | 0.027932
7 | 2024-07-02 | 1 | 0.65846 | 0.15743 | 1.3786 | 1.1198 | 0.72913 | 0.38103 | 0.23533 | 0.086953 | 0.0276
7 | 2024-07-03 | 1 | 0.65577 | 0.15655 | 1.3756 | 1.1166 | 0.72747 | 0.37916 | 0.23424 | 0.086449 | 0.027273
7 | 2024-07-04 | 1 | 0.65317 | 0.15569 | 1.3726 | 1.1134 | 0.72584 | 0.37732 | 0.23316 | 0.085946 | 0.02695
7 | 2024-07-05 | 1 | 0.65063 | 0.15484 | 1.3696 | 1.1101 | 0.72425 | 0.37551 | 0.2321 | 0.085443 | 0.026631
7 | 2024-07-06 | 0 | 0.70072 | 0.1485 | 0.42322 | 0.36487 | 0.41603 | 0.31182 | 0.1936 | 0.064566 | 0.016426
7 | 2024-07-07 | 0 | 0.69923 | 0.14765 | 0.42233 | 0.36349 | 0.41511 | 0.31026 | 0.19279 | 0.064062 | 0.016159
7 | 2024-07-08 | 1 | 0.6436 | 0.15238 | 1.3606 | 1.1004 | 0.71968 | 0.37021 | 0.22898 | 0.083933 | 0.025699
7 | 2024-07-09 | 1 | 0.64129 | 0.15159 | 1.3576 | 1.0972 | 0.71822 | 0.3685 | 0.22797 | 0.08343 | 0.025398
7 | 2024-07-10 | 1 | 0.63913 | 0.15081 | 1.3546 | 1.094 | 0.71681 | 0.36681 | 0.22698 | 0.082926 | 0.0251
7 | 2024-07-11 | 1 | 0.63696 | 0.15005 | 1.3516 | 1.0907 | 0.71542 | 0.36515 | 0.226 | 0.082423 | 0.024807
7 | 2024-07-12 | 1 | 0.63506 | 0.14931 | 1.3486 | 1.0875 | 0.71408 | 0.36352 | 0.22503 | 0.08192 | 0.024519
7 | 2024-07-13 | 0 | 0.64888 | 0.14289 | 0.41703 | 0.35527 | 0.40991 | 0.30136 | 0.1881 | 0.061042 | 0.014623
7 | 2024-07-14 | 0 | 0.64164 | 0.14215 | 0.41615 | 0.3539 | 0.40911 | 0.29995 | 0.18734 | 0.060539 | 0.014377
7 | 2024-07-15 | 1 | 0.63948 | 0.14717 | 1.3396 | 1.0778 | 0.71026 | 0.35879 | 0.22223 | 0.08041 | 0.023681
7 | 2024-07-16 | 1 | 0.64264 | 0.14615 | 1.3304 | 1.0706 | 0.70629 | 0.35747 | 0.22147 | 0.080252 | 0.023426
7 | 2024-07-17 | 1 | 0.64104 | 0.14514 | 1.3212 | 1.0634 | 0.70235 | 0.35618 | 0.22072 | 0.080095 | 0.023175
7 | 2024-07-18 | 1 | 0.63979 | 0.14415 | 1.3121 | 1.0562 | 0.69846 | 0.35492 | 0.21999 | 0.079938 | 0.022929
7 | 2024-07-19 | 1 | 0.63843 | 0.14318 | 1.3029 | 1.049 | 0.6946 | 0.35369 | 0.21927 | 0.07978 | 0.022688
7 | 2024-07-20 | 0 | 0.63258 | 0.1364 | 0.41713 | 0.34554 | 0.39076 | 0.29294 | 0.18366 | 0.059249 | 0.013046
7 | 2024-07-21 | 0 | 0.63171 | 0.13545 | 0.41751 | 0.34415 | 0.3873 | 0.29188 | 0.1831 | 0.059092 | 0.012837
7 | 2024-07-22 | 1 | 0.63536 | 0.14036 | 1.2754 | 1.0274 | 0.68325 | 0.35017 | 0.21721 | 0.079308 | 0.021993
7 | 2024-07-23 | 1 | 0.6344 | 0.13945 | 1.2663 | 1.0202 | 0.67955 | 0.34905 | 0.21656 | 0.079151 | 0.021771
7 | 2024-07-24 | 1 | 0.63379 | 0.13856 | 1.2571 | 1.013 | 0.67588 | 0.34796 | 0.21592 | 0.078994 | 0.021553
7 | 2024-07-25 | 1 | 0.63314 | 0.13768 | 1.248 | 1.0058 | 0.67225 | 0.3469 | 0.2153 | 0.078836 | 0.021341
7 | 2024-07-26 | 1 | 0.6327 | 0.13682 | 1.2388 | 0.99864 | 0.66867 | 0.34586 | 0.21469 | 0.078679 | 0.021133
7 | 2024-07-27 | 0 | 0.62801 | 0.13008 | 0.41975 | 0.33576 | 0.36691 | 0.28596 | 0.17989 | 0.058148 | 0.011656
7 | 2024-07-28 | 0 | 0.62755 | 0.12924 | 0.42012 | 0.33437 | 0.36358 | 0.28504 | 0.17938 | 0.05799 | 0.011471
7 | 2024-07-29 | 1 | 0.63222 | 0.13434 | 1.2113 | 0.97705 | 0.65813 | 0.34294 | 0.21297 | 0.078207 | 0.020539
7 | 2024-07-30 | 1 | 0.63216 | 0.13355 | 1.2022 | 0.96985 | 0.6547 | 0.34202 | 0.21243 | 0.07805 | 0.02035
7 | 2024-07-31 | 1 | 0.6323 | 0.13277 | 1.193 | 0.96266 | 0.65131 | 0.34114 | 0.2119 | 0.077892 | 0.020167
8 | 2024-08-01 | 1 | 0.63262 | 0.13273 | 1.193 | 0.96266 | 0.65114 | 0.34101 | 0.21183 | 0.077892 | 0.020146
8 | 2024-08-02 | 1 | 0.63304 | 0.13199 | 1.1838 | 0.95546 | 0.64783 | 0.34018 | 0.21134 | 0.077735 | 0.019972
8 | 2024-08-03 | 0 | 0.62947 | 0.12533 | 0.42199 | 0.32738 | 0.34713 | 0.28075 | 0.17695 | 0.057204 | 0.010587
8 | 2024-08-04 | 0 | 0.62938 | 0.12461 | 0.42236 | 0.32598 | 0.34392 | 0.27999 | 0.1765 | 0.057046 | 0.010425
8 | 2024-08-05 | 1 | 0.63536 | 0.12984 | 1.1564 | 0.93387 | 0.63812 | 0.33787 | 0.20995 | 0.077263 | 0.01948
8 | 2024-08-06 | 1 | 0.63625 | 0.12916 | 1.1472 | 0.92668 | 0.63496 | 0.33715 | 0.20952 | 0.077106 | 0.019326
8 | 2024-08-07 | 1 | 0.63724 | 0.1285 | 1.138 | 0.91948 | 0.63185 | 0.33647 | 0.20911 | 0.076948 | 0.019177
8 | 2024-08-08 | 1 | 0.63853 | 0.12785 | 1.1289 | 0.91228 | 0.62877 | 0.33581 | 0.20871 | 0.076791 | 0.019032
8 | 2024-08-09 | 1 | 0.63992 | 0.12722 | 1.1197 | 0.90509 | 0.62573 | 0.33519 | 0.20833 | 0.076634 | 0.018892
8 | 2024-08-10 | 0 | 0.63739 | 0.1207 | 0.4246 | 0.3176 | 0.32505 | 0.27587 | 0.17395 | 0.056102 | 0.0095221
8 | 2024-08-11 | 0 | 0.63775 | 0.12011 | 0.42498 | 0.3162 | 0.32196 | 0.27526 | 0.17355 | 0.055945 | 0.0093832
8 | 2024-08-12 | 1 | 0.64503 | 0.12541 | 1.0922 | 0.8835 | 0.61684 | 0.33348 | 0.20727 | 0.076161 | 0.018502
8 | 2024-08-13 | 1 | 0.64679 | 0.12484 | 1.0831 | 0.8763 | 0.61396 | 0.33296 | 0.20695 | 0.076004 | 0.018381
8 | 2024-08-14 | 1 | 0.6488 | 0.12429 | 1.0739 | 0.86911 | 0.61111 | 0.33248 | 0.20665 | 0.075847 | 0.018266
8 | 2024-08-15 | 0 | 0.6454 | 0.11791 | 0.42647 | 0.31062 | 0.30981 | 0.27301 | 0.17204 | 0.055316 | 0.0088601
8 | 2024-08-16 | 1 | 0.63935 | 0.12507 | 1.0796 | 0.87251 | 0.61232 | 0.33353 | 0.20756 | 0.07635 | 0.018537
8 | 2024-08-17 | 0 | 0.68591 | 0.12059 | 0.43301 | 0.31636 | 0.3174 | 0.27589 | 0.17427 | 0.056637 | 0.0095946
8 | 2024-08-18 | 0 | 0.69251 | 0.12195 | 0.43628 | 0.31923 | 0.32123 | 0.27736 | 0.17539 | 0.057298 | 0.0099667
8 | 2024-08-19 | 1 | 0.64709 | 0.12912 | 1.1242 | 0.90431 | 0.62459 | 0.33822 | 0.21124 | 0.078332 | 0.019711
8 | 2024-08-20 | 1 | 0.64975 | 0.1305 | 1.139 | 0.9149 | 0.62875 | 0.33984 | 0.2125 | 0.078993 | 0.020112
8 | 2024-08-21 | 1 | 0.65247 | 0.13189 | 1.1539 | 0.9255 | 0.63296 | 0.34149 | 0.21377 | 0.079653 | 0.020517
8 | 2024-08-22 | 1 | 0.65536 | 0.1333 | 1.1687 | 0.9361 | 0.6372 | 0.34316 | 0.21506 | 0.080314 | 0.020927
8 | 2024-08-23 | 1 | 0.65843 | 0.13473 | 1.1836 | 0.9467 | 0.64147 | 0.34486 | 0.21636 | 0.080975 | 0.021341
8 | 2024-08-24 | 0 | 0.71174 | 0.13048 | 0.4559 | 0.33644 | 0.34453 | 0.2866 | 0.1823 | 0.061262 | 0.012265
8 | 2024-08-25 | 0 | 0.713 | 0.13196 | 0.45917 | 0.33931 | 0.34847 | 0.28821 | 0.18348 | 0.061922 | 0.012659
8 | 2024-08-26 | 1 | 0.66861 | 0.13909 | 1.2281 | 0.9785 | 0.65451 | 0.35012 | 0.22036 | 0.082957 | 0.022611
8 | 2024-08-27 | 1 | 0.67204 | 0.14057 | 1.243 | 0.9891 | 0.65893 | 0.35193 | 0.22172 | 0.083617 | 0.023044
8 | 2024-08-28 | 1 | 0.67559 | 0.14207 | 1.2578 | 0.99969 | 0.66339 | 0.35376 | 0.2231 | 0.084278 | 0.02348
8 | 2024-08-29 | 1 | 0.67929 | 0.14358 | 1.2727 | 1.0103 | 0.66788 | 0.35562 | 0.22449 | 0.084939 | 0.023921
8 | 2024-08-30 | 1 | 0.6831 | 0.14511 | 1.2876 | 1.0209 | 0.6724 | 0.3575 | 0.22589 | 0.085599 | 0.024366
8 | 2024-08-31 | 0 | 0.73721 | 0.14114 | 0.47879 | 0.35653 | 0.37525 | 0.29828 | 0.1907 | 0.065886 | 0.015084
9 | 2024-09-01 | 0 | 0.73899 | 0.14161 | 0.47879 | 0.35653 | 0.38071 | 0.29882 | 0.1909 | 0.065886 | 0.015168
9 | 2024-09-02 | 1 | 0.69504 | 0.14865 | 1.3173 | 1.0421 | 0.68756 | 0.3621 | 0.22916 | 0.086921 | 0.025396
9 | 2024-09-03 | 1 | 0.69905 | 0.15023 | 1.3321 | 1.0527 | 0.69838 | 0.36408 | 0.23061 | 0.087581 | 0.025858
9 | 2024-09-04 | 1 | 0.70329 | 0.15183 | 1.347 | 1.0633 | 0.70924 | 0.36609 | 0.23209 | 0.088242 | 0.026324
9 | 2024-09-05 | 1 | 0.70764 | 0.15343 | 1.3618 | 1.0739 | 0.72013 | 0.36812 | 0.23357 | 0.088903 | 0.026793
9 | 2024-09-06 | 1 | 0.71196 | 0.15505 | 1.3767 | 1.0845 | 0.73058 | 0.37017 | 0.23507 | 0.089563 | 0.027267
9 | 2024-09-07 | 0 | 0.767 | 0.1514 | 0.49841 | 0.37375 | 0.43708 | 0.30966 | 0.19839 | 0.06985 | 0.017712
9 | 2024-09-08 | 0 | 0.76903 | 0.15308 | 0.50168 | 0.37662 | 0.44624 | 0.31152 | 0.19966 | 0.070511 | 0.018145
9 | 2024-09-09 | 1 | 0.72532 | 0.15998 | 1.4212 | 1.1163 | 0.76354 | 0.37647 | 0.23964 | 0.091545 | 0.028711
9 | 2024-09-10 | 1 | 0.72981 | 0.16165 | 1.4361 | 1.1269 | 0.77458 | 0.37861 | 0.24119 | 0.092206 | 0.0292
9 | 2024-09-11 | 1 | 0.73452 | 0.16333 | 1.4509 | 1.1375 | 0.78566 | 0.38078 | 0.24275 | 0.092867 | 0.029693
9 | 2024-09-12 | 1 | 0.73909 | 0.16502 | 1.4658 | 1.1481 | 0.79629 | 0.38939 | 0.24432 | 0.093527 | 0.030189
9 | 2024-09-13 | 1 | 0.74381 | 0.16672 | 1.4806 | 1.1587 | 0.8079 | 0.40659 | 0.2459 | 0.094188 | 0.030689
9 | 2024-09-14 | 0 | 0.8002 | 0.16343 | 0.5213 | 0.39383 | 0.50445 | 0.36301 | 0.20742 | 0.074475 | 0.020799
9 | 2024-09-15 | 0 | 0.80253 | 0.16519 | 0.52457 | 0.3967 | 0.51455 | 0.37959 | 0.21528 | 0.075135 | 0.021249
9 | 2024-09-16 | 1 | 0.75833 | 0.16985 | 1.5245 | 1.1851 | 0.83787 | 0.4544 | 0.27028 | 0.094008 | 0.031878
9 | 2024-09-17 | 1 | 0.7632 | 0.16954 | 1.5387 | 1.1903 | 0.84551 | 0.46992 | 0.29035 | 0.092508 | 0.032061
9 | 2024-09-18 | 1 | 0.76816 | 0.16925 | 1.5528 | 1.1955 | 0.85365 | 0.48653 | 0.31193 | 0.10486 | 0.032247
9 | 2024-09-19 | 1 | 0.77324 | 0.18327 | 1.567 | 1.2007 | 0.86135 | 0.50209 | 0.33202 | 0.12948 | 0.032437
9 | 2024-09-20 | 1 | 0.77831 | 0.19592 | 1.5812 | 1.2059 | 0.86441 | 0.51042 | 0.34585 | 0.14832 | 0.030135
9 | 2024-09-21 | 0 | 0.83586 | 0.18697 | 0.55891 | 0.41217 | 0.54165 | 0.45405 | 0.31607 | 0.10846 | 0.015237
9 | 2024-09-22 | 0 | 0.83512 | 0.19696 | 0.56464 | 0.41475 | 0.54316 | 0.46085 | 0.32716 | 0.12063 | 0.010281
9 | 2024-09-23 | 1 | 0.78582 | 0.22967 | 1.6237 | 1.2215 | 0.87356 | 0.53278 | 0.38221 | 0.19785 | 0.015128
9 | 2024-09-24 | 1 | 0.78639 | 0.24033 | 1.6378 | 1.2267 | 0.87638 | 0.53957 | 0.39342 | 0.21305 | 0.0063689
9 | 2024-09-25 | 1 | 0.78662 | 0.24849 | 1.652 | 1.2319 | 0.87884 | 0.54495 | 0.40196 | 0.22419 | 0
9 | 2024-09-26 | 1 | 0.79228 | 0.26913 | 1.6662 | 1.2371 | 0.88625 | 0.55928 | 0.42011 | 0.24604 | 0.023853
9 | 2024-09-27 | 1 | 0.79758 | 0.28754 | 1.6803 | 1.2423 | 0.89276 | 0.57257 | 0.43594 | 0.26458 | 0.048395
9 | 2024-09-28 | 0 | 0.85768 | 0.27895 | 0.59898 | 0.43022 | 0.56282 | 0.51847 | 0.40398 | 0.19821 | 0.043629
9 | 2024-09-29 | 0 | 0.85998 | 0.29608 | 0.6047 | 0.4328 | 0.56898 | 0.53112 | 0.41916 | 0.21341 | 0.065361
9 | 2024-09-30 | 1 | 0.81459 | 0.34718 | 1.7228 | 1.2579 | 0.91605 | 0.61522 | 0.48816 | 0.32735 | 0.13286
10 | 2024-10-01 | 1 | 0.82024 | 0.36821 | 1.737 | 1.2631 | 0.92373 | 0.62989 | 0.50655 | 0.34937 | 0.16228
10 | 2024-10-02 | 1 | 0.82644 | 0.38865 | 1.7512 | 1.2683 | 0.93159 | 0.64455 | 0.52435 | 0.37008 | 0.18909
10 | 2024-10-03 | 1 | 0.83189 | 0.40916 | 1.7653 | 1.2735 | 0.93911 | 0.65886 | 0.54231 | 0.39158 | 0.21806
10 | 2024-10-04 | 1 | 0.83849 | 0.43061 | 1.7795 | 1.2787 | 0.94671 | 0.67425 | 0.5608 | 0.41342 | 0.24628
10 | 2024-10-05 | 0 | 0.90013 | 0.41232 | 0.63905 | 0.44827 | 0.60492 | 0.61502 | 0.52037 | 0.31492 | 0.20323
10 | 2024-10-06 | 0 | 0.90309 | 0.43203 | 0.64477 | 0.45085 | 0.61182 | 0.62938 | 0.53777 | 0.33284 | 0.22793
10 | 2024-10-07 | 1 | 0.85609 | 0.49302 | 1.822 | 1.2944 | 0.97144 | 0.71928 | 0.61552 | 0.47872 | 0.33252
10 | 2024-10-08 | 1 | 0.86209 | 0.51437 | 1.8362 | 1.2996 | 0.97949 | 0.73443 | 0.63426 | 0.50087 | 0.36152
10 | 2024-10-09 | 1 | 0.86821 | 0.53635 | 1.8503 | 1.3048 | 0.98775 | 0.75006 | 0.65358 | 0.52372 | 0.39122
10 | 2024-10-10 | 1 | 0.87415 | 0.55985 | 1.8645 | 1.31 | 0.99629 | 0.76682 | 0.67494 | 0.54967 | 0.4249
10 | 2024-10-11 | 1 | 0.88056 | 0.58449 | 1.8787 | 1.3152 | 1.0045 | 0.78422 | 0.6972 | 0.57629 | 0.45856
10 | 2024-10-12 | 0 | 0.94523 | 0.56098 | 0.67911 | 0.46632 | 0.65093 | 0.72202 | 0.65294 | 0.45231 | 0.38603
10 | 2024-10-13 | 0 | 0.94844 | 0.58422 | 0.68484 | 0.4689 | 0.65873 | 0.73897 | 0.67419 | 0.47547 | 0.41676
10 | 2024-10-14 | 1 | 0.89959 | 0.65789 | 1.9212 | 1.3308 | 1.032 | 0.83686 | 0.76404 | 0.65776 | 0.56373
10 | 2024-10-15 | 1 | 0.90637 | 0.68317 | 1.9353 | 1.336 | 1.041 | 0.85475 | 0.78695 | 0.68575 | 0.59993
10 | 2024-10-16 | 1 | 0.91275 | 0.71263 | 1.9252 | 1.3382 | 1.05 | 0.87176 | 0.80923 | 0.71576 | 0.63463
10 | 2024-10-17 | 1 | 0.91921 | 0.74249 | 1.915 | 1.3403 | 1.0591 | 0.88908 | 0.83188 | 0.74621 | 0.66975
10 | 2024-10-18 | 1 | 0.9254 | 0.77222 | 1.9048 | 1.3425 | 1.0676 | 0.90614 | 0.85429 | 0.77604 | 0.70375
10 | 2024-10-19 | 0 | 0.99249 | 0.7529 | 0.67878 | 0.47675 | 0.70179 | 0.83943 | 0.80362 | 0.64 | 0.59726
10 | 2024-10-20 | 0 | 0.99618 | 0.78312 | 0.6744 | 0.47743 | 0.70967 | 0.85621 | 0.82529 | 0.67004 | 0.62829
10 | 2024-10-21 | 1 | 0.94594 | 0.86374 | 1.8744 | 1.349 | 1.0959 | 0.95929 | 0.92397 | 0.8702 | 0.81345
10 | 2024-10-22 | 1 | 0.95212 | 0.89229 | 1.8642 | 1.3511 | 1.105 | 0.97619 | 0.94619 | 0.90039 | 0.84847
10 | 2024-10-23 | 1 | 0.95941 | 0.92336 | 1.854 | 1.3533 | 1.1144 | 0.9946 | 0.97029 | 0.93259 | 0.88471
10 | 2024-10-24 | 1 | 0.96584 | 0.95298 | 1.8439 | 1.3554 | 1.1235 | 1.0121 | 0.99311 | 0.96304 | 0.91883
10 | 2024-10-25 | 1 | 0.97258 | 0.98262 | 1.8337 | 1.3576 | 1.132 | 1.0293 | 1.0158 | 0.99332 | 0.95292
10 | 2024-10-26 | 0 | 1.0429 | 0.96547 | 0.64815 | 0.48147 | 0.75327 | 0.95775 | 0.95739 | 0.85032 | 0.80828
10 | 2024-10-27 | 0 | 1.0464 | 0.99648 | 0.64377 | 0.48215 | 0.7611 | 0.97527 | 0.98014 | 0.88148 | 0.84006
10 | 2024-10-28 | 1 | 0.99373 | 1.0735 | 1.8032 | 1.3641 | 1.16 | 1.0829 | 1.0862 | 1.0879 | 1.0614
10 | 2024-10-29 | 1 | 1.0006 | 1.1042 | 1.7931 | 1.3662 | 1.1693 | 1.1009 | 1.1098 | 1.1196 | 1.0976
10 | 2024-10-30 | 1 | 1.0079 | 1.1351 | 1.7829 | 1.3684 | 1.1787 | 1.119 | 1.1335 | 1.1514 | 1.134
10 | 2024-10-31 | 1 | 1.0146 | 1.1643 | 1.7727 | 1.3706 | 1.1875 | 1.1359 | 1.1559 | 1.1818 | 1.1691
11 | 2024-11-01 | 0 | 1.0832 | 1.1441 | 0.62627 | 0.48484 | 0.79725 | 1.0595 | 1.0902 | 1.0288 | 0.99224
11 | 2024-11-02 | 0 | 1.0946 | 1.1737 | 0.62189 | 0.48552 | 0.80384 | 1.0757 | 1.1113 | 1.0576 | 1.0209
11 | 2024-11-03 | 0 | 1.0982 | 1.2049 | 0.61751 | 0.48619 | 0.81164 | 1.0931 | 1.134 | 1.0887 | 1.0528
11 | 2024-11-04 | 1 | 1.0439 | 1.281 | 1.7423 | 1.377 | 1.2241 | 1.2064 | 1.2489 | 1.3058 | 1.3147
11 | 2024-11-05 | 1 | 1.051 | 1.312 | 1.7321 | 1.3792 | 1.2334 | 1.2244 | 1.2727 | 1.3379 | 1.3519
11 | 2024-11-06 | 1 | 1.0585 | 1.3412 | 1.7219 | 1.3814 | 1.2422 | 1.2413 | 1.2949 | 1.368 | 1.3865
11 | 2024-11-07 | 1 | 1.0656 | 1.3704 | 1.7118 | 1.3835 | 1.2509 | 1.2582 | 1.3174 | 1.3984 | 1.4217
11 | 2024-11-08 | 1 | 1.0725 | 1.3994 | 1.7016 | 1.3857 | 1.2592 | 1.2748 | 1.3395 | 1.4282 | 1.4559
11 | 2024-11-09 | 0 | 1.1487 | 1.3843 | 0.59126 | 0.49024 | 0.85274 | 1.1913 | 1.2629 | 1.2654 | 1.2309
11 | 2024-11-10 | 0 | 1.1519 | 1.4133 | 0.58688 | 0.49091 | 0.85942 | 1.2069 | 1.2833 | 1.2936 | 1.2599
11 | 2024-11-11 | 0 | 1.1604 | 1.4432 | 0.5825 | 0.49159 | 0.8666 | 1.2232 | 1.3048 | 1.3234 | 1.2912
11 | 2024-11-12 | 1 | 1.1022 | 1.5157 | 1.661 | 1.3943 | 1.2938 | 1.3414 | 1.4279 | 1.5486 | 1.5973
11 | 2024-11-13 | 1 | 1.1097 | 1.5449 | 1.6508 | 1.3965 | 1.3025 | 1.3581 | 1.4499 | 1.5785 | 1.6325
11 | 2024-11-14 | 1 | 1.1177 | 1.5743 | 1.6406 | 1.3987 | 1.3111 | 1.3748 | 1.4724 | 1.6092 | 1.6688
11 | 2024-11-15 | 1 | 1.1246 | 1.6014 | 1.6305 | 1.4008 | 1.3187 | 1.39 | 1.4927 | 1.6369 | 1.7008
11 | 2024-11-16 | 0 | 1.2029 | 1.5789 | 0.55706 | 0.49532 | 0.89816 | 1.2992 | 1.4051 | 1.4589 | 1.4321
11 | 2024-11-17 | 0 | 1.2065 | 1.5994 | 0.54912 | 0.49635 | 0.90458 | 1.3142 | 1.4248 | 1.4833 | 1.4609
11 | 2024-11-18 | 1 | 1.1465 | 1.6619 | 1.5778 | 1.3999 | 1.3433 | 1.4364 | 1.5543 | 1.7168 | 1.8007
11 | 2024-11-19 | 1 | 1.1542 | 1.6817 | 1.5603 | 1.3996 | 1.351 | 1.4516 | 1.5749 | 1.7437 | 1.8342
11 | 2024-11-20 | 1 | 1.1614 | 1.7014 | 1.5427 | 1.3993 | 1.3586 | 1.4665 | 1.5945 | 1.7688 | 1.8647
11 | 2024-11-21 | 1 | 1.1686 | 1.7199 | 1.5252 | 1.399 | 1.3661 | 1.4808 | 1.6135 | 1.7932 | 1.8949
11 | 2024-11-22 | 1 | 1.1756 | 1.7384 | 1.5076 | 1.3987 | 1.3731 | 1.4948 | 1.6321 | 1.8171 | 1.9237
11 | 2024-11-23 | 0 | 1.2562 | 1.7142 | 0.50147 | 0.50255 | 0.93786 | 1.3966 | 1.5336 | 1.6155 | 1.611
11 | 2024-11-24 | 0 | 1.2597 | 1.7317 | 0.49352 | 0.50358 | 0.94363 | 1.4096 | 1.5505 | 1.6362 | 1.635
11 | 2024-11-25 | 1 | 1.1963 | 1.7894 | 1.4549 | 1.3978 | 1.3945 | 1.535 | 1.6854 | 1.8859 | 2.0085
11 | 2024-11-26 | 1 | 1.2035 | 1.8061 | 1.4374 | 1.3975 | 1.4013 | 1.5482 | 1.7029 | 1.9086 | 2.0363
11 | 2024-11-27 | 1 | 1.2103 | 1.8225 | 1.4198 | 1.3972 | 1.4082 | 1.5611 | 1.7199 | 1.9305 | 2.0632
11 | 2024-11-28 | 1 | 1.2169 | 1.8384 | 1.4023 | 1.3969 | 1.4149 | 1.5738 | 1.7366 | 1.9519 | 2.0896
11 | 2024-11-29 | 1 | 1.2237 | 1.8536 | 1.3847 | 1.3966 | 1.4208 | 1.5856 | 1.7521 | 1.9715 | 2.1126
11 | 2024-11-30 | 0 | 1.3058 | 1.8283 | 0.44587 | 0.50978 | 0.97239 | 1.4805 | 1.643 | 1.7474 | 1.7591
12 | 2024-12-01 | 0 | 1.3091 | 1.8427 | 0.43793 | 0.51081 | 0.97739 | 1.4916 | 1.6574 | 1.7649 | 1.7792
12 | 2024-12-02 | 1 | 1.2431 | 1.8974 | 1.3321 | 1.3957 | 1.4402 | 1.6211 | 1.7987 | 2.0311 | 2.1857
12 | 2024-12-03 | 1 | 1.2488 | 1.91 | 1.3145 | 1.3954 | 1.4459 | 1.6316 | 1.8125 | 2.0488 | 2.2072
12 | 2024-12-04 | 1 | 1.2547 | 1.922 | 1.297 | 1.3951 | 1.4514 | 1.6418 | 1.8257 | 2.0656 | 2.2275
12 | 2024-12-05 | 1 | 1.2606 | 1.9338 | 1.2794 | 1.3948 | 1.4568 | 1.6518 | 1.8388 | 2.0823 | 2.2478
12 | 2024-12-06 | 1 | 1.2673 | 1.947 | 1.2618 | 1.3945 | 1.4621 | 1.6623 | 1.8523 | 2.099 | 2.267
12 | 2024-12-07 | 0 | 1.3503 | 1.921 | 0.39028 | 0.51701 | 1.0013 | 1.5508 | 1.7335 | 1.8552 | 1.8774
12 | 2024-12-08 | 0 | 1.353 | 1.9314 | 0.38234 | 0.51804 | 1.0054 | 1.5594 | 1.7445 | 1.8684 | 1.8925
12 | 2024-12-09 | 1 | 1.2829 | 1.9801 | 1.2092 | 1.3936 | 1.4786 | 1.6909 | 1.889 | 2.1455 | 2.3234
12 | 2024-12-10 | 1 | 1.2883 | 1.9902 | 1.1916 | 1.3933 | 1.4835 | 1.6999 | 1.9008 | 2.1605 | 2.3419
12 | 2024-12-11 | 1 | 1.293 | 1.9994 | 1.1741 | 1.393 | 1.4883 | 1.7084 | 1.9117 | 2.1743 | 2.3589
12 | 2024-12-12 | 1 | 1.2979 | 2.0091 | 1.1565 | 1.3927 | 1.4931 | 1.7171 | 1.923 | 2.1886 | 2.3766
12 | 2024-12-13 | 1 | 1.3024 | 2.017 | 1.139 | 1.3924 | 1.4967 | 1.7244 | 1.9323 | 2.2 | 2.3899
12 | 2024-12-14 | 0 | 1.3869 | 1.9892 | 0.33469 | 0.52424 | 1.0245 | 1.6066 | 1.8047 | 1.9399 | 1.9718
12 | 2024-12-15 | 0 | 1.3891 | 1.9979 | 0.32675 | 0.52527 | 1.0285 | 1.6143 | 1.8145 | 1.952 | 1.9866
12 | 2024-12-16 | 1 | 1.3158 | 2.0445 | 1.0911 | 1.3918 | 1.5108 | 1.748 | 1.9626 | 2.2384 | 2.4382
12 | 2024-12-17 | 1 | 1.3193 | 2.0545 | 1.0784 | 1.3919 | 1.5149 | 1.755 | 1.9715 | 2.2496 | 2.452
12 | 2024-12-18 | 1 | 1.3232 | 2.0643 | 1.0657 | 1.392 | 1.5191 | 1.7619 | 1.9801 | 2.2602 | 2.4653
12 | 2024-12-19 | 1 | 1.3264 | 2.0736 | 1.053 | 1.3921 | 1.5231 | 1.7684 | 1.9884 | 2.2704 | 2.478
12 | 2024-12-20 | 1 | 1.3304 | 2.0831 | 1.0403 | 1.3921 | 1.5264 | 1.7748 | 1.9962 | 2.2796 | 2.4888
12 | 2024-12-21 | 0 | 1.4153 | 2.0558 | 0.32414 | 0.52348 | 1.0448 | 1.6521 | 1.8614 | 2.0077 | 2.0501
12 | 2024-12-22 | 0 | 1.4177 | 2.0646 | 0.3237 | 0.52319 | 1.0483 | 1.6583 | 1.8691 | 2.0173 | 2.0621
12 | 2024-12-23 | 1 | 1.3387 | 2.1084 | 1.0021 | 1.3924 | 1.5386 | 1.7933 | 2.019 | 2.3078 | 2.5249
12 | 2024-12-24 | 1 | 1.3414 | 2.116 | 0.37333 | 0.80619 | 1.5422 | 1.7988 | 2.0255 | 2.3156 | 2.5349
12 | 2024-12-25 | 0 | 1.4265 | 2.0875 | 0.2398 | 0.41834 | 1.0568 | 1.6741 | 1.8881 | 2.0403 | 2.0905
12 | 2024-12-26 | 1 | 1.3464 | 2.1305 | 0.37333 | 0.80619 | 1.5491 | 1.8094 | 2.0382 | 2.3309 | 2.5541
12 | 2024-12-27 | 1 | 1.3491 | 2.1386 | 0.37333 | 0.80619 | 1.5522 | 1.8149 | 2.0448 | 2.3384 | 2.5629
12 | 2024-12-28 | 0 | 1.4344 | 2.1073 | 0.2398 | 0.41834 | 1.0624 | 1.687 | 1.903 | 2.0572 | 2.1096
12 | 2024-12-29 | 0 | 1.436 | 2.1132 | 0.2398 | 0.41834 | 1.0654 | 1.6915 | 1.9082 | 2.0637 | 2.1184
12 | 2024-12-30 | 1 | 1.3528 | 2.1558 | 0.37333 | 0.80619 | 1.5625 | 1.8283 | 2.0599 | 2.356 | 2.5866
12 | 2024-12-31 | 1 | 1.3549 | 2.162 | 0.37333 | 0.80619 | 1.5659 | 1.833 | 2.0652 | 2.3621 | 2.5945
1 | 2025-01-01 | 0 | 1.4406 | 2.1283 | 0.31369 | 0.52051 | 1.0723 | 1.703 | 1.9218 | 2.0807 | 2.1407
1 | 2025-01-02 | 1 | 1.3568 | 2.1687 | 0.7223 | 1.393 | 1.5682 | 1.8379 | 2.0719 | 2.371 | 2.6058
1 | 2025-01-03 | 1 | 1.3573 | 2.1726 | 0.7223 | 1.3931 | 1.5687 | 1.84 | 2.0746 | 2.3743 | 2.6094
1 | 2025-01-04 | 0 | 1.4442 | 2.14 | 0.31369 | 0.51962 | 1.075 | 1.7098 | 1.9306 | 2.0917 | 2.1539
1 | 2025-01-05 | 0 | 1.445 | 2.1432 | 0.31369 | 0.51932 | 1.0768 | 1.7121 | 1.9336 | 2.0959 | 2.1599
1 | 2025-01-06 | 1 | 1.3587 | 2.184 | 0.7223 | 1.3933 | 1.5735 | 1.8476 | 2.0842 | 2.3869 | 2.6264
1 | 2025-01-07 | 1 | 1.3584 | 2.1862 | 0.7223 | 1.3934 | 1.5745 | 1.849 | 2.0859 | 2.3889 | 2.6292
1 | 2025-01-08 | 1 | 1.3589 | 2.1895 | 0.7223 | 1.3935 | 1.5759 | 1.8512 | 2.0884 | 2.392 | 2.6334
1 | 2025-01-09 | 1 | 1.3589 | 2.1921 | 0.7223 | 1.3935 | 1.5771 | 1.853 | 2.0904 | 2.3943 | 2.6367
1 | 2025-01-10 | 1 | 1.3589 | 2.1954 | 0.7223 | 1.3936 | 1.5781 | 1.855 | 2.0927 | 2.3968 | 2.6396
1 | 2025-01-11 | 0 | 1.4468 | 2.161 | 0.31369 | 0.51753 | 1.0847 | 1.7239 | 1.9475 | 2.1143 | 2.1861
1 | 2025-01-12 | 0 | 1.4469 | 2.1629 | 0.31369 | 0.51724 | 1.0862 | 1.7255 | 1.9492 | 2.1168 | 2.1902
1 | 2025-01-13 | 1 | 1.3564 | 2.2 | 0.7223 | 1.3938 | 1.5817 | 1.8586 | 2.0961 | 2.4004 | 2.6458
1 | 2025-01-14 | 1 | 1.356 | 2.2023 | 0.7223 | 1.3939 | 1.583 | 1.8602 | 2.0977 | 2.4022 | 2.6484
1 | 2025-01-15 | 1 | 1.3551 | 2.2038 | 0.7223 | 1.394 | 1.5841 | 1.8614 | 2.0987 | 2.4031 | 2.65
1 | 2025-01-16 | 1 | 1.3536 | 2.2031 | 0.72932 | 1.3955 | 1.5846 | 1.8612 | 2.0978 | 2.4015 | 2.6483
1 | 2025-01-17 | 1 | 1.3525 | 2.2039 | 0.73635 | 1.397 | 1.5853 | 1.8618 | 2.098 | 2.4012 | 2.6482
1 | 2025-01-18 | 0 | 1.4417 | 2.1692 | 0.31588 | 0.52187 | 1.0923 | 1.7306 | 1.953 | 2.1226 | 2.203
1 | 2025-01-19 | 0 | 1.4415 | 2.1695 | 0.31661 | 0.52372 | 1.0936 | 1.7312 | 1.9532 | 2.1232 | 2.2052
1 | 2025-01-20 | 1 | 1.349 | 2.2065 | 0.75744 | 1.4017 | 1.5885 | 1.8643 | 2.0993 | 2.4017 | 2.6505
1 | 2025-01-21 | 1 | 1.3474 | 2.2058 | 0.76446 | 1.4032 | 1.5891 | 1.8641 | 2.0984 | 2.3999 | 2.6488
1 | 2025-01-22 | 1 | 1.3455 | 2.2046 | 0.77149 | 1.4048 | 1.5895 | 1.8636 | 2.097 | 2.3976 | 2.6464
1 | 2025-01-23 | 1 | 1.3436 | 2.2031 | 0.77852 | 1.4063 | 1.5899 | 1.8629 | 2.0954 | 2.395 | 2.6436
1 | 2025-01-24 | 1 | 1.3421 | 2.2015 | 0.78555 | 1.4078 | 1.59 | 1.8622 | 2.0938 | 2.3924 | 2.6407
1 | 2025-01-25 | 0 | 1.4327 | 2.1657 | 0.32099 | 0.53478 | 1.0973 | 1.7303 | 1.9486 | 2.1184 | 2.2057
1 | 2025-01-26 | 0 | 1.4319 | 2.1638 | 0.32172 | 0.53662 | 1.0976 | 1.7294 | 1.9468 | 2.1163 | 2.2043
1 | 2025-01-27 | 1 | 1.3362 | 2.1961 | 0.80663 | 1.4125 | 1.5907 | 1.8595 | 2.0881 | 2.3836 | 2.6311
1 | 2025-01-28 | 1 | 1.3345 | 2.1943 | 0.81366 | 1.414 | 1.5909 | 1.8586 | 2.0863 | 2.3807 | 2.628
1 | 2025-01-29 | 1 | 1.3321 | 2.191 | 0.82069 | 1.4155 | 1.5907 | 1.8568 | 2.0831 | 2.376 | 2.6226
1 | 2025-01-30 | 1 | 1.3304 | 2.1878 | 0.82772 | 1.4171 | 1.5902 | 1.855 | 2.0802 | 2.3717 | 2.6176
1 | 2025-01-31 | 1 | 1.3279 | 2.1843 | 0.83474 | 1.4186 | 1.5901 | 1.8531 | 2.0769 | 2.367 | 2.6124
2 | 2025-02-01 | 0 | 1.4197 | 2.1473 | 0.32537 | 0.54584 | 1.098 | 1.7206 | 1.9317 | 2.0984 | 2.1892
2 | 2025-02-02 | 0 | 1.419 | 2.1431 | 0.3261 | 0.54768 | 1.0971 | 1.7181 | 1.9279 | 2.0937 | 2.1839
2 | 2025-02-03 | 1 | 1.3216 | 2.1713 | 0.8488 | 1.4217 | 1.5879 | 1.8455 | 2.0649 | 2.3499 | 2.592
2 | 2025-02-04 | 1 | 1.3192 | 2.1665 | 0.85583 | 1.4232 | 1.587 | 1.8427 | 2.0606 | 2.3438 | 2.5848
2 | 2025-02-05 | 1 | 1.3171 | 2.1617 | 0.86286 | 1.4248 | 1.5861 | 1.8398 | 2.0562 | 2.3377 | 2.5775
2 | 2025-02-06 | 1 | 1.3149 | 2.1565 | 0.86989 | 1.4263 | 1.5852 | 1.8368 | 2.0514 | 2.3309 | 2.5695
2 | 2025-02-07 | 1 | 1.3124 | 2.1504 | 0.87691 | 1.4279 | 1.5841 | 1.8332 | 2.0461 | 2.3238 | 2.5612
2 | 2025-02-08 | 0 | 1.4043 | 2.1106 | 0.33049 | 0.55874 | 1.0921 | 1.6991 | 1.8999 | 2.0593 | 2.1479
2 | 2025-02-09 | 0 | 1.4033 | 2.1036 | 0.33122 | 0.56058 | 1.0904 | 1.6948 | 1.8936 | 2.0514 | 2.1389
2 | 2025-02-10 | 1 | 1.3047 | 2.1287 | 0.898 | 1.4325 | 1.5785 | 1.8198 | 2.0268 | 2.2973 | 2.5287
2 | 2025-02-11 | 1 | 1.3021 | 2.1208 | 0.90503 | 1.434 | 1.5764 | 1.8149 | 2.0199 | 2.2879 | 2.5173
2 | 2025-02-12 | 1 | 1.2993 | 2.1112 | 0.91205 | 1.4356 | 1.5738 | 1.809 | 2.0115 | 2.2767 | 2.5035
2 | 2025-02-13 | 1 | 1.2977 | 2.1045 | 0.91908 | 1.4371 | 1.5722 | 1.8048 | 2.0055 | 2.2685 | 2.4935
2 | 2025-02-14 | 1 | 1.2942 | 2.0933 | 0.92611 | 1.4387 | 1.5692 | 1.798 | 1.9961 | 2.2561 | 2.4785
2 | 2025-02-15 | 0 | 1.3859 | 2.0514 | 0.3356 | 0.57164 | 1.0784 | 1.6631 | 1.8495 | 1.9966 | 2.0767
2 | 2025-02-16 | 0 | 1.3851 | 2.0428 | 0.33466 | 0.56998 | 1.0761 | 1.6576 | 1.842 | 1.9871 | 2.0656
2 | 2025-02-17 | 1 | 1.2859 | 2.0625 | 0.94084 | 1.4361 | 1.56 | 1.7785 | 1.9692 | 2.2201 | 2.4337
2 | 2025-02-18 | 1 | 1.2832 | 2.0517 | 0.94469 | 1.434 | 1.5569 | 1.7717 | 1.9598 | 2.2076 | 2.4183
2 | 2025-02-19 | 1 | 1.2801 | 2.0402 | 0.94854 | 1.432 | 1.5535 | 1.7644 | 1.9497 | 2.1942 | 2.4017
2 | 2025-02-20 | 1 | 1.2776 | 2.0282 | 0.95239 | 1.4299 | 1.5498 | 1.7568 | 1.9394 | 2.1807 | 2.3849
2 | 2025-02-21 | 1 | 1.2745 | 2.0151 | 0.95624 | 1.4278 | 1.5461 | 1.7487 | 1.9283 | 2.1661 | 2.3671
2 | 2025-02-22 | 0 | 1.3656 | 1.9711 | 0.32902 | 0.56002 | 1.0574 | 1.6131 | 1.7818 | 1.9118 | 1.9774
2 | 2025-02-23 | 0 | 1.3643 | 1.9577 | 0.32809 | 0.55835 | 1.0534 | 1.6046 | 1.7704 | 1.8974 | 1.96
2 | 2025-02-24 | 1 | 1.2655 | 1.9752 | 0.96779 | 1.4216 | 1.5335 | 1.7232 | 1.8938 | 2.1205 | 2.31
2 | 2025-02-25 | 1 | 1.2621 | 1.96 | 0.97164 | 1.4196 | 1.5287 | 1.7135 | 1.8808 | 2.1035 | 2.2888
2 | 2025-02-26 | 1 | 1.259 | 1.946 | 0.97549 | 1.4175 | 1.5243 | 1.7046 | 1.8687 | 2.0875 | 2.269
2 | 2025-02-27 | 1 | 1.2555 | 1.9298 | 0.97934 | 1.4155 | 1.519 | 1.6942 | 1.8548 | 2.0694 | 2.2463
2 | 2025-02-28 | 1 | 1.2527 | 1.9156 | 0.98319 | 1.4134 | 1.5148 | 1.6852 | 1.8427 | 2.0535 | 2.2267
3 | 2025-03-01 | 0 | 1.3421 | 1.8671 | 0.32057 | 0.54507 | 1.0279 | 1.5477 | 1.6948 | 1.8029 | 1.8474
3 | 2025-03-02 | 0 | 1.3404 | 1.8519 | 0.31963 | 0.5434 | 1.0235 | 1.5381 | 1.682 | 1.7869 | 1.8282
3 | 2025-03-03 | 1 | 1.2422 | 1.8649 | 1.0024 | 1.4031 | 1.4976 | 1.6523 | 1.799 | 1.9967 | 2.1555
3 | 2025-03-04 | 1 | 1.2384 | 1.8469 | 1.0063 | 1.401 | 1.4917 | 1.6407 | 1.7836 | 1.9767 | 2.1304
3 | 2025-03-05 | 1 | 1.2353 | 1.8295 | 1.0101 | 1.399 | 1.4859 | 1.6295 | 1.7687 | 1.9573 | 2.1061
3 | 2025-03-06 | 1 | 1.2305 | 1.8104 | 1.014 | 1.3969 | 1.4798 | 1.6172 | 1.7523 | 1.9357 | 2.0793
3 | 2025-03-07 | 1 | 1.2275 | 1.7932 | 1.0178 | 1.3949 | 1.4739 | 1.606 | 1.7376 | 1.9168 | 2.0555
3 | 2025-03-08 | 0 | 1.3151 | 1.7447 | 0.314 | 0.53344 | 0.99279 | 1.4705 | 1.5926 | 1.675 | 1.6945
3 | 2025-03-09 | 0 | 1.3135 | 1.7256 | 0.31306 | 0.53178 | 0.98708 | 1.4583 | 1.5767 | 1.6551 | 1.6704
3 | 2025-03-10 | 1 | 1.2151 | 1.7353 | 1.0294 | 1.3887 | 1.4548 | 1.5686 | 1.6878 | 1.8519 | 1.9744
3 | 2025-03-11 | 1 | 1.211 | 1.715 | 1.0332 | 1.3866 | 1.4479 | 1.5555 | 1.6704 | 1.8293 | 1.9462
3 | 2025-03-12 | 1 | 1.2062 | 1.6952 | 1.0371 | 1.3846 | 1.4413 | 1.5426 | 1.6534 | 1.8073 | 1.9186
3 | 2025-03-13 | 1 | 1.2022 | 1.6741 | 1.0409 | 1.3825 | 1.4342 | 1.529 | 1.6353 | 1.7838 | 1.8892
3 | 2025-03-14 | 1 | 1.1976 | 1.6539 | 1.0448 | 1.3804 | 1.4275 | 1.5159 | 1.6177 | 1.7609 | 1.8607
3 | 2025-03-15 | 0 | 1.2831 | 1.6045 | 0.30743 | 0.52181 | 0.95229 | 1.3817 | 1.4757 | 1.5292 | 1.52
3 | 2025-03-16 | 0 | 1.2812 | 1.5816 | 0.31187 | 0.52092 | 0.94656 | 1.3689 | 1.4588 | 1.5081 | 1.4951
3 | 2025-03-17 | 1 | 1.1843 | 1.5875 | 1.0618 | 1.3718 | 1.4066 | 1.4757 | 1.5646 | 1.6919 | 1.7744
3 | 2025-03-18 | 1 | 1.1793 | 1.5625 | 1.0684 | 1.3685 | 1.3991 | 1.4611 | 1.5451 | 1.6667 | 1.7431
3 | 2025-03-19 | 1 | 1.1746 | 1.539 | 1.075 | 1.3652 | 1.392 | 1.4473 | 1.5269 | 1.643 | 1.7136
3 | 2025-03-20 | 1 | 1.1689 | 1.5151 | 1.0815 | 1.3619 | 1.3848 | 1.4333 | 1.5082 | 1.6187 | 1.6833
3 | 2025-03-21 | 1 | 1.1641 | 1.4907 | 1.0881 | 1.3586 | 1.3773 | 1.4189 | 1.4892 | 1.594 | 1.6526
3 | 2025-03-22 | 0 | 1.2468 | 1.4364 | 0.33854 | 0.51554 | 0.91026 | 1.2876 | 1.352 | 1.3755 | 1.3387
3 | 2025-03-23 | 0 | 1.2445 | 1.4119 | 0.34298 | 0.51465 | 0.90396 | 1.2738 | 1.334 | 1.353 | 1.3128
3 | 2025-03-24 | 1 | 1.1485 | 1.4168 | 1.1079 | 1.3487 | 1.3543 | 1.3752 | 1.4316 | 1.5194 | 1.5613
3 | 2025-03-25 | 1 | 1.1428 | 1.3922 | 1.1145 | 1.3454 | 1.3471 | 1.3608 | 1.4124 | 1.4947 | 1.5316
3 | 2025-03-26 | 1 | 1.1376 | 1.3683 | 1.121 | 1.3421 | 1.3401 | 1.3467 | 1.3939 | 1.471 | 1.503
3 | 2025-03-27 | 1 | 1.1317 | 1.3435 | 1.1276 | 1.3388 | 1.3324 | 1.3321 | 1.3747 | 1.4461 | 1.473
3 | 2025-03-28 | 1 | 1.1263 | 1.3193 | 1.1342 | 1.3355 | 1.325 | 1.3179 | 1.3559 | 1.4218 | 1.4436
3 | 2025-03-29 | 0 | 1.2061 | 1.2623 | 0.36965 | 0.50928 | 0.86763 | 1.1899 | 1.2242 | 1.2182 | 1.16
3 | 2025-03-30 | 0 | 1.2034 | 1.2382 | 0.3741 | 0.50838 | 0.86153 | 1.1764 | 1.2065 | 1.1963 | 1.135
3 | 2025-03-31 | 1 | 1.1088 | 1.2453 | 1.1539 | 1.3256 | 1.3019 | 1.274 | 1.298 | 1.3468 | 1.3528
|  |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365

## Ajustement climatique
Code profil | Zone climatique | Date_debut | Date_fin | e0 | e1
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.046757 | -0.041562
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.043586 | -0.038743
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.041036 | -0.036477
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.042657 | -0.037917
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.046088 | -0.040967
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.049739 | -0.044212
P011 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.052558 | -0.046719
P011 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.052867 | -0.046993
P011 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.051708 | -0.045963
P011 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.049925 | -0.044378
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.14894 | -0.15367
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.10915 | -0.10447
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.071745 | -0.07027
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.071745 | -0.07027
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.12025 | -0.12267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.15365 | -0.14887
P012 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.15074 | -0.15267
P012 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.15074 | -0.15267
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0 | 0
P013 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | 0 | 0
P014 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.04032 | -0.040965
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.02752 | -0.038265
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.02752 | -0.038265
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.03042 | -0.049965
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.04302 | -0.057065
P015 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.04302 | -0.057065
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.094135 | -0.096705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.079335 | -0.078805
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.058635 | -0.053205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.058635 | -0.053205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.085435 | -0.092305
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.089635 | -0.096205
P016 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.092635 | -0.099705
P016 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.092635 | -0.099705
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.11933 | -0.11771
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.10232 | -0.10471
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.043525 | -0.048205
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.043525 | -0.048205
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.10662 | -0.11241
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.11182 | -0.11911
P017 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.11903 | -0.1286
P017 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.11903 | -0.1286
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.1423 | -0.154
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.11 | -0.1206
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.0396 | -0.0443
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.0396 | -0.0443
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.1196 | -0.1369
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.1342 | -0.1516
P018 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.1493 | -0.167
P018 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.1493 | -0.167
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | -0.14713 | -0.16571
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | -0.080125 | -0.08391
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | -0.009125 | -0.02181
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 0 | 0
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 0 | 0
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | -0.009125 | -0.02181
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | -0.10162 | -0.13521
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | -0.14743 | -0.19071
P019 | H1 / H2 / H3 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -0.18232 | -0.21721
P019 | H1 / H2 / H3 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -0.18232 | -0.21721

## Stations météo-zones climat.
Code station | Nom station | T seuil (°C) | T2efficace (°C) | T2 efficace Avril (°C) (1) | Zone climatique
06088001 | NICE | 17.5 | -1 | 8.2 | H3
13054001 | MARIGNANE | 18 | -6.2 | 7.7 | H3
16089001 | COGNAC | 17 | -10.6 | 4.8 | H2
18033001 | BOURGES | 15.5 | -13.1 | 2.6 | H2
21473001 | DIJON-LONGVIC | 16 | -13.5 | 2.3 | H1
25056001 | BESANCON | 15.5 | -13.2 | 1.6 | H1
26198001 | MONTELIMAR | 16.5 | -7.2 | 5.1 | H2
28070001 | CHARTRES | 15 | -12.5 | 2.2 | H1
29075001 | BREST-GUIPAVAS | 14.5 | -4.2 | 3.3 | H2
30189001 | NIMES-COURBESSAC | 17 | -6.7 | 7.1 | H3
31069001 | TOULOUSE-BLAGNAC | 16.5 | -10.4 | 4.6 | H2
33281001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 16.5 | -9.8 | 5.6 | H2
35228001 | DINARD-LE-PLEURTUIT | 15.5 | -7.5 | 3.1 | H2
37179001 | TOURS | 15.5 | -12.1 | 2.6 | H2
38384001 | GRENOBLE-ST-GEOIRS | 16 | -12.9 | 1.4 | H1
42005001 | ST-ETIENNE-BOUTHEON | 16.5 | -14.8 | 1.2 | H1
44020001 | NANTES-BOUGUENAIS | 15.5 | -10.1 | 3.9 | H2
47091001 | AGEN | 16.5 | -11.2 | 4 | H2
51449002 | REIMS-PRUNAY | 15.5 | -13.8 | 1.3 | H1
57039001 | METZ-FRESCATY | 16 | -11.8 | 1.1 | H1
59343001 | LILLE-LESQUIN | 15.5 | -12.1 | 2.3 | H1
63113001 | CLERMONT-FERRAND | 16 | -13.9 | 2.3 | H1
64024001 | BIARRITZ-ANGLET | 17 | -4.6 | 6 | H2
64549001 | PAU-UZEIN | 16.5 | -6.5 | 4.1 | H2
66136001 | PERPIGNAN | 17 | -2.5 | 7.5 | H3
67124001 | ENTZHEIM | 16 | -13.6 | 0 | H1
68205001 | COLMAR-MEYENHEIM | 15.5 | -13.6 | 0.2 | H1
68297001 | BALE-MULHOUSE | 16 | -16.3 | 1.2 | H1
69029001 | LYON-BRON | 16.5 | -10.8 | 3.6 | H1
70473001 | LUXEUIL | 15.5 | -15 | 1 | H1
73329001 | CHAMBERY-AIX | 16 | -9.3 | 2.5 | H1
74042003 | BONNEVILLE | 16 | -12.9 | 1.4 | H1
75114001 | PARIS-MONTSOURIS | 17 | -10.8 | 3.1 | H1
76116001 | ROUEN-BOOS | 15.5 | -11.5 | 2 | H1
89295001 | AUXERRE-PERRIGNY | 15.5 | -15.3 | 2.3 | H1
(1) La température T2 efficace avril est la température efficace atteinte en avril, lors d'une pointe de
froid extrême au risque 2 %. Ce scénario climatique correspond à une période de 3 jours consécutifs en
avril avec une température extrêmement basse telle qu'il s'en produit statistiquement une tous les 50 ans.

## T° de référence avr24 mars25
Jour | Mois | T de référence en (°C)
1 | 4 | 10.49
2 | 4 | 10.61
3 | 4 | 10.74
4 | 4 | 10.86
5 | 4 | 10.98
6 | 4 | 11.1
7 | 4 | 11.22
8 | 4 | 11.35
9 | 4 | 11.46
10 | 4 | 11.58
11 | 4 | 11.7
12 | 4 | 11.81
13 | 4 | 11.92
14 | 4 | 12.05
15 | 4 | 12.16
16 | 4 | 12.27
17 | 4 | 12.37
18 | 4 | 12.49
19 | 4 | 12.6
20 | 4 | 12.71
21 | 4 | 12.82
22 | 4 | 12.92
23 | 4 | 13.03
24 | 4 | 13.14
25 | 4 | 13.25
26 | 4 | 13.35
27 | 4 | 13.46
28 | 4 | 13.56
29 | 4 | 13.66
30 | 4 | 13.77
1 | 5 | 13.87
2 | 5 | 13.98
3 | 5 | 14.09
4 | 5 | 14.19
5 | 5 | 14.3
6 | 5 | 14.4
7 | 5 | 14.5
8 | 5 | 14.61
9 | 5 | 14.71
10 | 5 | 14.82
11 | 5 | 14.93
12 | 5 | 15.04
13 | 5 | 15.14
14 | 5 | 15.25
15 | 5 | 15.36
16 | 5 | 15.47
17 | 5 | 15.58
18 | 5 | 15.7
19 | 5 | 15.81
20 | 5 | 15.93
21 | 5 | 16.04
22 | 5 | 16.15
23 | 5 | 16.27
24 | 5 | 16.4
25 | 5 | 16.51
26 | 5 | 16.63
27 | 5 | 16.75
28 | 5 | 16.88
29 | 5 | 17
30 | 5 | 17.12
31 | 5 | 17.24
1 | 6 | 17.36
2 | 6 | 17.48
3 | 6 | 17.61
4 | 6 | 17.74
5 | 6 | 17.87
6 | 6 | 17.98
7 | 6 | 18.11
8 | 6 | 18.24
9 | 6 | 18.36
10 | 6 | 18.48
11 | 6 | 18.61
12 | 6 | 18.73
13 | 6 | 18.86
14 | 6 | 18.98
15 | 6 | 19.09
16 | 6 | 19.22
17 | 6 | 19.33
18 | 6 | 19.45
19 | 6 | 19.56
20 | 6 | 19.67
21 | 6 | 19.78
22 | 6 | 19.89
23 | 6 | 20
24 | 6 | 20.1
25 | 6 | 20.2
26 | 6 | 20.3
27 | 6 | 20.4
28 | 6 | 20.49
29 | 6 | 20.58
30 | 6 | 20.67
1 | 7 | 20.76
2 | 7 | 20.84
3 | 7 | 20.91
4 | 7 | 20.98
5 | 7 | 21.06
6 | 7 | 21.12
7 | 7 | 21.18
8 | 7 | 21.24
9 | 7 | 21.29
10 | 7 | 21.34
11 | 7 | 21.39
12 | 7 | 21.44
13 | 7 | 21.48
14 | 7 | 21.5
15 | 7 | 21.53
16 | 7 | 21.56
17 | 7 | 21.58
18 | 7 | 21.59
19 | 7 | 21.61
20 | 7 | 21.61
21 | 7 | 21.62
22 | 7 | 21.62
23 | 7 | 21.61
24 | 7 | 21.61
25 | 7 | 21.6
26 | 7 | 21.57
27 | 7 | 21.56
28 | 7 | 21.54
29 | 7 | 21.51
30 | 7 | 21.48
31 | 7 | 21.44
1 | 8 | 21.41
2 | 8 | 21.36
3 | 8 | 21.32
4 | 8 | 21.27
5 | 8 | 21.22
6 | 8 | 21.16
7 | 8 | 21.11
8 | 8 | 21.05
9 | 8 | 20.98
10 | 8 | 20.92
11 | 8 | 20.85
12 | 8 | 20.77
13 | 8 | 20.71
14 | 8 | 20.63
15 | 8 | 20.56
16 | 8 | 20.48
17 | 8 | 20.4
18 | 8 | 20.31
19 | 8 | 20.23
20 | 8 | 20.14
21 | 8 | 20.05
22 | 8 | 19.97
23 | 8 | 19.88
24 | 8 | 19.79
25 | 8 | 19.69
26 | 8 | 19.6
27 | 8 | 19.5
28 | 8 | 19.41
29 | 8 | 19.31
30 | 8 | 19.21
31 | 8 | 19.11
1 | 9 | 19.02
2 | 9 | 18.9
3 | 9 | 18.8
4 | 9 | 18.7
5 | 9 | 18.6
6 | 9 | 18.49
7 | 9 | 18.38
8 | 9 | 18.27
9 | 9 | 18.17
10 | 9 | 18.06
11 | 9 | 17.95
12 | 9 | 17.84
13 | 9 | 17.72
14 | 9 | 17.61
15 | 9 | 17.5
16 | 9 | 17.38
17 | 9 | 17.27
18 | 9 | 17.16
19 | 9 | 17.04
20 | 9 | 16.91
21 | 9 | 16.8
22 | 9 | 16.68
23 | 9 | 16.55
24 | 9 | 16.43
25 | 9 | 16.3
26 | 9 | 16.17
27 | 9 | 16.05
28 | 9 | 15.92
29 | 9 | 15.8
30 | 9 | 15.67
1 | 10 | 15.53
2 | 10 | 15.39
3 | 10 | 15.26
4 | 10 | 15.12
5 | 10 | 14.98
6 | 10 | 14.85
7 | 10 | 14.71
8 | 10 | 14.57
9 | 10 | 14.42
10 | 10 | 14.28
11 | 10 | 14.13
12 | 10 | 13.99
13 | 10 | 13.85
14 | 10 | 13.69
15 | 10 | 13.54
16 | 10 | 13.4
17 | 10 | 13.24
18 | 10 | 13.09
19 | 10 | 12.94
20 | 10 | 12.79
21 | 10 | 12.63
22 | 10 | 12.49
23 | 10 | 12.33
24 | 10 | 12.18
25 | 10 | 12.03
26 | 10 | 11.87
27 | 10 | 11.71
28 | 10 | 11.56
29 | 10 | 11.4
30 | 10 | 11.25
31 | 10 | 11.1
1 | 11 | 10.95
2 | 11 | 10.8
3 | 11 | 10.64
4 | 11 | 10.5
5 | 11 | 10.34
6 | 11 | 10.2
7 | 11 | 10.05
8 | 11 | 9.91
9 | 11 | 9.76
10 | 11 | 9.62
11 | 11 | 9.48
12 | 11 | 9.35
13 | 11 | 9.2
14 | 11 | 9.06
15 | 11 | 8.94
16 | 11 | 8.8
17 | 11 | 8.68
18 | 11 | 8.55
19 | 11 | 8.42
20 | 11 | 8.3
21 | 11 | 8.18
22 | 11 | 8.06
23 | 11 | 7.95
24 | 11 | 7.84
25 | 11 | 7.73
26 | 11 | 7.63
27 | 11 | 7.52
28 | 11 | 7.41
29 | 11 | 7.32
30 | 11 | 7.22
1 | 12 | 7.12
2 | 12 | 7.03
3 | 12 | 6.94
4 | 12 | 6.86
5 | 12 | 6.78
6 | 12 | 6.69
7 | 12 | 6.61
8 | 12 | 6.54
9 | 12 | 6.47
10 | 12 | 6.4
11 | 12 | 6.33
12 | 12 | 6.26
13 | 12 | 6.2
14 | 12 | 6.14
15 | 12 | 6.08
16 | 12 | 6.02
17 | 12 | 5.97
18 | 12 | 5.92
19 | 12 | 5.87
20 | 12 | 5.82
21 | 12 | 5.77
22 | 12 | 5.72
23 | 12 | 5.68
24 | 12 | 5.64
25 | 12 | 5.6
26 | 12 | 5.56
27 | 12 | 5.52
28 | 12 | 5.49
29 | 12 | 5.46
30 | 12 | 5.43
31 | 12 | 5.39
1 | 1 | 5.37
2 | 1 | 5.34
3 | 1 | 5.32
4 | 1 | 5.29
5 | 1 | 5.27
6 | 1 | 5.24
7 | 1 | 5.22
8 | 1 | 5.2
9 | 1 | 5.18
10 | 1 | 5.16
11 | 1 | 5.15
12 | 1 | 5.13
13 | 1 | 5.12
14 | 1 | 5.11
15 | 1 | 5.1
16 | 1 | 5.1
17 | 1 | 5.09
18 | 1 | 5.08
19 | 1 | 5.07
20 | 1 | 5.06
21 | 1 | 5.06
22 | 1 | 5.07
23 | 1 | 5.07
24 | 1 | 5.08
25 | 1 | 5.08
26 | 1 | 5.09
27 | 1 | 5.1
28 | 1 | 5.11
29 | 1 | 5.12
30 | 1 | 5.14
31 | 1 | 5.16
1 | 2 | 5.17
2 | 2 | 5.2
3 | 2 | 5.23
4 | 2 | 5.25
5 | 2 | 5.28
6 | 2 | 5.31
7 | 2 | 5.34
8 | 2 | 5.38
9 | 2 | 5.42
10 | 2 | 5.46
11 | 2 | 5.51
12 | 2 | 5.56
13 | 2 | 5.6
14 | 2 | 5.67
15 | 2 | 5.72
16 | 2 | 5.77
17 | 2 | 5.85
18 | 2 | 5.91
19 | 2 | 5.97
20 | 2 | 6.05
21 | 2 | 6.12
22 | 2 | 6.2
23 | 2 | 6.28
24 | 2 | 6.36
25 | 2 | 6.45
26 | 2 | 6.53
27 | 2 | 6.62
28 | 2 | 6.71
1 | 3 | 6.81
2 | 3 | 6.9
3 | 3 | 7
4 | 3 | 7.11
5 | 3 | 7.21
6 | 3 | 7.32
7 | 3 | 7.42
8 | 3 | 7.53
9 | 3 | 7.65
10 | 3 | 7.76
11 | 3 | 7.88
12 | 3 | 7.99
13 | 3 | 8.12
14 | 3 | 8.23
15 | 3 | 8.36
16 | 3 | 8.48
17 | 3 | 8.59
18 | 3 | 8.72
19 | 3 | 8.84
20 | 3 | 8.97
21 | 3 | 9.1
22 | 3 | 9.22
23 | 3 | 9.35
24 | 3 | 9.48
25 | 3 | 9.61
26 | 3 | 9.73
27 | 3 | 9.86
28 | 3 | 9.98
29 | 3 | 10.11
30 | 3 | 10.23
31 | 3 | 10.36

## T° de reférence générales
Jour | Mois | T de référence en (°C)
1 | 1 | 5.37
2 | 1 | 5.34
3 | 1 | 5.32
4 | 1 | 5.29
5 | 1 | 5.27
6 | 1 | 5.24
7 | 1 | 5.22
8 | 1 | 5.2
9 | 1 | 5.18
10 | 1 | 5.16
11 | 1 | 5.15
12 | 1 | 5.13
13 | 1 | 5.12
14 | 1 | 5.11
15 | 1 | 5.1
16 | 1 | 5.1
17 | 1 | 5.09
18 | 1 | 5.08
19 | 1 | 5.07
20 | 1 | 5.06
21 | 1 | 5.06
22 | 1 | 5.07
23 | 1 | 5.07
24 | 1 | 5.08
25 | 1 | 5.08
26 | 1 | 5.09
27 | 1 | 5.1
28 | 1 | 5.11
29 | 1 | 5.12
30 | 1 | 5.14
31 | 1 | 5.16
1 | 2 | 5.17
2 | 2 | 5.2
3 | 2 | 5.23
4 | 2 | 5.25
5 | 2 | 5.28
6 | 2 | 5.31
7 | 2 | 5.34
8 | 2 | 5.38
9 | 2 | 5.42
10 | 2 | 5.46
11 | 2 | 5.51
12 | 2 | 5.56
13 | 2 | 5.6
14 | 2 | 5.67
15 | 2 | 5.72
16 | 2 | 5.77
17 | 2 | 5.85
18 | 2 | 5.91
19 | 2 | 5.97
20 | 2 | 6.05
21 | 2 | 6.12
22 | 2 | 6.2
23 | 2 | 6.28
24 | 2 | 6.36
25 | 2 | 6.45
26 | 2 | 6.53
27 | 2 | 6.62
28 | 2 | 6.71
1 | 3 | 6.81
2 | 3 | 6.9
3 | 3 | 7
4 | 3 | 7.11
5 | 3 | 7.21
6 | 3 | 7.32
7 | 3 | 7.42
8 | 3 | 7.53
9 | 3 | 7.65
10 | 3 | 7.76
11 | 3 | 7.88
12 | 3 | 7.99
13 | 3 | 8.12
14 | 3 | 8.23
15 | 3 | 8.36
16 | 3 | 8.48
17 | 3 | 8.59
18 | 3 | 8.72
19 | 3 | 8.84
20 | 3 | 8.97
21 | 3 | 9.1
22 | 3 | 9.22
23 | 3 | 9.35
24 | 3 | 9.48
25 | 3 | 9.61
26 | 3 | 9.73
27 | 3 | 9.86
28 | 3 | 9.98
29 | 3 | 10.11
30 | 3 | 10.23
31 | 3 | 10.36
1 | 4 | 10.49
2 | 4 | 10.61
3 | 4 | 10.74
4 | 4 | 10.86
5 | 4 | 10.98
6 | 4 | 11.1
7 | 4 | 11.22
8 | 4 | 11.35
9 | 4 | 11.46
10 | 4 | 11.58
11 | 4 | 11.7
12 | 4 | 11.81
13 | 4 | 11.92
14 | 4 | 12.05
15 | 4 | 12.16
16 | 4 | 12.27
17 | 4 | 12.37
18 | 4 | 12.49
19 | 4 | 12.6
20 | 4 | 12.71
21 | 4 | 12.82
22 | 4 | 12.92
23 | 4 | 13.03
24 | 4 | 13.14
25 | 4 | 13.25
26 | 4 | 13.35
27 | 4 | 13.46
28 | 4 | 13.56
29 | 4 | 13.66
30 | 4 | 13.77
1 | 5 | 13.87
2 | 5 | 13.98
3 | 5 | 14.09
4 | 5 | 14.19
5 | 5 | 14.3
6 | 5 | 14.4
7 | 5 | 14.5
8 | 5 | 14.61
9 | 5 | 14.71
10 | 5 | 14.82
11 | 5 | 14.93
12 | 5 | 15.04
13 | 5 | 15.14
14 | 5 | 15.25
15 | 5 | 15.36
16 | 5 | 15.47
17 | 5 | 15.58
18 | 5 | 15.7
19 | 5 | 15.81
20 | 5 | 15.93
21 | 5 | 16.04
22 | 5 | 16.15
23 | 5 | 16.27
24 | 5 | 16.4
25 | 5 | 16.51
26 | 5 | 16.63
27 | 5 | 16.75
28 | 5 | 16.88
29 | 5 | 17
30 | 5 | 17.12
31 | 5 | 17.24
1 | 6 | 17.36
2 | 6 | 17.48
3 | 6 | 17.61
4 | 6 | 17.74
5 | 6 | 17.87
6 | 6 | 17.98
7 | 6 | 18.11
8 | 6 | 18.24
9 | 6 | 18.36
10 | 6 | 18.48
11 | 6 | 18.61
12 | 6 | 18.73
13 | 6 | 18.86
14 | 6 | 18.98
15 | 6 | 19.09
16 | 6 | 19.22
17 | 6 | 19.33
18 | 6 | 19.45
19 | 6 | 19.56
20 | 6 | 19.67
21 | 6 | 19.78
22 | 6 | 19.89
23 | 6 | 20
24 | 6 | 20.1
25 | 6 | 20.2
26 | 6 | 20.3
27 | 6 | 20.4
28 | 6 | 20.49
29 | 6 | 20.58
30 | 6 | 20.67
1 | 7 | 20.76
2 | 7 | 20.84
3 | 7 | 20.91
4 | 7 | 20.98
5 | 7 | 21.06
6 | 7 | 21.12
7 | 7 | 21.18
8 | 7 | 21.24
9 | 7 | 21.29
10 | 7 | 21.34
11 | 7 | 21.39
12 | 7 | 21.44
13 | 7 | 21.48
14 | 7 | 21.5
15 | 7 | 21.53
16 | 7 | 21.56
17 | 7 | 21.58
18 | 7 | 21.59
19 | 7 | 21.61
20 | 7 | 21.61
21 | 7 | 21.62
22 | 7 | 21.62
23 | 7 | 21.61
24 | 7 | 21.61
25 | 7 | 21.6
26 | 7 | 21.57
27 | 7 | 21.56
28 | 7 | 21.54
29 | 7 | 21.51
30 | 7 | 21.48
31 | 7 | 21.44
1 | 8 | 21.41
2 | 8 | 21.36
3 | 8 | 21.32
4 | 8 | 21.27
5 | 8 | 21.22
6 | 8 | 21.16
7 | 8 | 21.11
8 | 8 | 21.05
9 | 8 | 20.98
10 | 8 | 20.92
11 | 8 | 20.85
12 | 8 | 20.77
13 | 8 | 20.71
14 | 8 | 20.63
15 | 8 | 20.56
16 | 8 | 20.48
17 | 8 | 20.4
18 | 8 | 20.31
19 | 8 | 20.23
20 | 8 | 20.14
21 | 8 | 20.05
22 | 8 | 19.97
23 | 8 | 19.88
24 | 8 | 19.79
25 | 8 | 19.69
26 | 8 | 19.6
27 | 8 | 19.5
28 | 8 | 19.41
29 | 8 | 19.31
30 | 8 | 19.21
31 | 8 | 19.11
1 | 9 | 19.02
2 | 9 | 18.9
3 | 9 | 18.8
4 | 9 | 18.7
5 | 9 | 18.6
6 | 9 | 18.49
7 | 9 | 18.38
8 | 9 | 18.27
9 | 9 | 18.17
10 | 9 | 18.06
11 | 9 | 17.95
12 | 9 | 17.84
13 | 9 | 17.72
14 | 9 | 17.61
15 | 9 | 17.5
16 | 9 | 17.38
17 | 9 | 17.27
18 | 9 | 17.16
19 | 9 | 17.04
20 | 9 | 16.91
21 | 9 | 16.8
22 | 9 | 16.68
23 | 9 | 16.55
24 | 9 | 16.43
25 | 9 | 16.3
26 | 9 | 16.17
27 | 9 | 16.05
28 | 9 | 15.92
29 | 9 | 15.8
30 | 9 | 15.67
1 | 10 | 15.53
2 | 10 | 15.39
3 | 10 | 15.26
4 | 10 | 15.12
5 | 10 | 14.98
6 | 10 | 14.85
7 | 10 | 14.71
8 | 10 | 14.57
9 | 10 | 14.42
10 | 10 | 14.28
11 | 10 | 14.13
12 | 10 | 13.99
13 | 10 | 13.85
14 | 10 | 13.69
15 | 10 | 13.54
16 | 10 | 13.4
17 | 10 | 13.24
18 | 10 | 13.09
19 | 10 | 12.94
20 | 10 | 12.79
21 | 10 | 12.63
22 | 10 | 12.49
23 | 10 | 12.33
24 | 10 | 12.18
25 | 10 | 12.03
26 | 10 | 11.87
27 | 10 | 11.71
28 | 10 | 11.56
29 | 10 | 11.4
30 | 10 | 11.25
31 | 10 | 11.1
1 | 11 | 10.95
2 | 11 | 10.8
3 | 11 | 10.64
4 | 11 | 10.5
5 | 11 | 10.34
6 | 11 | 10.2
7 | 11 | 10.05
8 | 11 | 9.91
9 | 11 | 9.76
10 | 11 | 9.62
11 | 11 | 9.48
12 | 11 | 9.35
13 | 11 | 9.2
14 | 11 | 9.06
15 | 11 | 8.94
16 | 11 | 8.8
17 | 11 | 8.68
18 | 11 | 8.55
19 | 11 | 8.42
20 | 11 | 8.3
21 | 11 | 8.18
22 | 11 | 8.06
23 | 11 | 7.95
24 | 11 | 7.84
25 | 11 | 7.73
26 | 11 | 7.63
27 | 11 | 7.52
28 | 11 | 7.41
29 | 11 | 7.32
30 | 11 | 7.22
1 | 12 | 7.12
2 | 12 | 7.03
3 | 12 | 6.94
4 | 12 | 6.86
5 | 12 | 6.78
6 | 12 | 6.69
7 | 12 | 6.61
8 | 12 | 6.54
9 | 12 | 6.47
10 | 12 | 6.4
11 | 12 | 6.33
12 | 12 | 6.26
13 | 12 | 6.2
14 | 12 | 6.14
15 | 12 | 6.08
16 | 12 | 6.02
17 | 12 | 5.97
18 | 12 | 5.92
19 | 12 | 5.87
20 | 12 | 5.82
21 | 12 | 5.77
22 | 12 | 5.72
23 | 12 | 5.68
24 | 12 | 5.64
25 | 12 | 5.6
26 | 12 | 5.56
27 | 12 | 5.52
28 | 12 | 5.49
29 | 12 | 5.46
30 | 12 | 5.43
31 | 12 | 5.39

## Coefficients Tcc
Code station Météo | Nom de la station Météo | P011 | P012 | P013 | P014 | P015 | P016 | P017 | P018 | P019
6088001 | NICE | 1.1497 | 1.7014 | 1 | 1 | 1.169 | 1.3667 | 1.5116 | 1.7382 | 1.972
13054001 | MARIGNANE | 1.1166 | 1.4841 | 1 | 1 | 1.1309 | 1.2742 | 1.3684 | 1.4925 | 1.5811
16089001 | COGNAC | 1.0528 | 1.1883 | 1 | 1 | 1.0582 | 1.1142 | 1.1482 | 1.1927 | 1.2287
18033001 | BOURGES | 1.0038 | 1.0129 | 1 | 1 | 1.0056 | 1.011 | 1.0146 | 1.0179 | 1.0237
21473001 | DIJON-LONGVIC | 0.98172 | 0.94549 | 1 | 1 | 0.98223 | 0.96931 | 0.96197 | 0.95106 | 0.94112
25056001 | BESANCON | 0.98422 | 0.95385 | 1 | 1 | 0.98499 | 0.97349 | 0.96738 | 0.95821 | 0.95229
26198001 | MONTELIMAR | 1.0525 | 1.1867 | 1 | 1 | 1.0583 | 1.1157 | 1.1503 | 1.1959 | 1.2329
29075001 | BREST-GUIPAVAS | 1.0262 | 1.0875 | 1 | 1 | 1.0289 | 1.0548 | 1.072 | 1.0937 | 1.1286
30189001 | NIMES-COURBESSAC | 1.0944 | 1.376 | 1 | 1 | 1.1057 | 1.2172 | 1.2897 | 1.3937 | 1.4752
31069001 | TOULOUSE-BLAGNAC | 1.061 | 1.2233 | 1 | 1 | 1.0691 | 1.1366 | 1.1785 | 1.2351 | 1.2897
33281001 | BORDEAUX-MERIGNAC | 1.0689 | 1.2584 | 1 | 1 | 1.0771 | 1.153 | 1.2014 | 1.268 | 1.3353
35228001 | DINARD-LE-PLEURTUIT | 1.0217 | 1.0719 | 1 | 1 | 1.0239 | 1.0452 | 1.0594 | 1.077 | 1.1057
37179001 | TOURS | 1.0135 | 1.0442 | 1 | 1 | 1.0148 | 1.0284 | 1.0371 | 1.047 | 1.0612
38384001 | GRENOBLE-ST-GEOIRS | 0.97742 | 0.93196 | 1 | 1 | 0.97687 | 0.95948 | 0.94957 | 0.93559 | 0.92286
42005001 | ST-ETIENNE-BOUTHEON | 0.9914 | 0.97454 | 1 | 1 | 0.9931 | 0.98834 | 0.98566 | 0.98045 | 0.97592
44020001 | NANTES-BOUGUENAIS | 1.0362 | 1.1245 | 1 | 1 | 1.0401 | 1.0776 | 1.1009 | 1.1307 | 1.1656
47091001 | AGEN | 1.048 | 1.1708 | 1 | 1 | 1.0539 | 1.1052 | 1.1363 | 1.1773 | 1.2139
51449002 | REIMS-PRUNAY | 0.97555 | 0.92808 | 1 | 1 | 0.97457 | 0.95477 | 0.94499 | 0.9314 | 0.92538
57039001 | METZ-FRESCATY | 0.97319 | 0.92333 | 1 | 1 | 0.9734 | 0.95305 | 0.94254 | 0.92789 | 0.91792
59343001 | LILLE-LESQUIN | 0.98206 | 0.94593 | 1 | 1 | 0.98251 | 0.9693 | 0.96251 | 0.95269 | 0.94954
63113001 | CLERMONT-FERRAND | 1.0103 | 1.0368 | 1 | 1 | 1.014 | 1.0261 | 1.0337 | 1.0425 | 1.0538
64024001 | BIARRITZ-ANGLET | 1.1162 | 1.4965 | 1 | 1 | 1.133 | 1.2766 | 1.3781 | 1.5318 | 1.7124
64549001 | PAU-UZEIN | 1.0595 | 1.2192 | 1 | 1 | 1.0681 | 1.134 | 1.1757 | 1.2324 | 1.2905
66136001 | PERPIGNAN | 1.1289 | 1.573 | 1 | 1 | 1.1464 | 1.3103 | 1.426 | 1.606 | 1.7817
67124001 | ENTZHEIM | 0.9745 | 0.92656 | 1 | 1 | 0.97213 | 0.9509 | 0.93903 | 0.92224 | 0.91037
68205001 | COLMAR-MEYENHEIM | 0.9833 | 0.95113 | 1 | 1 | 0.98028 | 0.96534 | 0.95712 | 0.94594 | 0.93852
68297001 | BALE-MULHOUSE | 0.97265 | 0.92002 | 1 | 1 | 0.97038 | 0.94808 | 0.93573 | 0.91872 | 0.90412
69029001 | LYON-BRON | 1.0191 | 1.0636 | 1 | 1 | 1.0227 | 1.0445 | 1.0568 | 1.071 | 1.0816
70473001 | LUXEUIL | 0.96633 | 0.90295 | 1 | 1 | 0.96507 | 0.93807 | 0.92368 | 0.90454 | 0.8892
73329001 | CHAMBERY-AIX | 0.99216 | 0.97638 | 1 | 1 | 0.99176 | 0.98623 | 0.98285 | 0.97739 | 0.97098
75114001 | PARIS-MONTSOURIS | 1.0248 | 1.0842 | 1 | 1 | 1.03 | 1.0583 | 1.0752 | 1.0955 | 1.1146
76116001 | ROUEN-BOOS | 0.97155 | 0.91602 | 1 | 1 | 0.97083 | 0.948 | 0.93628 | 0.92073 | 0.91322
89295001 | AUXERRE-PERRIGNY | 0.99106 | 0.97431 | 1 | 1 | 0.99242 | 0.98686 | 0.98445 | 0.97991 | 0.98046
Coefficients Tcc par profil et par station météorologique pour le calcul de la CAR applicable du 1er avril 2024 au 31 mars 2025

## Correction de Part Hiver
CORRECTION CLIMATIQUE DE LA PART HIVER POUR LES CLIENTS A RELEVE MENSUEL OU QUOTIDIEN PREALABLEMENT A L’ATTRIBUTION DES PROFILS APPLICABLES À PARTIR DU 1ER AVRIL 2024
Le profil est attribué aux PCE à relevé quotidien ou mensuel sur la base de la part hiver corrigée moyenne (PHcm) du PCE.
La PHcm pour l'attribution des profils entre le 1er avril N+1 et le 31 mars N+2 est définie comme suit :
o Si la PH corrigée a pu être calculée pour les années gazières N-1/N, N-2/N-1 et N-3/N-2,
PHcm (N) = 0.35 PHcorrigée (N-1/N) + 0.35 PHcorrigée (N-2/N-1) + 0.3 PHcorrigée (N-3/N-2)
o Si la PHcorrigée n’a pu être calculée que pour les années N-1/N et N-2/N-1,
PHcm (N) = 0.54 PHcorrigée (N-1/N) + 0.46 PHcorrigée (N-2/N-1)
o Si la PHcorrigée n’a pu être calculée que pour l’année N-1/N,
PHcm (N) = PHcorrigée (N-1/N)
et les règles d'attribution sont les suivantes :
P013 - Client à relève Mensuelle ou Journalière PHcm <= 39%
P014 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 39% < PHcm <= 50%
P015 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 50% < PHcm <= 58%
P016 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 58% < PHcm <= 69%
P017 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 69% < PHcm <= 75%
P018 - Client à relève Mensuelle ou Journalière 75% < PHcm <= 81%
P019 - Client à relève Mensuelle ou Journalière PHcm > 81%
La formule de correction sur la part hiver brute de l'année gazière [novembre 2022 - octobre 2023], identique sur tout le territoire français, est la suivante :
Si 0,50 < PH brute < 1 : PH corrigée = (0,7736 * PH brute) + 0,1347
Si PH brute ≤ 0,50 ou PH brute = 1 : pas de correction
La PH brute est comprise entre 0 et 1 et est égale à :
(Somme des relevés mensuels des consommations, sans recalage sur les mois civils, des mois de novembre N-1 à mars N inclus)
/
(Somme des relevés mensuels de consommations, sans recalage sur les mois civils, des mois de novembre N-1 à octobre N inclus)

## Évolution des CAR
PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DES CAR : COEFFICIENT DE TENDANCE
En application de la "Procédure d’affectation et de changement de la consommation annuelle de référence et du profil de consommation" en vigueur, les consommations annuelles de référence (CAR) sont calculées selon les formules suivantes :
Calcul de la CAR des PCE à relevé semestriel ou équipés d’un compteur communicant :
Le calcul de la CAR s’appuie sur la consommation sur la période de référence, exprimée en énergie :
CAR = énergie livrée sur la période de référence x Tcc (profil, période de référence) x (1+t)
où t est un coefficient représentatif de l‘évolution des CAR
Pour les CAR applicables entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, le coefficient t vaut :
* profil P011 : | 0%
* profil P012 : | 0%
* profils P011 et P012 : | 0%
Calcul de la CAR des PCE à relevé journalier ou mensuel :
Le calcul de la CAR s’appuie sur la consommation sur la période de référence, exprimée en énergie :
CAR = énergie livrée sur la période de référence x Tcc (profil, période de référence) x (1+t)
où t est un coefficient représentatif de l‘évolution des CAR
Pour les CAR applicables entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025, le coefficient t vaut :
* profil P013 : | 0%
* profil P014 : | 0%
* profil P015 : | 0%
* profil P016 : | 0%
* profil P017 : | 0%
* profil P018 : | 0%
* profil P019 : | 0%
* profils P013 à P019 : | 0%